Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1.  Dostawa odczynników chemicznych oraz płytek Petriego według katalogu BIOMAXIMA lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr kat. zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka Petriego, 90 mm, pakowane po 600 sztuk, sterylne, z wentylacją, kompatybilne z rozlewarką APS One | BP903S25SQ |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Suche, agarowe, podłoże z różem bengalskim i chloramfenikolem 0,5 kg | PS 66- 500 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Suche podłoże mikrobiologiczne, Potato Dextrose Agar, PDA, 500 g | PS107- 500 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Agar bakteriologiczny, 500g | AB03-500 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2.  Dostawa odczynników chemicznych według katalogu  POL AURA lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alkohol etylowy, 96%, 1L | 113964200#1L |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | TRIS - Tris(hydroksymetylo)aminometan cz.d.a., 100 g | PA-03-7166-P#100G |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Metanol CZDA, 5 l | 116219904#5L |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | 2,3,5-Trifenylotetrazoliowy chlorek, TTC, 100 g | PA-03-9514-C#100G |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Streptomycyna sól siarczanowa, op. 5g | PA-03-7700-A#5g |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Chloroteracyklina chlorowodorek, op. 5g | PA-03-8098-A#5g |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3.  Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu BIONOVO lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Głaszczka L- kształtna, 1000 sztuk, sterylne, pakowane po 25 sztuk | P-1222 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Eza mikrobiologiczna, sterylna, 1ul, 1000 sztuk, pakowane po 25 sztuk | B-0370 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Eza mikrobiologiczna, sterylna, 10ul, 1000 sztuk, pakowane po 25 sztuk | B-0371 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne skrobaczki do kultur komórkowych, 100 sztuk | B-0362 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Autoklawowalne worki na odpady mikrobiologiczne, 30x50 cm, wytrzymałe do 121°C,100 sztuk | 1-7073 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Płyn czyszczący do dezynfekcji powierzchni, koncentrat, PURSEPT AF, 5L | 230125 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Rękawiczki lateksowe, Vasco, rozmiar S, 100 sztuk | B-6162 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
| 8 | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar M, 100 sztuk | P-4133 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4.  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu  Googlab Scientific lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Falkony, probówki do wirowania, Sterylne, Wolne od DNaz i RNaz oraz pirogenów, w wersji zakręcanej. Wyposażone w miejsce na opis oraz wyraźną skalę. Właściwa konstrukcja zapewnia łatwe zamykanie i otwieranie. Kompatybilne z większością wirówek na rynku biotechnologicznym. Odpowiednie do pracy w temperaturze od -80oC do +120C.50ml, 1000 sztuk (pakowane po 25szt) | G602052 |  |  |  | 40 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Nisko adhezyjne końcówki o pojemności 0,1-10 µl, niskoretencyjne, czyste molekularnie, wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD, odporne na rozpuszczalniki organiczne, uniwersalne, w workach, długość: 39 mm, 1x1000szt/1000szt w op. | GBPT0010-B-N-LB |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Nisko adhezyjne końcówki do pipet automatycznych o pojemności 1-200 ul, uniwersalne, wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD, w workach, niepirogenne, wolne od DNaz, RNaz, odporne na rozpuszczalniki organiczne, długość 52mm, 1x1000szt/1000szt opakowanie | GBPT0200-B-Y-LB |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do pipet, 1000ul, worek 1000sztuk | GBPT1000-B-N-LB |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 2.0 ml, przezroczyste, 1000sztuk (pakowane po 500szt) | G66200111 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5.  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Chemland lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szalka Petriego szklana - Anumbra, 200/30, komplet składający się z podstawki i nakrywki | 06-632492200 |  |  |  | 30 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zlewka wysoka, 150 mL, z wylewem i skalą, 54/95 (średnica/wysokość) | 08-230.202.04 |  |  |  | 50 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zlewka niska 1000 mL, z wylewem i skalą, 105/145 (średnica/wysokość) | 08-229.202.13 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kolba miarowa 1000 mL, z certyfikatem serii, szlif 24/29, wraz z korkiem PP | 01-130.202.59 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Łyżeczko-szpatułka chemiczna, stal nierdzewna, długość całkowita 150 mm, szpatułka 32/22 (mm) | 06-521224-15 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy