Załącznik nr 1

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Część 1. Dostawa zestawu do akwizycji danych współpracującego bezpośrednio z systemem

iNET-400 (posiadanym przez Zamawiającego)

| Producent: ……………………………………………………………………………….. Typ / model: ……………………………………………………………………………… |
| --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1 | Zestaw do zbierania danych firmy Omega: (iNET-555EU lub równoważny) składający się z: 1) modułu, który można bezpośrednio przyłączyć , za pomocą dedykowanego złącza, do posiadanego modułu instruNet Card Cage i400. Moduł ma obsługiwać trzy karty we/wy oraz kartę służącą do komunikacji z modułem (iNET-400 lub równoważny). 2) kontrolera, umożliwiającego komunikacje zestawu z komputerem za pomocą złącza USB (iNET-240 lub równoważny). 3) kartę służącą do komunikacji zestawu z komputerem i z innym modułem typu instruNet Card Cage i400 (iNET-410 lub równoważna). 4) kartę wejścia/wyjścia z konwerterem A/D obsługująca 8 kanałów wejściowych, różnicowych, 16bitowych, umożliwiających pomiar napięcia w zakresie +- 10mV. Karta powinna zawierać co najmniej cztery cyfrowe kanały I/O i cztery wyjściowe kanały analogowe oraz umożliwiać podłączenie przetworników siły do zestawu (iNET-430 lub równoważna). 5) układ przejściowy, mocowany do modułu za pomocą śrub, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do zestawu termopar (iNET-510 lub równoważny). 6) zasilacz dedykowany do obsługi wyżej wymienionego modułu, z wtyczką odpowiednią do polskich gniazd elektrycznych (iNET-321-8EU lub równoważny). Dodatkowo: 7) układ przejściowy, mocowany do modułu za pomocą śrub, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do zestawu co najmniej 8 przetworników siły (iNET-512 lub równoważny). |  |

………………………….

(miejscowość i data)										                                                                                        …………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późń. zm), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), na dostawę odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, znak A-2401-8/16; zamówienie publiczne finansowane ze środków własnych Instytutu oraz z projektów: ISQAPER – Horyzont 2020 oraz Sonata (ZS-4011-2/2013)

składamy niniejszą ofertę.

oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Część 1.

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Część 2.

Cena netto …………….- słownie: ....................................................................................................

Cena brutto - …………- (słownie:......................................................................................................…………)

w tym kwota podatku VAT ………………………………………………………………………..

(słownie....................................................................................................)

Część 3.

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także  przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na  dostarczane produkty.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia tj. 14 dni od daty podpisania umowy,

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 6 do Zaproszenia.

………………………………………….

podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

miejscowość i data

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015. poz. 2164 z późń. zm.), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620). na: dostawę odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, znak A-2401-8/16; zamówienie publiczne finansowane ze środków własnych Instytutu oraz z projektów: ISQAPER – Horyzont 2020 i Sonata (ZS-4011-2/2013).

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

miejscowość i data