Lublin, dnia 17.07.2025 r.

znak sprawy: A-2401-47/2025

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa termocyklera na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie – 1 sztuka

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo, w dokumentacji postępowania zawarto zapis: „Zamawiający wymaga, aby zaoferowany termocykler był kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego termocyklerem VERITI FAST 96W THERMAL CYCLER 0.1 ML 3”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie powyższego zapisu lub jego modyfikację w sposób umożliwiający zaoferowanie urządzeń równoważnych o analogicznych parametrach funkcjonalnych i technicznych. Zapis w obecnym brzmieniu w praktyce wyklucza możliwość zaoferowania większości dostępnych na rynku rozwiązań, które spełniają wymagania funkcjonalne i jakościowe określone 
w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie są bezpośrednio kompatybilne z konkretnym, wskazanym z nazwy urządzeniem. W naszej ocenie takie sformułowanie narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wynikającą z art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ograniczając dostęp do zamówienia tylko do wąskiego grona producentów.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Zgodnie z projektem, w ramach którego został zaplanowany zakup przedmiotowego urządzenia, Zamawiający przewiduje pracę z dużą ilością próbek do badań (w ramach przewidzianych analiz będą wykorzystywane urządzenia nowe i posiadane, co sprawia, że Zamawiający nie może zakupić termocyklera innego niż kompatybilny z posiadanym już termocyklerem VERITI FAST 96W THERMAL CYCLER 0.1 ML, gdyż nie będzie możliwości porównania uzyskanych wyników badań). Ponadto, na posiadane urządzenia Zamawiający opracował już zoptymalizowane procedury badawcze, które stosuje w laboratorium, a zakup innego, niekompatybilnego urządzenia, będzie wymagał optymalizacji procedur i uniemożliwi porównanie uzyskanych wyników. W świetle powyższych argumentów, do badań naukowych jakie zaplanowano w ramach projektu, Zamawiający potrzebuje termocyklera kompatybilnego z posiadanym termocyklerem VERITI FAST 96W THERMAL CYCLER 0.1 ML. Jednocześnie Zamawiający wskazuje w ślad za opisem przedmiotu zamówienia, że parametry wskazane w dokumentacji są parametrami minimalnymi, określającymi wymagania techniczne 
i funkcjonalne, które są niezbędne do realizacji zamówienia wynikającego z potrzeb Zamawiającego.

Powyższe działania Zamawiającego zostały potwierdzone w ugruntowanej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie, z którą - prawem Zamawiającego jest takie formułowanie opisu przedmiotu zamówienia, aby uwzględniał jego rzeczywiste potrzeby oraz umożliwiał otrzymanie produktu odpowiadającego jego potrzebom, cyt.: „(…) Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego uzasadnione potrzeby. To zamawiający jako gospodarz postępowania określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. Prawie nigdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia, który w ten czy inny sposób, nie uniemożliwia części wykonawcom w ogóle złożenie oferty, a niektórych stawia w uprzywilejowanej pozycji. Warunkiem nienaruszania konkurencji jest w takim przypadku brak uniemożliwiania z góry niektórym podmiotom udziału w postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego oraz brak sytuacji, w której uprzywilejowanie danych wykonawców osiągnie rozmiary faktycznie przekreślające jakąkolwiek konkurencję. Za naruszenie zasad uczciwej konkurencji nie można uznać sytuacji, w której oferty nie może złożyć każdy wykonawca z danej branży z uwagi na to, że w swoim profilu działalności nie posiada akurat produktu o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności. (KIO 3023/23 z dnia 26 października 2023r.)”,

ponadto, cyt.: „(…) prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia jest nie tylko obowiązkiem ale i prawem Zamawiającego. Celem przyznania Zamawiającemu przez ustawodawcę uprawnienia w zakresie możliwość precyzowania cech przedmiotu zamówienia jest ochrona jego zobiektywizowanego interesu. 
Tym samym Zamawiający uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwia otrzymanie przez Zamawiającego produktu odpowiadającego jego potrzebom. (…) Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania określonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadającego potrzebom Zamawiającego  (wyroki KIO 2588/10 z dnia 15 grudnia 2010r., KIO 2023/11 z dnia 5 października 2011r.)”,

ponadto, cyt.: „(…) Zamawiający ma prawo ocenić swoje potrzeby i następnie dokonać zamówienia zgodnie z tymi zobiektywizowanymi potrzebami, przy czym nie chodzi tylko o rodzaj potrzeb, ale o konkretne wymagania co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych (wyrok KIO/UZP 2780/10 z dnia 10 stycznia 2011r.)”,

ponadto, cyt.: „(…) należy stwierdzić, że Zamawiający ma prawo do takiego opisania w SIWZ swoich potrzeb, aby zapewnić realizację celu stanowiącego opisany w SIWZ przedmiot zamówienia. Wykonawca nie jest uprawniony, aby ustalać za Zamawiającego jakie parametry przedmiotu zamówienia mają mieć istotny charakter (wyrok KIO 333/10 z dnia 24 marca 2010r. oraz KIO 1048 z dnia 22 czerwca 2010r.) (…),nie można przyznać wykonawcom czy organom orzekającym lub kontrolującym przestrzeganie przepisów ustawy uprawnienia do narzucania zamawiającym konkretnego określenia ich potrzeb oraz sposobu ich opisania czy zapewnienia ich realizacji w SIWZ (wyrok KIO 2149/13 z dnia 7 października 2013r.), (…) wskazać należy na autonomiczne prawo Zamawiającego do takiego opisania przedmiotu zamówienia, który jego zdaniem zaspokoi jego potrzeby w zakresie opisanym w przedmiocie i to niezależnie od skutków tego opisu. (wyrok KIO156/16,KIO161/16 z dnia 16 lutego 2016r.)”.

W świetle przywołanej powyżej argumentacji, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, 
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Dotyczy  wzoru umowy,  §3, ustęp 5.

Zamawiający zapisał: „Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek, wad lub uszkodzeń w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego “. Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Czas reakcji na zgłoszenie usterki wynosi 72h Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek, wad lub uszkodzeń w terminie do 5 dni roboczych od dnia godziny ich zgłoszenia przez Zamawiającego“. Producent, którego reprezentujemy, w cenie ujął 72h czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki. Poprzez reakcję producent rozumie wizytę serwisu bądź też rozmowę telefoniczną serwisu z użytkownikiem, celem analizy usterki. Wstępna rozmowa serwisu z użytkownikiem pozwala serwisowi zebrać niezbędne dane i przygotować się odpowiednio do naprawy (np. zamówienie części serwisowych).

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że poprzez przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia usterek, wad lub uszkodzeń Zamawiający rozumie wizytę serwisu bądź też rozmowę telefoniczną serwisu z użytkownikiem, celem analizy usterki.

Pytanie nr 3:

Dotyczy  wzoru umowy,  §3, ustęp 6.

Zamawiający zapisał: „Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte 
w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia “. Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Wady, usterki 
i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 14 21 dni od dnia ich zgłoszenia“.

Producent, którego reprezentujemy, w cenie ujął 21 dni na naprawę w ramach gwarancji. Części niezbędne do napraw, są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Aby móc spełnić obecnie postawiony warunek, Wykonawca musiałby ująć w cenie naprawy koszt specjalnego serwisu, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferowanego sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega §3, ust. 6 wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczone zostały kolorem zielonym).

Pytanie nr 4:

Dotyczy  wzoru umowy,  §3, ustęp 8. Zamawiający zapisał: „Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę 
w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń objętych gwarancją, Zamawiający uprawniony jest wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania gwarancyjnego i może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do wykonania zastępczego, tj. będzie mógł usunąć wady, usterki i uszkodzenia na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji – bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu. W przypadku skorzystania z uprawnienia do wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie i kosztach wykonanych prac (napraw, zmian, wymiany na nowe urządzenie itp.), a Wykonawca zobowiązany będzie wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. Wezwanie i zawiadomienie, o których mowa w niniejszym ustępie mogą zostać skierowane drogą komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 2 ust. 7 lit. b Umowy“

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń objętych gwarancją, Zamawiający uprawniony jest wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania gwarancyjnego i może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do wykonania zastępczego, tj. będzie mógł usunąć wady, usterki i uszkodzenia na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub tzn. zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, autoryzowanej przez producenta przedmiotu umowy do dokonywania napraw, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji – bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu. W przypadku skorzystania z uprawnienia do wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie i kosztach wykonanych prac (napraw, zmian, wymiany na nowe urządzenie itp.), a Wykonawca zobowiązany będzie wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. Wezwanie i zawiadomienie, o których mowa w niniejszym ustępie mogą zostać skierowane drogą komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 2 ust. 7 lit. b Umowy“. Prośbę naszą motywujemy tym, iż naprawy dokonane przez nieautoryzowany serwis powodują przerwanie biegu gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega §3, ust. 8 wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczone zostały kolorem zielonym).

- ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 3 rozdziału XV SWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć za pośrednictwem Systemu, zgodnie z postanowieniami rozdziału XII SWZ, w terminie do dnia 28.07.2025 roku do godziny 12:00.

- O terminie złożenia oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w Systemie.

- Otwarcie ofert za pośrednictwem Systemu (https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl) nastąpi w dniu 28.07.2025 roku o godzinie 12:30.

- Mając na uwadze art. 221 ustawy PZP Zamawiający informuje, iż System uniemożliwia zapoznanie się z ofertami przed upływem terminu ich otwarcia.

- Otwarcie ofert złożonych na Platformie dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- W przypadku awarii Systemu, która powodować będzie brak możliwości otwarcia ofert w terminie w ust. 3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieści informację o zmianie terminu otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ust. 1 rozdziału XIV „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.10.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 3:

Zmianie ulega § 3 ust. 6 Załącznika nr 9 do SWZ stanowiącego wzór umowy, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

„Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia”.

Zmiana nr 4:

Zmianie ulega § 3 ust. 8 Załącznika nr 9 do SWZ stanowiącego wzór umowy, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

„Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń objętych gwarancją, Zamawiający uprawniony jest wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania gwarancyjnego i może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do wykonania zastępczego, tj. będzie mógł usunąć wady, usterki i uszkodzenia na koszt Wykonawcy, tzn. zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, autoryzowanej przez producenta przedmiotu umowy do dokonywania napraw, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji – bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu. W przypadku skorzystania z uprawnienia do wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie i kosztach wykonanych prac (napraw, zmian, wymiany na nowe urządzenie itp.), a Wykonawca zobowiązany będzie wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. Wezwanie i zawiadomienie, o których mowa w niniejszym ustępie mogą zostać skierowane drogą komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 2 ust. 7 lit. b Umowy”.

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Załączniki:

- Wzór umowy – Załącznik nr 9 do SWZ, wersja jednolita po zmianach z dnia 17.07