Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wytrząsarki o ruchu orbitalnym według katalogu Alchem

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis minimalnych wymagań zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wytrząsarka o ruchu orbitalnym: - ruch orbitalny - platforma o wymiarach co najmniej 3x33 cm - cyfrowa regulacja prędkości i czasu - amplituda – co najmniej 10 mm - częstotliwość – zakres 20-500 obr./min. co 1/min. - maksymalne obciążenie – 8 kg | 919-L003057 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Platforma perforowana do mocowania uchwytów na kolby | 919-A000044 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Test tube rack for max 24 tubes 12-17 mmØ, length 75-160 mm | 919-A000059 |  |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Test tube rack for max 16 tubes 25-29 mmØ, length 75-160 mm | 919-A000060 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                       Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy