Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu BIONOVO lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Probówki typu Eppendorf okrągło denne, z płaskim korkiem, poj. 2 .0 ml, ze znacznikiem: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ml, 1000 sztuk w opakowaniu | B-2281 |  |  |  | 6 | op |  |  |  |  |
| 2. | Statyw karuzelowy na 6 pipet Eppendorf | K-9570 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki typu Cristal. Bezbarwne. Kompatybilne z pipetami Eppendorf , 0,1-10 µl, w opkowniu 1000 sztuk | B-2423 |  |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta Research Plus, jednokanałowa, regulowana pojemność, 1000-10000 µl | K-5441 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta Research Plus, jednokanałowa, regulowana pojemność: 0,5-10 µl | K-5432 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta Research Plus, jednokanałowa, regulowana pojemność: 10-100 µl | K-5435 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta Research Plus, jednokanałowa, regulowana pojemność: 100-1000µl | K-5438 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 8. | Rękawice nitrylowe nitrylex® classic - jednorazowe – bezpudrowe, rozmiar M, 100 szt w op | P-4133 |  |  |  | 5 | op |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki do pipety jednokanałowej o zmiennej pojemności, kompatybilne z pipetami Eppendorf, 5-200 µl, żółte ,niesterylne, w opakowaniu 1000sztuk | B-2424 |  |  |  | 3 | op |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki do pipety jednokanałowej o zmiennej pojemności, kompatybilne z pipetami Eppendorf, 100-1000 µl, niebieskie ,niesterylne, w opakowaniu 1000sztuk | B-2426 |  |  |  | 4 | op |  |  |  |  |
| 11. | Końcówki do pipety 0,5-10 ml, Końcówki epT.I.P.S.® w worku, długość 165 mm, turkusowy, w opakowaniu 200 sztuk | K-6809 |  |  |  | 4 | op |  |  |  |  |
| 12. | Minimieszadło magnetyczne, płyta grzejna z powłoką ceramiczną – Sunlab SU1150, Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz. Średnica płyty grzejnej: 135 mm. Materiał, z którego wykonano płytę grzejną: stal szlachetna z powłoką ceramiczną. Wyświetlacz: LED. Maksymalna temperatura grzania: 280°C. Maksymalna wyjściowa moc grzania: 515 W. Maksymalna objętość mieszanej cieczy: 3 l (H2O). Regulacja prędkości obrotowej: 0-1500 obr./min. Dokładność temperatury: ± 1°C, z czujnikiem: ± 0,5°C. Wskazanie ciepła resztkowego: > 50°C. Wymiary: 15 x 26 x 8 cm. Ciężar: 1,8 kg. Temperatura otoczenia: od +5 do +40°C., | D-8150 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Avantor lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Alkohol etylowy 96% czda, 500ml | PBA6420113-0500 |  |  |  | 10 | Op. |  |  |  |  |
| 2. | Metanol czda 99,8%, 1 l | PBA1990110-1000 |  |  |  | 5 | l |  |  |  |  |
| 3. | Acetic acid ,1 l | PA-16-8760114#1L |  |  |  | 1 | l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu BIORAD lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coomassie Brilliant Blue R-250, 10 g, protein stain powder | 1610400 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 2. | 4–15% Criterion™ TGX™ Precast Midi Protein Gel, 12+2 well, 45 µl | 5671083 |  |  |  | 8 | szt |  |  |  |  |
| 3. | 4–15% Criterion™ TGX™ Precast Midi Protein Gel, 26 well, 15 µl | 5671085 |  |  |  | 3 | szt |  |  |  |  |
| 4. | 4x Laemmli Sample Buffer | 1610747 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa kolumny chromatograficznej według katalogu VWR lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | kolumna chromatograficzna, faza C18, rozmiar porów 150 Å, Wymiary cząstek 5 µ, Ø wewn. 4,60 mm, Długość 250mm | HI-5C18-250A |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa sitek do Glutomaticu 2200 posiadanego przez Zamawiającego według katalogu Labinvest lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sitko 88 mikron do Glutomatic 2200 |  |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 2. | Sitko 840 mikron do Glutomtic 2200 |  |  |  |  | 5 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy