Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

dostawa systemu pomiaru stężenia tlenu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 6: Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia, UMO-2013/11/N/NZ9/04725 (znak A-2401-67/14).

Opis przedmiotu zamówienia:

Stosowanie: umożliwia kontrolę stężenia tlenu (O2) w szczelnie zamkniętych naczyniach bez konieczności ich otwierania. Możliwość stosowania w warunkach laboratoryjnych i polowych.

Na system składają się elementy:

- czujniki O2 (10 szt.) wraz z klejem umożliwiającym mocowanie ich na wewnętrznej stronie ściany naczynia,

- miernik - urządzenie przenośne do odczytu stężenia O2 wraz z oprzyrządowaniem: kabel światłowodowy o długości minimum 2 metry (bezprzewodowa, optyczna łączność czujnika z urządzeniem do odczytu wyniku) walizka transportowa, kabel do połączenia z komputerem, zasilacz lub ładowarka

- oprogramowanie komputerowe umożliwiające transfer wyników z miernika na komputer, odczyt i obróbkę uzyskanych wyników.

Wymagania techniczne:

- szeroki zakres pomiaru: 0-100% (dolny zakres < 0,05% O2); dokładność  +/- 0.4 % O2  dla  20.9 % O2; +/-0.05 % O2 dla 0.2 % O2

- czas pomiaru – poniżej 1 minuty

- możliwość naklejania czujników na naczyniach szklanych i plastikowych

- mały rozmiar czujników O2 umożliwiający umiejscowienia na ściance naczynia średnica do 10 mm, grubość do 1 mm

- niezależność od odczynu próbki oraz jej wilgotności (suche i mokre)

- możliwość dodatkowej kontroli warunków w jakich dokonywany jest pomiar tlenu (jak temperatura, ciśnienie)

- zakres temperatury od 0 do 50oC

- masa urządzenia do 1 kg

Załącznik nr 2 do SIWZ

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu i faksu:

…………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………

## FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę systemu pomiaru stężenia tlenu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 6: Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia, UMO-2013/11/N/NZ9/04725 (znak A-2401-67/14)

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz - za cenę :

Netto - ..................... (słownie:........................................................ ……………………….) zł

stawka podatku VAT........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................) zł

Brutto - .................... (słownie: ............... ........................................................................... ) zł

2. Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ………….. dni.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

5. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany

w siwz.

6. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz.

7. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz.

8. Zamawiający żąda:

- wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierza

Podwykonawcom:

………….…………………………………………………………………

lub

- podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1:

……………………………………………………………………………..

9. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

11. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy 
o zwracanie się do:

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu pomiaru stężenia tlenu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 6: Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia, UMO-2013/11/N/NZ9/04725 (znak A-2401-67).

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

może ubiegać się o zamówienie i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), a w szczególności:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do    składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu pomiaru stężenia tlenu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 6: Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia, UMO-2013/11/N/NZ9/04725 (znak A-2401-67/14).

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu pomiaru stężenia tlenu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 6: Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia, UMO-2013/11/N/NZ9/04725 (znak A-2401-67/14).

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

- *nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.)

- *należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- ……………………………………………………………..

- ……………………………………………………………..

- ……………………………………………………………..

- …………………………………………………………….

………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu pomiaru stężenia tlenu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu badawczego NCN PRELUDIUM 6: Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia, UMO-2013/11/N/NZ9/04725 (znak A-2401-67/14).

| System pomiaru stężenia tlenu |
| --- |
| Producent: ……………………………………………………………………………….. Typ / model: …………………………………………………………………………. |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| Stosowanie: umożliwia kontrolę stężenia tlenu (O2) w szczelnie zamkniętych naczyniach bez konieczności ich otwierania. Możliwość stosowania w warunkach laboratoryjnych i polowych. |  |
| ELEMENTY ZESTAWU: |  |
| 1. czujniki O2 wraz z klejem umożliwiającym ich mocowanie na wewnętrznej stronie ściany naczynia. |  |
| 2. miernik - urządzenie przenośne do odczytu stężenia O2 wraz z oprzyrządowaniem: kabel światłowodowy o długości minimum 2 metry (bezprzewodowa, optyczna łączność czujnika z urządzeniem do odczytu wyniku) walizka transportowa, kabel do połączenia z komputerem, zasilacz lub ładowarka |  |
| 3. oprogramowanie komputerowe umożliwiające transfer wyników z miernika na komputer, odczyt i obróbkę uzyskanych wyników. |  |
| WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |
| 1. szeroki zakres pomiaru: 0-100% (dolny zakres < 0,05% O2); dokładność +/- 0.4 % O2 dla 20.9 % O2; +/-0.05 % O2 dla 0.2 % O2 |  |
| 2. czas pomiaru – poniżej 1 minuty |  |
| 3. możliwość naklejania czujników na naczyniach szklanych i plastikowych 4. mały rozmiar czujników O2 umożliwiający umiejscowienie na ściance naczynia średnica do 10 mm, grubość do 1 mm |  |
| 5. niezależność od odczynu próbki oraz jej wilgotności (suche i mokre) |  |
| 6. możliwość dodatkowej kontroli warunków w jakich dokonywany jest pomiar tlenu (jak temperatura, ciśnienie) |  |
| 7. zakres temperatury od 0 do 50oC |  |
| 8. masa urządzenia do 1 kg |  |

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Footnotes

Nie wypełnienie zostanie uznane jako informacja, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie