Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Biomaxima lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Potato Dextrose Broth (PDB) – op. 500 g | PS231-500 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | MT2 Microplate (BIOLOG) – op. 10 szt. | 1013 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Płyn inokulacyjny do hodowli grzybów, do inokulacji mikropłytek FF, sterylny w probówkach szklanych kompatybilnych z posiadanym turbidymetrem firmy Biolog, każda probówka zawiera 16 ml płynu inokulacyjnego, zawierającego w składzie tween 40 i fytagel – (IF-FF inoculating fluid) op. 20 szt. | 72106 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne woreczki z filtrem na całej ściance, BagPage®, pakowane po 25 sztuk, pojemność 100 ml, op. 500 szt. | 121025 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Inokulatory pakowane pojedynczo, op. 100 szt. | 3323 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Płytka Petriego, 90 mm, pakowane po 500 sztuk, sterylne, z wentylacją, kompatybilne z rozlewarką APS One | BP903I25SQ |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki pasujące do posiadanych pipet automatycznych ośmiokanałowych Ovation, o pojemności 25-1250 µl. Pakowane w pudełka. Sterylne. Op. zbiorcze 960 szt. (5 x 192 szt.) | 3201 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 8 | Biolog Inc FF Turbidity Standard - 75%T | 3426 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 9 | Ezy z igłą, sterylne, pakowane po 100 szt. (20 x 5 szt.) | B-2412 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Pol-Aura lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maltodekstryna cz.d.a., [9050-36-6] 1 kg | PA-03-9534-C#1KG |  |  |  | 1 | kg |  |  |  |  |
| 2 | Chlorek sodu cz.d.a., [7647-14-5] 1 kg | PA-11-0028-1KG |  |  |  | 1 | kg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Igła iniekcyjna Microlance™ BD opak.100 szt., 0.3 x 13 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Igła iniekcyjna Microlance™ BD opak.100 szt., 0.6 x 30 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Igła iniekcyjna Microlance™ BD opak.100 szt., 0,9 x 40 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka dwuczęściowa BD DISCARDIT, 5 ml. opak. 100 szt. |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy