Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa laboratoryjnej bezolejowej pompy próżniowej zgodnie z opisem

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezolejowa laboratoryjna pompa próżniowa: - próżnia: maks. 25 mbar abs., - poziom hałasu: maks. 55 dB, - maksymalny przepływ: min. 20 l/min. |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa komputerowo sterowanego regulatora ciśnienia zgodnie z opisem

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komputerowo sterowany regulator ciśnienia: Regulacja czynnika w postaci sprężonego powietrza (ze sprężarki bezolejowej bez osuszacza), Zakres regulowanych ciśnień: 0.125 – 2.5 bar abs., Dokładność: 0.5% zakresu pomiarowego, Przyłącze: gwintowane ¼”, Interfejs sterowania: RS232, W zestawie zasilacz pozwalający na pracę regulatora, W zestawie kabel RS232 pasujący do regulatora, Licencja oprogramowania pozwalającego na sterowanie regulatorem jeżeli producent nie oferuje darmowego oprogramowania. |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy