znak sprawy: A-2401-67/2025

Załącznik nr 1

Kosztorys cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Dostawa elektrody jonoselektywnej srebrowej według katalogu DETEKTOR – 2 sztuki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Elektroda jonoselektywna srebrowa, zakres czułości 10-7 (0,01 ppm) – 1 M , zakres temperatur 0-50 °C, zakres pH 2-11, współpracująca z elektrodą odniesienia DJR | - |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy