znak sprawy: A-2401-17/2025

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Dostawa wstrząsarki do sit laboratoryjnych 200 mm wg katalogu MULTISERW-Morek lub równoważnej, pokrywy sit laboratoryjnych fi 200mm na "sucho", zbiornika pod sita na "sucho" Ak fi 200 mm

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wstrząsarka do sit laboratoryjnych 200 mm | M/LPzE-2e |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pokrywa sit laboratoryjnych fi 200mm na "sucho" |  |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zbiornik pod sita na "sucho" Ak fi 200 mm |  |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wstrząsarka do sit laboratoryjnych 200 mm |  |  |
| 1.1 | Wstrząsarka do sit o średnicy od Ø199mm do Ø225mm | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Maksymalna masa próbki: 3kg | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Przesiew na sucho lub na mokro | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Drgania: pionowo – skrętne | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Napęd: elektromagnetyczny | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Regulowane taśmy naciągu zapewniające łatwą wymianę sit | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Możliwości programowania z poziomu panelu sterowania | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Pamięć: 10 programów, czas przesiewania: regulowany 0-99min | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Interwał i amplituda drgań: regulowana 0-2,5mm | warunek konieczny |  |
| 2. | Pokrywa sit laboratoryjnych fi 200mm na ”sucho” |  |  |
| 2.1 | Pokrywa sit laboratoryjnych pasująca do wstrząsarki i sit o średnicy zewnętrznej 200 mm | warunek konieczny |  |
| 2.2 | Pokrywa sit laboratoryjnych do przesiewu na sucho | warunek konieczny |  |
| 3. | Zbiornik pod sita na „sucho” Ak fi 200 mm |  |  |
| 3.1 | Zbiornik pod sita wykonany ze stopu aluminium | warunek konieczny |  |
| 3.2 | Zbiornik pasujący do wstrząsarki i sit o średnicy zewnętrznej 200 mm | warunek konieczny |  |
| 3.3 | Zbiornik pod sita do przesiewu na sucho | warunek konieczny |  |
| 4. | Gwarancja na wstrząsarkę, pokrywę i zbiornik co najmniej 12 miesięcy | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 5. | Oferowana wstrząsarka, pokrywa i zbiornik fabrycznie nowe | warunek konieczny |  |
| 6. | Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim | warunek konieczny |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………..

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

|  | Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 2 Dostawa sit laboratoryjnych wg katalogu MULTISERW MOREK lub równoważnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Zamawiany przedmiot | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
|  |  |  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Zestaw sit laboratoryjnych: - Sito laboratoryjne #6,00mm Ak, fi rob.193mm; wysokość 50mm |  |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sito laboratoryjne #3,15mm Ak, fi rob.193mm; wysokość 50mm |  |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sito laboratoryjne #1,00mm Ak, fi rob.193mm; wysokość 50mm |  |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sito laboratoryjne #0,500mm Ak, fi rob.193mm; wysokość 50mm |  |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sito laboratoryjne #0,250mm Ak, fi rob.193mm; wysokość 50mm |  |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sito laboratoryjne #0,100mm Ak, fi rob.193mm; wysokość 50mm |  |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw sit laboratoryjnych |  |  |
| 1.1 | Sita laboratoryjne o średnicy Ø 200 mm (średnica robocza 193 mm), wysokość 50 mm, obudowa ze stopu Ak kompatybilne ze wstrząsarką , pokrywą i zbiornikiem do sit laboratoryjnych 200 mm | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Sita o wymiarach oczek: #6,00mm, #3,15mm, #1,00mm, #0,500mm, #0,250mm, #0,100mm | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Możliwość zmiany sit testowych za pomocą systemu regulowanych taśm naciągu | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Parametry sit zgodne z PN-ISO 3310-1/3310-2 | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Wyposażenie sit w uszczelki i możliwość zestawiania w kolumny i zakładania na wstrząsarki laboratoryjne | warunek konieczny |  |
| 2. | Gwarancja na sita co najmniej 12 miesięcy | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 3. | Oferowane sita fabrycznie nowe | warunek konieczny |  |
| 4. | Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim | warunek konieczny |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………..

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 3 Dostawa wagosuszarki wg katalogu OHAUS lub równoważnej Lp.; Zamawiany przedmiot; Nr kat.; Opis oferowanego towaru; Ilość; jm; Cena netto [PLN]; Wartość netto [PLN]; VAT %; Wartość podatku VAT [PLN]; Wartość brutto [PLN]. Nazwa producenta zaproponowanego towaru; Nr katalogowy zaproponowanego towaru; Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ). 1.; Wagosuszarka; 30971922; 1; szt.. Łącznie wartość brutto:.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wagosuszarka |  |  |
| 1.1 | Dokładność odczytu; 0,01 % / 0,001 g. | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Powtarzalność 0,15 % (próbka 3 g) 0,02 % (próbka 10 g) | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Minimalna masa początkowa; 0,5 g. | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Zakres temperatury; Nie mniejszy niż: od 40 do 180°C (skoki o 1°C). | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Kryteria wyłączenia:; automatyczne, czasowe, ręczne. | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Wyświetlacz; LCD. | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Wyjście; RS232, port USB. | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Zakres temperatur roboczych w zakresie; 10 – 40°C. | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Min. wielkość szalki; Ø 80 mm. | warunek konieczny |  |
| 2. | Gwarancja co najmniej 24 miesiące | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 3. | Oferowana wagosuszarka jest fabrycznie nowa | warunek konieczny |  |
| 4. | Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim | warunek konieczny |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

………………..……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 4 Dostawa pirometru z futerałem wg katalogu TESTO lub równoważnego Lp.; Zamawiany przedmiot; Nr kat.; Opis oferowanego towaru; Ilość; jm; Cena netto [PLN]; Wartość netto [PLN]; VAT %; Wartość podatku VAT [PLN]; Wartość brutto [PLN]. Nazwa producenta zaproponowanego towaru; Nr katalogowy zaproponowanego towaru; Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ). 1.; Pirometr z futerałem; 0563 8284; 1; szt.. Łącznie wartość brutto:.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirometr z futerałem |  |  |
| 1.1 | Zintegrowana sonda penetracyjna | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Pomiar temperatury – NTC Zakres pomiarowy -50 do + 230°C. | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Dokładność ± 0,5°C (-20 do +99,9 °C) ±1 °C lub 1 % mierz.wart. (pozostały zakres). | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Rozdzielczość 0,1°C. | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Zakres pomiarowy na podczerwień -50 do +300 °C. | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Dokładność ±1,5 °C (-20 do +100 °C) ±2 °C lub 2 % mierz.wart. (pozostały zakres) | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Temperatura pracy w zakresie: - 20 do +50 °C | warunek konieczny |  |
| 2. | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 3. | Oferowany pirometr jest fabrycznie nowy | warunek konieczny |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

………………………………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 5

Dostawa młynka laboratoryjnego wg katalogu CHEMLAND lub równoważnego

| Lp. | Zamawiany przedmiot |  |  |  | Nr kat. |  | Opis oferowanego towaru |  |  |  |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru |  | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Młynek laboratoryjny |  |  |  | 06-HC3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Młynek laboratoryjny |  |  |
| 1.1 | Pojemność do 3000 g | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Rozdrobnienie:; 70 - 300 mesh. | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Komora młynka ze stali nierdzewnej. | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Klamry dociskowe umożliwiające szczelne i szybkie zamknięcie komory. | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Możliwość ustawienia kąta pracy komory rozdrabniającej | warunek konieczny |  |
| 2. | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 3. | Oferowany młynek jest fabrycznie nowy | warunek konieczny |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

………………………………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 6

Dostawa odczynników wg katalogu WARCHEM

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ALKOHOL ETYLOWY 99.8% czda | 37702-1L |  |  |  |  | 10 | litr |  |  |  |  |  |
| 2. | IZOPROPANOL (2-PROPANOL) - CZDA | 52912-1L |  |  |  |  | 10 | litr |  |  |  |  |  |
| 3. | ACETON - CZDA | 30112-1L |  |  |  |  | 10 | litr |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ALKOHOL ETYLOWY |  |  |
| 1.1 | alkohol etylowy 99.8% czda czysty do analizy. | warunek konieczny |  |
| 2. | IZOPROPANOL (2-PROPANOL) |  |  |
| 2.1 | Izopropanol czda czysty do analizy. | warunek konieczny |  |
| 3. | - ACETON. |
| 3.1 | Aceton czda czysty do analizy. | warunek konieczny |  |
| 4. | Termin przydatności nie krótszy niż 2 lata od dnia dostawy. W przypadku odczynników o terminie ważności ustalonym przez producenta krótszym niż 2 lata, okres przydatności nie może być krótszy niż 3/4 tego terminu. | warunek konieczny |  |
| 5. | Dostawa maksymalnie do 31 dni od dnia zawarcia umowy | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

………………………………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę akcesoriów laboratoryjnych i odczynników, znak A-2401-17/2025

oświadczamy, że firma .............................................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

..................................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy/

............................................

/miejscowość i data/