Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia:

Część 1. Dostawa laboratoryjnej elektrody pH – 2 szt. oraz elektrody redox ORP – 2 szt. do miernika HQD (posiadanego przez zamawiającego)

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Laboratoryjna elektroda pH do mierników HQD Elektrolit żelowy Bezobsługowa Długość kabla 1m. Zakres pomiarowy: 0 - 14 pH Rozdzielczość (do wyboru): 0,1/0,01/0,001 Dokładność: +/- 0,002 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Laboratoryjna elektroda redox ORP do mierników HQD Elektrolit żelowy Bezobsługowa Długość kabla 1m. Zakres pomiarowy: +/-1500mV Rozdzielczość: 0,1 Dokładność: +/-0,1mV |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa płytek ECOplates i ANplates według katalogu BioMaxima lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ECO Plates – 10 szt. w opakowaniu - płytki do badania różnorodności mikroorganizmów występujących w różnych środowiskach (ściekach) - zdolność populacji drobnoustrojów do metabolizowania poszczególnych związków węgla weryfikowana jest w oparciu o wynik kolorymetrycznej reakcji redoks - płytka zawiera 31 związków węgla Każde ze źródeł węgla naniesione na płytkę w trzech powtórzeniach. | 1506 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | AN MicroPlates – 10 szt. w opakowaniu - mikropłytka do identyfikacji szerokiego spektrum bakterii beztlenowych i mikroaerofilnych - płytka obejmuje 95 testów fenotypowych, opartych o metabolizm różnych źródeł węgla - płytki do odczytu w systemie Biolog - Microstation ID | 1007 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa czujnika konduktometrycznego EC-60 do laboratoryjnego przyrządu wielofunkcyjnego CX-505 (Elmetron) – posiadanego przez zamawiającego

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zakres pomiarowy: 0 µS/cm – 100 mS/cm Zakres stałej K: 1,0±0,2 cm-1 Zakres temperatury: 0÷70oC Min. poziom zanurzenia: 35mm Max. poziom zanurzenia: 110 mm Średnica: 12,0±0,5 mm Elektrody platynowe Korpus: szkło Długość kabla: 1 m Złącze: BNC |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy