Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 23 czerwca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-38/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Homogenizator ręczny – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Chłodziarka transportowa – 3 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Mieszadło magnetyczne – 3 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Spektrofotometr do pomiaru stężeń DNA - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: Cyfrowy system dokumentacji żeli – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Zestaw do elektroforezy agarozowej – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII – Czytnik mikropłytek z przystawkami do absorpcji, fluorescencji i luminescencji – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VIII: Waga analityczna - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IX – Waga precyzyjna - 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że na stronach…..oferty załączamy wymagane katalogi potwierdzające wymagania oferowanego przedmiotu zamówienia (dotyczy części I, III)

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium........................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Homogenizator ręczny– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zakres pracy dla objętości próbki w zakresie nie mniejszym niż 0,05ml do 100ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Możliwość pracy ręcznej lub zamocowania na statywie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Waga homogenizatora max 470g (niezbędne do trzymania w dłoni) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Średnica max 6,4 cm (niezbędne do trzymania w dłoni) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Możliwość zastosowania zarówno końcówek plastikowych do prób twardych, prób miękkich jak i końcówek stalowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Plastikowe końcówki do rozdrabniania prób twardych (zakończenie zębate), minimum 15 sztuk, dwu-częściowe, łatwe do mycia, możliwość autoklawowania minimum 7 razy, do pracy w probówkach min 2,0 ml (średnica ostrza 7mm, długość min 110mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Plastikowe końcówki do rozdrabniania prób miękkich (zakończenie płaskie), minimum 5 sztuk, dwu-częściowe, łatwe do mycia, możliwość autoklawowania minimum 7 razy, do pracy w probówkach min 2,0 ml (średnica ostrza 7mm, długość min 110mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | W zestawie specjalna probówka 15ml z dwoma korkami, jeden wyposażony w otwór umożliwiający włożenie końcówki oraz pracę w układzie zamkniętym ( bez chlapania) a drugi pozwalający na szczelnie zamknięcie próbki po procesie homogenizacji, min 5 sztuk | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Moc maxymalna 125W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Głośność mniejsza niż 72db | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Regulowany zakres obrotów w zakresie nie węższym niż: 5000-35000 rpm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Możliwość bezpiecznego wyłączenia motoru bez konieczności zmiany ustawionych obrotów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Specjalna walizka do homogenizatora pozwalająca na bezpieczne przenoszenie/transport urządzenia wraz z zestawem końcówek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty: dokumenty wystawione przez producenta (np. prospekty, katalogi itp.) potwierdzające wszystkie parametry/warunki wymagane przez Zamawiającego, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarka transportowa (3 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | pojemność: minimum 24 litry | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | funkcja chłodzenia i podgrzewania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | chłodzenie do minimum 20 °C poniżej temperatury otoczenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | podgrzewanie do minimum 65 °C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | system nadmuchu powietrza z dodatkową cyrkulacją wewnątrz zwiększającą wydajność chłodzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | maksymalny pobór mocy 60 W przy zasilaniu sieciowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | maksymalny pobór mocy 50 W przy zasilaniu z gniazda zapalniczki samochodowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | uchylna pokrywa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | składany uchwyt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | zasilanie 12V / 230V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | możliwość zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne – (3 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Chemicznie odporne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Platforma ceramiczna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Diody LED-owe dla obrotów i temperatury oddzielne wskazujące włączoną lub wyłączoną funkcję | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Zakres obrotów nie węższy niż: 50-1500 rpm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Zakres temperatury grzania nie węższa niż: +5(C od temp otoczenia do 380(C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Sterowania obrotami i temperaturą za pomocą dwóch oddzielnych pokręteł | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wymiary platformy min 19x19cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Możliwość wyboru funkcji grzania, mieszania lub obu na raz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Moc 500W (+/-10%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11. | Wymiary 20x23x11,5 (±5mm) (szerokość x głębokość x wysokość) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Zasilanie 230V/ 50Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO OFERTY: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty: dokumenty wystawione przez producenta (np. prospekty, katalogi itp.) potwierdzające wszystkie parametry/warunki wymagane przez Zamawiającego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spektrofotometr do pomiaru stężeń DNA – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Spektrofotometr do pomiaru stężeń DNA – sztuk 1. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Pomiar stężenia DNA, RNA i białek dla objętości próby z zakresu minimum od 0.3µl do 3,500.0µl | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Dostępne zakresy drogi optycznej: 0.04mm, 0.1mm, 0.2mm, 1mm, 2mm dla pomiarów w mikroobjętościach oraz 5mm i 10mm dla pomiarów w kuwecie standardowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Minimalny zakres spektralny: od 190 do 1100 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Minimalny zakres skanowania widm od 200 do 950 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Minimalny zakres Abs. od -0.3 do 2.499 Abs lub od 0 do 199%T | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Powtarzalność przy 260 nm ±0.003 Abs dla zakresu pomiaru 0-0.5 A, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.8 | ±0.007 A dla zakresu pomiaru od 0.5 do 1.0 Abs | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.9 | Lampa ksenonowa typu flesz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Stabilność pomiaru przy 340nm ±0.003 Abs/h po 20 minutach działania lampy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Monochromator typu Czerny Tuner z siatką dyfrakcyjną oraz detektor typu CCD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Podświetlany wyświetlacz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Złącze USB do komunikacji z komputerem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Pełny minimalny zakres pomiaru: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | dla dsDNA od 2 do 18,750.0 ng/µl | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | dla ssDNA od 2 do 13,875.0 ng/µl | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | dla RNA od 2 do 15,000.0 ng/µl | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | dla BSA od 0.15 do 543.0 mg/ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Podstawowe metody pomiaru: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | pomiar dsDNA, ssDNA, RNA i oligonukleotydów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | pomiar wydajności wyznakowania sond fluorescencyjnych za pomocą wybranychbarwników | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | wyznaczanie stężenia białek metodą kolorymetryczną Bradford, Lowry, BCA i biuretową | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | wyznaczanie absorpcji przy 280 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | możliwość tworzenia i zapisywania własnych krzywych standardowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | metody kinetyczne (wyznaczanie Amin, stężenia Amin x współczynnik oraz współczynnika korelacji) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | wyznaczanie widma w wybranym zakresie długości fali | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | wyznaczanie stosunku Aλ1 / Aλ2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | wyznaczanie prostych parametrów kinetycznych reakcji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | pomiar gęstości komórek OD600 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.30 | Zapis minimum 70 metod definiowanych przez użytkownika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.31 | Opcjonalne wyposażenie: termodrukarka do bezpośredniego wydruku wyników, adapter Bluetooth i czytnik kart SD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.32 | Oprogramowanie do transferu, obróbki i wydruku otrzymanych wyników za pomocą komputera | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.33 | Gwarancja 24 miesiące od dostawy/instalacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy system dokumentacji żeli – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1 | Zestaw składający się z następujących elementów: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Cyfrowa monochromatyczna kamera CCD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Ciemni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Półprzewodnikowego skanera do chemiluminescencji: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Oprogramowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Cyfrowa monochromatyczna kamera CCD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Cyfrowa monochromatyczna minimum 16-bitowa kamera CCD, minimum 2.0 mln pikseli, rozdzielczość interpolowana minimum 7.6 mln pikseli, z przetwornikiem typu HAD, 16 bitów, min. 65536 poziomów szarości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | (dynamika minimum 4.8 rzędów wielkości), matryca minimum 1”, typu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | scientific grade (0 grade, zero defect) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Obiektyw zoom f1.2-1.4, z filtrem do bromku etydyny i do SybrGreen, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Dynamika rejestracji obrazu minimum 16 bitów, zapisu 16 lub 8 bitów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Interfejs USB 2.0 lub równoważny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Ciemnia umożliwiająca rejestrację obrazów bez zaciemniania pomieszczenia, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | wyposażona w wewnętrzne oświetlenie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | minimum 6-cio pozycyjny zmieniacz filtrów, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | wysuwany transiluminator typu UV klasy super jasnej tz palnikami bez widma widzialnego i ze zredukowanym promieniowaniem podczerwonym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | oświetlenie epi w technologii LED | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | filtr 312nm, typu klasy super jasnej, bez widma widzialnego palników i ze zredukowanym podczerwonym, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | intensywność sygnału minimum 10000 (W/cm2, regulowana minimum (100%/70%), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | elektroniczna stabilizacja prądu palników, częstotliwość 25kHz, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | wielkość filtra 21x26cm, konwerter na światło białe, obudowa ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Półprzewodnikowy skaner do chemiluminescencji: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | Parametry urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | obszar skanowania (wielkość blotu) minimum 10.0x8.5cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | rozdzielczość: lepsza niż 200μm x 200μm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.4 | detektor:16-elementowa, niskoszumowy, ruchoma matryca CCD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.5 | czas akwizycji: 6min. i 12min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.6 | akwizycja i zapis obrazów minimum 16-bitowy TIFF FP | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.7 | prezentacja obrazów: pseudokolor, skala szarości (pozytyw/negatyw) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.8 | pojedynczy kolor (czerwony, zielony lub niebieski) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.9 | połączenie z komputerem sterującym RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) lub USB 2.0. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.10 | możliwość pracy w sieci LAN. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.11 | Oprogramowanie umożliwiające; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | sterowanie procesem zapisu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | korekcję wyświetlania obrazu zgodnie z wymaganiami operatora | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | -redukcję tła, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.3 | rozbudowaną analizę ilościową | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.4 | generowanie raportów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.5 | eksport danych do programów statystycznych i graficznych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.6 | 2. Wyposażenie: obraz kontrolny, zasilacz zewnętrzny, kable: USB i Ethernet, oprogramowanie ImageStudio Lite lub równoważne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.7 | 3. Wymiary urządzenia : nie większe niż 28x25x8cm, waga nie większa niż 3kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.8 | Stacja sterująca z monitorem LCD 22”, mysz i klawiatura WINDOWS 7/8 lub równoważne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.9 | Zapis w popularnych formatach plików w postaci nieskompresowanej i skompresowanej TIFF 8-16 bitów, JPEG, RAW, BMP, GIF, Targa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.10 | Oprogramowanie do sterowania i akwizycji danych oraz analizy wstępnej w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.11 | Podgląd obrazów w postaci miniatur, w czasie rzeczywistym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.12 | Automatyczny lub ręczny wybór zakresu tonalnego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.13 | Możliwość tworzenia obrazów multipleksowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.14 | Możliwość korekcji zapisanego obrazu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.15 | Personalizacja konfiguracji, kontrast, jasność, inwersja, obrót obrazu, lustrzane odbicie (horyzontalnie i wertykalnie), pozycjonowanie żelu, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.16 | Umieszczanie opisów, daty, czasu, nazwy na obrazie, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.17 | dokumentacja parametrów zapisu (GLP), drukowanie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.18 | Oprogramowania analityczne 1D | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.19 | Analiza 1D | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.20 | akceptacja plików w formatach: TIFF, BMP, VLI, TGA, PCX, WPG, MAC, PICT, JPEG, GIF o rozdzielczości 8 do 24 bitów i dowolnej wielkości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.21 | - nieograniczona ilość obrazów podczas analizy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.22 | - umieszczanie opisów na zapisanym obrazie (dowolna wielkość i rodzaj czcionek) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.23 | - obrót, lustrzane odbicie, inwersja (negatyw), zmiana jasności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.24 | - zmiana kontrastu obrazu z wyświetlaniem histogramu stopni szarości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.25 | - powiększanie obrazu bez zaburzenia właściwości analitycznych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.26 | - wycinanie i wstawianie obrazu lub jego fragmentów, możliwość łączenia kilku obrazów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.27 | - katalog zapisanych obrazów z podglądem w postaci ikon | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.28 | -analiza obrazów o 16 bitów bez redukcji ich dynamiki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.29 | - automatyczna i ręczna detekcja ścieżek (do 30 w jednym żelu) i pasm (rozbudowane możliwości ustawiania parametrów detekcji) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.30 | - automatyczne i ręczne obliczanie mas cząsteczkowych, pI, współczynników Rf | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.31 | - korekcja zniekształceń poziomych i pionowych rozdziału („smiling”) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.32 | - automatyczne lub ręczne wprowadzanie markerów mas molowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.33 | -automatyczne wyświetlanie wykrytych pasm i ich parametrów w bp, Da, Rf, pI zgodnie z krzywymi standardowymi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.34 | - obliczanie stopnia podobieństwa między ścieżkami na żelu: Nei i Li (DICE), współczynniki Jaccarda | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.35 | - kryterium zgodności (przedział ufności) definiowane przez użytkownika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.36 | - przedstawienie zgodności w odniesieniu do ścieżki wzorcowej; obecność/ nieobecność pasma | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.37 | - edycja ścieżki wzorcowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.38 | - wyświetlanie wyników w postaci macierzy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.39 | - dendrogramy z wyświetlaniem obrazów ścieżek według 8 algorytmów (m.in. UPGMA) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.40 | -generowanie wyników rozdziałów w postaci 3D, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.41 | -barwienie wykresów (pseudo-kolor) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.42 | Analiza ilościowa: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.43 | -dowolne definiowanie obszaru analizy (trójkąt, trapezoid, itd.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.44 | -odejmowanie tła obrazu (linia pozioma, minimum-minimum, linia łamana, dekonwolucja) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.45 | -edycja pików do analizy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.46 | -obliczanie intensywności, powierzchni pasm lub plam, stężeń | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.47 | -obliczanie stężeń w odniesieniu do próby wzorcowej, średniej lub sumy plam | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.48 | -ręczne lub automatyczne wykrywanie konturów plam | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.49 | -obliczanie gęstości optycznej (absorbancji) na podstawie krzywej wzorcowej liniowej, logarytmicznej, wielomianowej i eksperymentalnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.50 | - wyświetlanie wyników w postaci wykresów słupkowych, krzywych, profili | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.51 | - porównanie profili poprzez nakładanie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.52 | - automatyczna ilościowa analiza dot i slot blotów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.53 | - automatyczna analiza mikropłytek typu ELISA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.54 | - automatyczne i ręczne liczenie kolonii bakteryjnych lub innych obiektów na obrazie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.55 | Wyniki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.56 | - sposób wydruku zgodny z Windows lub równoważnym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.57 | - własny rozbudowany edytor raportów (wyniki, obrazy przedstawione w formie zaprojektowanej przez użytkownika) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.58 | - pliki wyników w formacie ASCII (.TXT) lub zgodne z EXCEL, do wyboru) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.59 | - pliki graficzne (histogramy, krzywe itd.) w formacie .BMP | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.60 | - pliki obrazów w formatach :TIFF, BMP, VLI, TGA, PCX, WPG, MAC, PICT, JPEG, GIF, RAW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.61 | - pliki GLP z zapisem parametrów analizy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.62 | Gwarancja 24 miesiące od dostawy/instalacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do elektroforezy agarozowej– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Aparat do elektroforezy dla żeli szerokości 90 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Komora z platynowymi elektrodami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wentylowana pokrywa z kablami zasilającymi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Przystawka do wylewania żelu - 1 sztuka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Saneczki na żel 9x11 cm (tolerancja 10%) - 1 sztuka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Grzebienie 10 lub 14 lub 16 dołków – 2 sztuki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Grubości grzebieni 1,0 lub 1,5 lub 2,0 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Uchwyty na grzebienie - 2 sztuki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Pojemność buforu około 400 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Droga rozdziału 3x3,4 cm lub 2x5,0cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Aparat do elektroforezy dla żeli szerokości 160 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Komora z platynowymi elektrodami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Wentylowana pokrywa z kablami zasilającymi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Przystawka do wylewania żelu - 1 sztuka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Saneczki na żel 16x7 lub 16x14 lub 16x16 cm - 1 sztuka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Grzebienie 10 lub 15 lub 17 lub 18 lub 26 dołków - 2 sztuki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Grubości grzebieni 1,0 lub 1,5 lub 2,0 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Uchwyty na grzebienie - 2 sztuki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Pojemność buforu około 550 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Droga rozdziału 4x3,3 cm (dla 14cm) lub 2x3,1cm (dla 7cm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Zasilacz do elektroforezy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Możliwość programowania napięcia i natężenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Napięcie 2-300 V regulowane co 1 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Natężenie 4-500 mA regulowane co 1 mA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Maksymalna moc 90 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Timer 1 min-99 godzin i 59 minut lub praca ciągła | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | Wymiary maksymalne : 19x25x8 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | Waga do 2,2 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | Napięcie zasilania 230V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.30 | 4 wtyki dodatnie, 4 wtyki ujemne, rozkładana nóżka, obudowa plastikowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.31 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czytnik mikropłytek z przystawkami do absorpcji, fluorescencji i luminescencji – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek pracujący w trybach: absorbancji UV/Vis, fluorescencji i luminescencji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Obsługiwane formaty płytek: 6, 12, 24, 48, 96, 384 dołki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Źródła światła: pulsująca lampa xenonowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Układ detektora składający się z fotopowielacza typu „side window”dla pomiarów intensywności fluorescencji góra/dół (opcja) oraz fotodiody referencyjnej dla pomiarów absorbancji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Zakres długości fali dla pomiarów intensywności fluorescencji nie mniejszy niż 230-850 nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Zakres długości fali dla pomiarów absorbancji nie mniejszy niż 230-1000 nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Wybór długości fali z wykorzystaniem dwóch podwójnych monochromatorów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Dokładność ustawienia długości fali nie gorsza niż 2.0 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Precyzja długości fali nie gorsza niż 0.2 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Zakres pomiarowy dla absorbancji nie mniejszy niż 0-4 A @ 405 nm dla płytek 96 i 384 dołkowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Dokładność absorbancji dla 2 A lepsza niż 2% @ 405 nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Precyzja absorbancji dla 2 A lepsza niż 0.1% @ 405 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Limit detekcji dla pomiaru intensywności fluorescencji dla płytek 96 i 384 dołkowych lepszy niż 1 fotomol/studzienkę | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Programowana minimum 12 kanałowa płuczka do mikropłytek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga analityczna 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | maksymalna nośność wagi 220 g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | dokładność minimalna 0,1 mg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | powtarzalność minimalna 0,1 mg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | czas stabilizacji ≤ 2 sek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | czasowa i temperaturowa automatyczna kalibracja wewnętrzna – wbudowany odważnik kalibracyjny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | średnica szalki minimum 90 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | demontowalna szafka przeciwwiatrowa bez użycia specjalistycznych narzędzi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | kolorowy wyświetlacz graficzny wysokiej rozdzielczości, z ekranem dotykowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | moduł wyświetlacza z regulacją kąta pochylenia ekranu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | co najmniej 4 programowalne sensory bezdotykowe IR do szybkiej obsługi wybranych funkcji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | wybór trybów pracy i jednostek masy (minimum: liczenie sztuk, ważenie procentowe, sumowanie, wyznaczanie gęstości; miligramy, gramy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | waga legalizowana | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | menu wagi minimum w języku polskim i angielskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | interfejsy RS232, USB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Możliwość ważenia podwieszanego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | zasilanie sieciowe 230 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga precyzyjna 2 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | maksymalna nośność wagi 620 g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | dokładność 1 mg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | powtarzalność 1 mg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | czas stabilizacji ≤ 1,5 sek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | czasowa i temperaturowa automatyczna kalibracja wewnętrzna AutoCal™ – wbudowany odważnik kalibracyjny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | średnica szalki 130 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | kolorowy wyświetlacz graficzny VGA wysokiej rozdzielczości, z ekranem dotykowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.8 | 4 programowalne sensory bezdotykowe do szybkiej obsługi wybranych funkcji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.9 | szeroki wybór trybów pracy i jednostek masy (m.in. ważenie, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne, sumowanie) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | menu wagi, w tym w j. polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | interfejsy RS232, USB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | hak do ważenia podwieszanego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | zasilanie sieciowe 230 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | waga nielegalizowana | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VIII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IX:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.