Załącznik nr 2

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dostawa dostawę ręcznego, wektorowego analizatora sieci do połączenia z sondami OE

finansowana z projektu PROFILE-TDT

| Ręczny, wektorowy analizator sieci do połączenia z sondami OE |
| --- |
| Producent: ……………………………………………………………………………….. Typ / model: ……………………………………………………………………………… |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1. | Przenośny, zasilany i sterowany z portu USB, wektorowy analizator obwodów do pomiaru współczynnika odbiciowego S11 parametry: - jeden port do pomiaru współczynnika odbiciowego S11 - pasmo częstotliwości zawiera zakres: 1 MHz - 6 GHz, - opcja TDR, - skorygowana kierunkowość (corrected directivity) – powyżej 32 dB, - max 100000 punktów na przebieg, - czas pomiaru pojedynczego punktu nie więcej niż 100 µs, - oprogramowanie do PC, - zintegrowany zestaw kalibracyjny SOL (zwarcie, rozwarcie, obciążenie 50Ω), złącza żeńskie typu N. Gwarancja – min. 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do    składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późń. zm), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 249, 1268 z poźn. zm.), na Dostawę ręcznego, wektorowego analizatora sieci do połączenia z sondami OE, finansowaną z projektu PROFILE-TDT

składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także  przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Udzielamy min. 12 miesięcznej gwarancji na  dostarczane produkty.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia – 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia tj. 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015. poz. 2164 z późń. zm.), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 249, 1268 z późn. zm.). na: Dostawę ręcznego, wektorowego analizatora sieci do połączenia z sondami OE, finansowaną z projektu PROFILE-TDT

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/