Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 26 maja 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-29/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

MINI LINIA DO EKSTRUZJI - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINI LINIA DO EKSTRUZJI - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | napęd za pomocą silnika elektrycznego, asynchronicznego, o mocy mieszczącej się w przedziale min od 12 do max 25 kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | płynnie regulowana prędkość obrotowa napędu, w minimalnym przedziale od 0 – do max 1200 obrotów / min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | średnica ślimaka zawarta w przedziale min od 20 do max 40 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | stosunek L/D : nie mniej niż 24 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | minimalny moment obrotowy 100 Nm/wał, dla zapewnienia pożądanego poziomu mechanicznej obróbki surowca poprzez profile ścinające ślimaka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Temperatura pracy : od 50 - 250°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Media dostępne w miejscu pracy urządzenia: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7.1 | Zasilanie : 400 V 3 fazy, 50 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7.2 | woda z sieci | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | sterowania PLC wraz z komputerem przemysłowym klasy PC musi posiadać następujące funkcje : | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.1 | Rejestracja parametrów procesu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.2 | Historyczne trendy wszystkich parametrów procesu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.3 | Transfer poza system wszystkich parametrów procesu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.4 | Zintegrowany system sterowania maszyną | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.5 | Archiwizacja wyników odczytów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.6 | Informacje w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | System ekstruzji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.1 | System ekstruzji musi być kompletny, wraz z systemem pozwalającym na dozowanie surowca o wilgotności od 10% do 35%, jedną jednostką dozującą wodę podawaną do cylindra ekstrudera wraz z przyłączem do ekstrudera, oraz głowicą z wymiennymi matrycami i zespołem noży obcinających produkt, (płynna regulacja obrotów). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Dodatkowo winny zostać dostarczone 2 pompy do podawania do cylindrów ekstrudera: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.1 | innych dodatków płynnych dla produkcji wyrobów spożywczych (np. syrop skrobiowy, aromaty, oleje), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.2 | dodatków płynnych agresywnych dla wzbogacania nawozów (np. zasada sodowa) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Konfiguracja ślimaka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.1 | Ekstruder musi mieć dwie kompletne konfiguracje elementów ślimaka wraz dwoma wałami, przydatne do obróbki surowców włóknistych oraz skrobiowych. Jedna skonfigurowana do przerobu osadu, druga do przerobu produktów zbożowych wraz z zestawem dodatkowych modułów roboczych ślimaka (np spełniające funkcję transportową) o długości minimum 24D oraz dodatkowy zestaw matryc o 10 wymiennych wkładkach (kulka, muszelka, pierścionek). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.2 | Moduły ślimaka muszą być wymienialne w zależności od potrzeb procesu. Dostęp do modułów ślimaka celem ich wymiany musi być prosty i szybki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Wymagania dot. cylindrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.1 | Cylindry muszą mieć budowę modułową. Każdy z modułów cylindra musi mieć możliwość niezależnego sterowania temperaturą, z zewnętrznym systemem ogrzewania i wewnętrznym systemem chłodzenia kanałami. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.2 | Pierwszy i trzy ostatnie z modułów cylindra musi mieć możliwość podawania cieczy do surowca. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.3 | Powierzchnia wewnątrz modułów cylindrów oraz elementów limaka powinna być utwardzona – odporna na ścieranie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | wymagania: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.1 | Mechaniczne elementy maszyny muszą mieć możliwość ciągłej pracy pod ciśnieniami do maksymalnie 270 barów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.2 | Dla potrzeb badawczych i dydaktycznych ekstruder musi pozwolić dostęp do części przetwarzania surowca w max 15 min, celem analizy zmian zachodzących w surowcu, na długości ślimaków, w trakcie jego obróbki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.3 | Maszyna winna mieć możliwość podłączenia, instalacji i uruchomienia, typu “plug and play”. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.4 | Maszyna winna być wyposażona w system pozwalający na chłodzenie cylindrów medium chłodzącym pracującym w obiegu zamkniętym – (wielkością dostosowana do przedmiotu zamówienia). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Wykorzystanie wyników prac: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.1 | Maszyna musi zapewniać możliwość ekstrapolacji uzyskanych wyników badań na ekstrudery przemysłowe (scale-up). Wymagana jest standaryzacja cylindrów i ślimaków maszyn Wykonawcy pozwalająca na odtworzenia warunków procesu opracowanych w warunkach laboratoryjnych (tzw. Time-Shear-Temperature History) w skali przemysłowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Urządzenie – urządzenie służące do chłodzenia cylindrów ekstrudera kompatybilne z opisanym ekstruderem, pracujące z obiegu zamkniętym, medium – glikol. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Doposażenie linii | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.1 | specjalistyczne narzędzia (t.zw. ściągacz - niezbędny przy zmianie elementów konfiguracji ślimaka). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.2 | - dwa elementy grzejne cylindrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.3 | - trzy elektrozawory układu chłodzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.4 | - cztery zawory zwrotne układu chłodzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.5 | - wymienny komplet noży tnących | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.6 | - środki smarne i oleje niezbędne do pracy maszyny wg wymaganej specyfikacji eksploatacyjnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.7 | pojemniki na 4-ech kółkach do ekstrudatu o pojemnościach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.7.1 | 240 litrów x 2 szt; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.7.2 | 120 litrów x 1 szt; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16.7.3 | 500 litrów x 1 szt o wysokości dostosowanej do wyjścia ekstruder. Materiał pojemników z tworzywa sztucznego, o wytrzymałości na temperaturę min. 70oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Wykonawca, po nieodpłatnym zainstalowaniu i rozruchu urządzenia przeszkoli w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Wykonawca winien wykazać, w oświadczeniu potwierdzonym przez odbiorcę, że dostarczył przynajmniej jeden dwuślimakowy ekstruder laboratoryjny do przerobu biomasy i przynajmniej jeden ekstruder do wyrobów spożywczych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Gwarancja musi obejmować okres minimum 12 miesięcy liczony od daty uruchomienia i przekazania urządzenia w tym przeszkolenia wskazanych osób | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Termin dostawy grudzień 2014 Dostawa, rozładunek, ustawienie w miejscu pracy i uruchomienie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Obowiązuje instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Obowiązkowy serwis gwarancyjny. Czas przystąpienia do usuwania usterki – nie dłuższy niż 2 dni robocze | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Wejście do laboratorium posiada wymiary: wys. 2,0m szer. 1,8m. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.