Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (drobny sprzęt laboratoryjny, szkło laboratoryjne) według katalogu PIK INSTRUMENTS

lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zapropo-nowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tryskawka 250ml Acetone | AGG3581A |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Tryskawka 250ml Isopropanol | AGG3583A |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Tryskawka 250ml Ethanol | AGG3585A |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Dyski na próbki SPM, 12mm, 50 sztuk | AGF7001 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
|  | Dyski na próbki SPM, 15mm, 50 sztuk | AGF7003 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Płytki z miki, 75mm x 25mm x 0,15mm, 20 sztuk | AGG250-1 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Płytki z miki, 25mm x 25mm x 0,15mm, 20 sztuk | AGG250-2 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Dysk mika 10mm, V1, paczka 10 sztuk | AGF7013 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 8 | Okrągłe szkiełka nakrywkowe, średnica 15mm, grubość 0,13-0,17mm, 100 sztuk | AGF7012 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta do dysków 12mm | AGF7005 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 10 | Pęseta do dysków 15mm | AGF7006 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 11 | Pojemnik na 10 dysków 12mm | AGF7007 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| 12 | Pojemnik na 8 dysków 15mm | AGF7008 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| 13 | Magnetyczne narzędzie do przenoszenia dysków | AGF7010 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 14 | Pudełko do przechowywania dysków do AFM/SPM z magnetycznymi paskami 3x12mm | AGG3048 |  |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw 4 sond | AGT550 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 16 | Jednorazowy skalpel w rozmiarze 15 (10 sztuk) | AGT5207-15 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw śrubokrętów precyzyjnych | AGT5467 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 18 | Mata do cięcia A5 (230mm x 160mm) | AGG3152-5 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 19 | Mata do cięcia A4 (300mm x 200mm) | AGG3152-4 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 20 | Pęseta Dumont, typ P pęseta do elektroniki | AGT526 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 21 | Pęseta Dumont, typ 3C, pęseta do elektroniki | AGT521 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 22 | Pęseta Dumont HP, typ SS stal nierdzewna, końcówki 0.20 x 0.12 mm | AGT5264 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 23 | Nożyce chirurgiczne 90mm | AGT577 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 24 | Plastikowa pipeta 3ml ze skalą 1ml z podziałką 0.25ml (100sztuk) | AGG3374 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 25 | Plastikowa pipeta 3ml ze skalą 3ml z podziałką 0.5ml (100sztuk) | AGG3374A |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 26 | Plastikowa pipetka 1ml (opakowanie 25 sztuk) | AGG266 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 27 | Plastikowa pipetka 5ml (opakowanie 25 sztuk) | AGG268 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 28 | Plastikowa pipetka 10ml (opakowanie 25 sztuk) | AGG269 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 29 | Gruba igła 21g x 1.5” (opakowanie 10 sztuk) | AGG272 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 30 | Cienka igła 23g x 1.25” (opakowanie 10 sztuk) | AGG273 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 31 | Pudełka na próbki – okrągłe, przezroczyste, polistyrenowe | AGG3959 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
| 32 | Kimwipes (196szt.=1opak.) | AGC813A |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 33 | Profesjonalne chusteczki (100szt.=1opak.) | AGC815-1 |  |  |  | 5 | Op. |  |  |  |  |
| 34 | Optyczne chusteczki 50szt. w op. | AG806-1 |  |  |  | 6 | Op. |  |  |  |  |
| 35 | Etykieta GHS „toksyczne”, 26x26mm, rolka 500sztuk | AGG3180 |  |  |  | 1 | rolka |  |  |  |  |
| 36 | Etykieta GHS „żrące”, 26x26mm, rolka 500sztuk | AGG3181 |  |  |  | 1 | rolka |  |  |  |  |
| 37 | Etykieta GHS „niebezpieczne dla środowiska”, 26x26mm, rolka 500sztuk | AGG3182 |  |  |  | 1 | rolka |  |  |  |  |
| 38 | Etykieta GHS „materiał wybuchowy”, 26x26mm, rolka 500sztuk | AGG3183 |  |  |  | 1 | rolka |  |  |  |  |
| 39 | Etykieta GHS „łatwopalne”, 26x26mm, rolka 500sztuk | AGG3184 |  |  |  | 1 | rolka |  |  |  |  |
| 40 | Etykieta GHS „drażniący”, 26x26mm, rolka 500sztuk | AGG3186 |  |  |  | 1 | rolka |  |  |  |  |
| 41 | Etykieta GHS „utleniający”, 26x26mm, rolka 500sztuk | AGG3187 |  |  |  | 1 | rolka |  |  |  |  |
| 42 | Etykieta GHS „zagrożenie dla zdrowia”, 26x26mm, rolka 500sztuk | AGG3188 |  |  |  | 1 | rolka |  |  |  |  |
| 43 | Łodeczka wagowa 5ml (opakowanie 500 sztuk) | AGG3909 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 44 | Łodeczka wagowa czarna 5ml (opakowanie 500 sztuk) | AGG3909B |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 45 | Łodeczka wagowa 30ml (opakowanie 100 sztuk) | AGG3910 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 46 | Łodeczka wagowa 100ml (opakowanie 50 sztuk) | AGG3911 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 47 | Łodeczka wagowa czarna 30ml (opakowanie 100 sztuk) | AGG3910B |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 48 | Łodeczka wagowa czarna 5ml (opakowanie 50 sztuk) | AGG3911B |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 49 | Zlewki o objętości 25ml składowane w stosie – opakowanie 10 sztuk | AGG3126 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 50 | Zlewki o objętości 50ml składowane w stosie – opakowanie 10 sztuk | AGG3127 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 51 | Zlewki o objętości 100ml składowane w stosie – opakowanie 10 sztuk | AGG3128 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 52 | Zlewki o objętości 250ml składowane w stosie – opakowanie 10 sztuk | AGG3129 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 53 | Parafilm 100 x 38 mm | AGG3398 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (drobny sprzęt laboratoryjny, szkło laboratoryjne) według katalogu Bruker

lub równoważne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sondy AFM SCANASYST-AIR | SCANASYST-AIR 10 szt. |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
|  | Adhesive pads | STKYDOT |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa filtrów strzykawkowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtry strzykawkowe nylonowe, rozmiar porów 0,45 μm, średnica 25 mm, 200 szt. |  |  |  | 200 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy