**znak sprawy: A-2401-20/2022**

**Załącznik nr 1**

**Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Inkubator z wytrząsaniem – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji\* | Ilość  Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| **1** | **Inkubator z wytrząsaniem** |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Inkubator z wytrząsaniem** | | |
| **Producent: …………….**  **Model: ………………………** | | |
| **Nazwa podzespołu / parametry:** | | **Parametry oferowane – wypełnia**  **Wykonawca:** |
| platforma do jednoczesnego wytrząsania co najmniej 45 kolb stożkowych o pojemności 50 cm3 lub minimum 8 kolb stożkowych o pojemności 1 dm3 | warunek konieczny |  |
| komplet uchwytów umożliwiających mocowanie co najmniej 45 kolb stożkowych o pojemności 50 cm3 i minimum 8 kolb stożkowych o pojemności 1 dm3, | warunek konieczny |  |
| platforma uniwersalna (z powłoką adhezyjną), | warunek konieczny |  |
| dodatkowa półka, umożliwiającą jednoczesną inkubację hodowli na podłożach stałych, | warunek konieczny |  |
| programowalne oświetlenie dezynfekcyjne UV | warunek konieczny |  |
| zestaw narzędzi umożliwiający wymianę platform | warunek konieczny |  |
| czujniki przeładowania i złego zrównoważenia platformy | warunek konieczny |  |
| czujniki temperatury | warunek konieczny |  |
| oświetlenie wewnętrzne | warunek konieczny |  |
| przeszklone drzwi umożliwiające inspekcję zawartości bez konieczności otwierania inkubatora, | warunek konieczny |  |
| wyświetlacz LCD informujący o aktualnej prędkości, temperaturze, | warunek konieczny |  |
| systemy alarmowe informujące o zakłóceniach w pracy inkubatora, | warunek konieczny |  |
| system umożliwiający automatyczne podjęcie pracy po zakłóceniach w dostawie prądu | warunek konieczny |  |
| **Wymagana regulacja w co najmniej w zakresie:** |  |  |
| temperatury od 20°C poniżej temperatury otoczenia do 80°C | warunek konieczny |  |
| regulacja nastawy i odczytu temperatury co 0.1 °C | warunek konieczny |  |
| obrotów od 25 do 400 obr/min, | warunek konieczny |  |
| czasu wytrząsania od 0.1h do 99.9 h +/- 10% | warunek konieczny |  |
| **Inne:** |  |  |
| możliwość piętrowego montażu urządzeń tego samego typu | warunek konieczny |  |
| instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | warunek konieczny |  |
| szkolenie z zakresu eksploatacji w miejscu instalacji urządzenia dla 3 pracowników przez 2 godz. | Warunek konieczny |  |
| **24 miesiące gwarancji\*** | **warunek konieczny** |  |

**\*UWAGA:**

**Zaoferowanie urządzenia z gwarancją 36 miesięcy – 30 pkt.**

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

**znak sprawy: A-2401-20/2022**

**Załącznik nr 2**

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

**My niżej podpisani**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych [(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3ti) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:

***Dostawę inkubatora z wytrząsaniem – 1 szt.***

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena netto……………………………..- słownie: ..................................................................................

Cena brutto - ………………………..- słownie: ....................................................................................

w tym kwota podatku VAT ………… - słownie...............................................................................

**Udzielamy gwarancji na okres** **36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru**

**Tak / nie\***

\***Niepotrzebne skreślić**

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

**Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

**znak sprawy: A-2401-20/2022**

**Załącznik nr 3**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW**

**UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych [(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3ti) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na ***Dostawę inkubatora z wytrząsaniem – 1 szt.***

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia **oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).**

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/