Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 28 lipca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-50/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Kolumna chromotograficzna – 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Analizator rozpuszczalnych form NPK – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Doposażenie mikroskopu sił atomowych MULTIMODE 8 - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V – Destylarka – dejonizator wody - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Wagosuszarka – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII: Autoklaw z oprzyrządowaniem 110 l. (duży) – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VIII: Autoklaw z oprzyrządowaniem 31 l. (mały) – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IX: Mikroskop optyczny – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium........................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolumna chromatograficzna – (2 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Wykonanie z wysokotemperaturowego poliamidu stabilnego do 430oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wymiary: 60mx 0,25 mm x 025µm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Faza 5% fenyl 95% dimetylo-polisiloksan | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Możliwość pracy w minimalnym zakresie temperatur od -60 do 430 oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Stabilna praca w metodzie gradientowej do minimum 430oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Certyfikowana do MS | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator rozpuszczalnych form NPK – 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Analizator wstrzykowo-przepływowy (FIA) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.1 | Dwa kompletne, gotowe do pracy zestawy wstrzykowo-przepływowe (FIA). Każdy zestaw FIA musi być złożony z automatycznego podajnika próbek, odpowiednich modułów analitycznych, oprogramowania i zestawu komputerowego. Pierwszy zestaw FIA musi zawierać 3 moduły wyposażone w płytki aplikacyjne do oznaczania azotanów, azotynów i żelaza, przy czym moduł dla azotynów i azotanów musi być modułem zawierającym płytki aplikacyjne zamontowane na stałe, natomiast trzeci moduł musi pozwalać na stosowanie wymiennych płytek aplikacyjnych, m.in. dla żelaza. Drugi zestaw FIA musi być wyposażony w jeden uniwersalny moduł dostosowany do wymiennych aplikacji wraz z wymiennymi aplikacjami do oznaczania: azotanów z dializą, azotynów z dializą, aplikacji uniwersalnej (tj. pozwalającej na oznaczanie azotu całkowitego, fosforu całkowitego, ortofosforanów i amoniaku, aplikacji do oznaczania anionowych związków powierzchniowo czynnych, aplikacji do oznaczania azotu Kjeldahla). Wszystkie moduły uniwersalne muszą posiadać wbudowany mineralizator mikrofalowy, każdy wyposażony w promiennik UV i termoreaktor. Każdy zestaw FIA musi umożliwiać rozbudowanie w przyszłości o min. cztery moduły analityczne, jak również zastosowanie aplikacji do oznaczania cyjanków i siarczków z dyfuzją gazową. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Automatyczne podajniki próbek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2.1 | Kompatybilne z analizatorem FIA (sterowane za pomocą oprogramowania obsługującego analizator wstrzykowo-przepływowy), możliwość wyposażenia w precyzyjny, automatyczny system rozcieńczania próbek on-line. Posiadające po dwie wymienne karuzele autosamplera - w sumie cztery karuzele: jedną na min. 35 pojemników o poj. min. 35 ml, jedną na min. 50 pojemników o poj. min. 18 ml oraz dwie karuzele na minimum 117 pojemników o pojemności 12 ml komplet naczyń do każdej z karuzel. 2 zestawy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Moduł analityczny wyposażony w wymienne płytki aplikacyjne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.1 | Wyposażony w dwie pompy perystaltyczne, zawór wstrzykowy, detektor oraz kontrolny wyświetlacz, kanał łączony szeregowo przez port RS232 Zawór wstrzykowy: ośmioportowy, wyposażony w dwie pętle dla próbki o różnych pojemnościach w celu szybkiej zmiany zakresów pomiarowych, możliwość wymiany pętli dla próbki w zakresie od 20 µl do 400 µl Detektor, fotometryczny, jednowiązkowy, wyposażony w dwa sensory dla lepszej stabilności sygnału analitycznego, zakres długości fali minimum 400 – 950 nm, wymienne filtry optyczne dostosowane do mierzonych parametrów Dwie pomy perystaltyczne o niskiej pulsacji, sześciokanałowe. Wyposażony w wymienne płytki aplikacyjne, o granicy oznaczalności dla poszczególnych analitów: oznaczanie azotu azotanowego i azotynowego z dializą, granica oznaczalności min. 0,01 mg/l oznaczanie ortofosforanów, granica oznaczalności min. 0,005 mg/l oznaczanie związków powierzchniowo czynnych, granica oznaczalności min. 0,01 mg/l oznaczanie azot całkowity oraz azotu Kjeldahl, granica oznaczalności min. 0,05 mg/l oznaczenie fosforu całkowitego, granica oznaczalności min. 0,05 mg/l oznaczanie żelaza(II), granica oznaczalności min. 0,01 mg/l. 2 zestawy (6 płytek aplikacyjnych) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Moduł analityczny wyposażony w płytki aplikacyjne zamontowane na stałe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.1 | Wyposażony w jedną pompę perystaltyczną, zawór wstrzykowy, detektor oraz kontrolny wyświetlacz, kanał łączony szeregowo przez port RS232 Zawór wstrzykowy: ośmioportowy, wyposażony w dwie pętle dla próbki o różnych pojemnościach w celu szybkiej zmiany zakresów pomiarowych, możliwość wymiany pętli dla próbki w zakresie od 20 µl do 400 µl Detektor, fotometryczny, jednowiązkowy, wyposażony w dwa sensory dla lepszej stabilności sygnału analitycznego, zakres długości fali minimum 400 – 950 nm, wymienne filtry optyczne dostosowane do mierzonych parametrów Jedna pompa perystaltyczna o niskiej pulsacji, sześciokanałowa wyposażony w zamontowaną na stałe płytkę aplikacyjną, o granicy oznaczalności dla poszczególnych analitów oznaczanie azotu amonowego, granica oznaczalności min. 0,05 mg/l oznaczanie azotu azotanowego i azotynowego, granica oznaczalności min. 0,005 mg/l. 2 zestawy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Oprogramowanie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.1 | kompatybilne z systemem operacyjnym min 64 bitowym umożliwiające pełne sterowanie analizatorem z komputera, tworzenie nowych metod oraz edycję istniejących, zbieranie, obróbkę i archiwizację danych oraz uzyskiwanie gotowych do wydruku raportów z analiz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Wyposażenie dodatkowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.1 | Zestaw materiałów zużywalnych na 3 lata pracy aparatu. Cztery zestawy pojemników do automatycznego podajnika próbek. Zestaw odczynników do wszystkich oznaczeń pozwalający na oznaczenie min. 1000 prób, każda minimum w 3 powtórzeniach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Zestaw komputerowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7.1 | Komputer stacjonarny, wyposażony w RS232, system operacyjny min 64 bitowy, monitor LCD, czarno-biała drukarka laserowa, 2 zestawy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchenka mikrofalowa – 1szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | obudowa ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | pojemność:23 L (+/-5 L) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | moc mikrofal: 800 W (+/-5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | moc obiegu powietrza: 1-200 W (+/-5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | kombinacja lub pojedyncze mikrofale / obieg powietrza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | funkcja rozgrzewania do minimum 150 oC do obiegu powietrza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | cyfrowy wyświetlacz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | zegar cyfrowy z sygnałem dźwiękowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | 24 godzinny zegar | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | minimum 4 poziomy mocy mikrofal | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | wyjmowany talerz obrotowy: Ø 27 cm (+/-5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | automatyka wagowa i zegarowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | minimum 10 automatycznych programów gotowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | przycisk do natychmiastowego rozpoczęcia na pełnej mocy |  |  |  |
| 1.15 | Gwarancja 12 miesięcy |  |  |  |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doposażenie mikroskopu sił atomowych Multimode 8 – 1szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Kontroler do posiadanego w Instytucie mikroskopu MultiMode8 o następujących parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.1 | Kontroler do mikroskopu MultiMode8 firmy Bruker obsługujący tryb pracy TRMode, o następujących cechach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.2 | Jedenaście konwerterów analogowo – cyfrowych (ADC), w tym dwa o wysokiej szybkości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.3 | Jedenaście konwerterów cyfrowo – analogowych (DAC), w tym dwa o wysokiej szybkości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.4 | Cztery linie cyfrowe (dwa wejścia i dwa wyjścia) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.5 | Trzy wzmacniacze lock-in | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.6 | Osiem równoległych kanałów danych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.7 | Cyfrowy układ regulacji współczynnika dobroci Q control | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.8 | Czternaście konfigurowalnych poprzez oprogramowanie złącz BNC do sygnałów wejścia/wyjścia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.9 | Rozdzielczość obrazowania do 5k x 5k | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.110 | Oprogramowanie SPM do obrazowania. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.11 | Wszechstronne oprogramowanie analizy obrazu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1.12 | 16-bitowa rozdzielczość w trzech osiach skanowania niezależnie od wielkości obszaru skanowania oraz offsetu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Komputer do posiadanego w Instytucie mikroskopu MultiMode 8: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2.1 | Komputer do pracy z w/w kontrolerem i mikroskopem MultiMode 8 z zainstalowanym oprogramowaniem: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2.2 | System operacyjny - obsługujący prace w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2.3 | Program do kontroli mikroskopu MultiMode 8 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Pakiet do szybkiego skanowania w mikroskopie Multimode8 o następujących parametrach: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.1 | Szybkie skanowanie w powietrzu na platformie MultiMode8. Minimalna szybkość to 6 krotnie szybsze skanowanie z wysoką rozdzielczością i 20 krotnie szybsze skanowanie z niższą rozdzielczością w porównaniu do TappingMode lub ScanAsyst (Bruker). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.2 | Uchwyt do sond dla szybkiego skanowania, podstawkę do zakładania sond oraz 20 sond dedykowanych do szybkiego skanowania. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.3 | Pakiet kompatybilny z mikroskopem MultiMode 8. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Uchwyt sond do pomiarów w cieczach w trybie TappingMode, ContactMode oraz PeakForce QNM w mikroskopie MultiMode 8 zawierający: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.1 | Szklany uchwyt cieczowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.2 | 10 szklanych okrągłych szkiełek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.3 | Zestaw do dodawania cieczy – rurki sylikonowe, strzykawki, porty przyłączeniowe, uszczelki O-ring | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.4 | 10 sond SNL-10 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Stół antywibracyjny: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.1 | Stół laboratoryjny o wymiarach 24" x 24" wysokość 30" | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.2 | Blat ze stali nierdzewnej o grubości 2” pokryty czarną formiką | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.3 | Wysuwane kółka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.4 | Częstotliwość własna 1 Hz w pionie, 1,2 Hz w poziomie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.5 | 97% izolacja częstotliwości zakłócających 10 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.6 | Zawory kontrolujące wysokość wykonane z brązu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.7 | Zakres obciążeń: (1-270 kg) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.8 | Rama izolacyjna stalowa wykończona czarną powłoka proszkową | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6. | Gwarancja – 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Destylarka/ dejonizaor wody– 1szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Dejonizator wody umożliwiający uzyskanie wody I i II stopnia z funkcją przygotowania wody do zmywarek laboratoryjnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wydajność systemu nie mniej niż 25÷30 l/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Możliwość zwiększenia wydajności systemu do 50 l/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zbiornik ciśnieniowy o pojemności użytkowej min 50- max 100 l | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Ciśnienie zasilania od 0,3 do 0,5 MPa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Dwa Manometry jeden do kontroli stanu ciśnienia w zbiorniku drugi ukazujący ciśnienie wody zasilającej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Przewodność wody na wyjściu do 0,1 μS/cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Kompensacja pomiaru wody UP do temperatury +250C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | TOC < 10 ppb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Wymiary całkowite zewnętrzne maksymalne: 690 x 600 x 280 mm ( szer x wys x głęb.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Możliwość montażu naściennego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Zasilanie: 230V/50Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | WYPOSAŻENIE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.1 | Możliwość wbudowania lampy UV (254 nm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.2 | Wbudowana pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.3 | Zewnętrzny dozownik pistoletowy z przewodem o długości min. 3 metry (do wody P) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.4 | Filtr wstępny zewnętrzny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | STEROWANIE, KONTROLA PARAMETRÓW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.1 | Sterowanie mikroprocesorowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.2 | Wyświetlane komunikaty: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.2.1 | - przewodność i temperatura wody oczyszczonej z możliwością wyboru wyświetlanej jednostki μS/cm lub MΩ/cm z kompensacją temperatury lub bez | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.2.2 | - informacja o stanie pracy urządzenia gdzie wyświetlenie są odpowiedniej ikony (płukanie/napełnienie zbiornika) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.3 | komunikaty alarmowe takie jak: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.3.1 | uszkodzenie czujnika temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.3.2 | uszkodzenie czujnika przewodności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4 | -komunikaty ostrzegawcze takie jak: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4.1 | brak wody na zasilaniu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4.2 | informacja o przepaleniu bezpiecznika elektrozaworów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4.3 | informacja o przepaleniu bezpiecznika pompy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4.4 | licznik czasu pracy lampy UV | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4.5 | informacja o konieczności wymiany filtrów wstępnych (komunikat wykonywany w funkcji upływ czasu od daty instalacji lub przekroczonego czasu pracy w godzinach) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4.6 | informacja o konieczności wymiany pakietu ze złożem jonowymiennym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4.7 | przekroczeniu zadanej przewodności realizowany w dwóch progach (próg 1 – komunikat dźwiękowy oraz pulsowanie wyniku; próg 2 – zatrzymujący pracę urządzenia) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4.8 | konieczność przeglądu serwisowego data i czas | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.5 | Możliwość wyboru wyświetlania wszystkich komunikatów menu na wbudowanym ekranie dejonizatora w języku polskim/angielskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.6 | Kontrola funkcji i parametrów pracy dejonizatora oraz komunikacja z operatorem poprzez panel kontrolno – sterujący w formie graficznego wyświetlacza LCD z klawiaturą | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.7 | układ automatycznego płukania uruchamiany po każdorazowym zaniku ciśnienia wody zasilającej i przed rozpoczęciem napełniania zbiornika oraz jeśli woda nie była pobierana z sieci wodociągowej przez co najmniej 2 godziny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.8 | Port RS232 do komunikacji z komputerem zewnętrznym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Doposażenie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.1 | Pojemniki ze wskaźnikami poziomu wody: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.1.1 | poj. 25L z odcinającym kranem kulowym - szt 5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.1.2 | poj. 50L z odcinającym kranem kulowym - szt 5 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.2 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych na 1 rok pracy systemu przy zużyciu wody do 30l/dobę | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wagosuszarka (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | max. masa naważki; do 60 g +/-10% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | działka odczytowa: 0,1 do 1 mg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | dokładność odczytu wyniku: 0,01% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | wyświetlany wynik: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.1 | wilgotność - w %, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.2 | substancja sucha - w %, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4.3 | pozostałość masy - w g | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | - zakres temperatury suszenia: od 0°C do 170°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | ustawianie temperatury co 1°C lub co 5°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | kryterium zakończenia procesu: automatyczny, czasowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | pokazywanie wyników na wyświetlaczu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | wymiary szalki ok. 90 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | zasilanie od 230 do 240V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | waga max. 8 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | wymiary gabarytowe: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | długość 230 mm (+/- 100 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | szerokość 340 mm (+/- 100 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | wysokość 200 mm (+/- 100 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | - możliwość współpracy z drukarką | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Kompatybilna drukarka do wagosuszarki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Zewnętrzna drukarka taśmowa służąca do wydruku danych z pomiaru wilgotności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Wydruk termiczny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Kabel wagosuszarka - drukarka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | instrukcja obsługi oryginalne oraz w języku polskim, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | zainstalowanie, skalibrowanie i uruchomienie przedmiot zamówienia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Gwarancja - 24 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Dodatkowo szalki 90mm w ilości 200szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoklaw z oprzyrządowaniem duży(1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Autoklaw przystosowany do sterylizacji cieczy, narzędzi, plastików szkła | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | - wyposażony w czujnik temperatury wkładany do sterylizowanej cieczy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | - chłodzony powietrzem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | - zabezpieczenia: automatyczne uszczelnianie, zamykanie i otwieranie pokrywy, drzwi uchylane do góry, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | -pojemność komory minimum 108 L | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | -komora owalna, pionowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | -wymiary komory autoklawu: średnica min. 500 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | -temperatura procesów sterylizacji: zakres od minimum 105°C do minimum 135°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | -czas sterylizacji od 1 min do minimum 300 minut | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | -możliwość wyboru parametrów sterylizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | -zbiornik na kondensat | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | -pobór mocy minimum 5800 W, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | -zasilanie trzy-fazowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | -uruchomienie i montaż | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | -instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Oprzyrządowanie: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | -2 kosze do sterylizacji ze stali nierdzewnej dostosowane do komory autoklawu, kosze druciane z podstawą pełną | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | - rękawice odporne na wysoka temperaturę min. 3 pary | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | - kolumna jonowymienna z konduktometrem pozwalająca na zasilanie woda wodociągową kompatybilna z autoklawem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | -worki na odpady wykonane z PP. Odporne na sterylizację parową do temp. 121°C (100 szt) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoklaw z oprzyrządowaniem mały (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Autoklaw przystosowany do sterylizacji narzędzi, plastików szkła, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | - zabezpieczenia: mechaniczne zamykanie i otwieranie pokrywy, drzwi uchylane do góry, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | -pojemność komory minimum 50 L | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | -komora owalna, pionowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | -wymiary komory autoklawu: średnica min. 300 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | -temperatura procesów sterylizacji: zakres minimum 105°C do minimum135°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | -możliwość wyboru programów sterylizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | -zbiornik na kondensat | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | -uruchomienie i montaż | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | -zasilanie minimum 2000 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Oprzyrządowanie: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | --2 kosze do sterylizacji ze stali nierdzewnej dostosowane do komory autoklawu, kosze druciane z podstawą pełną | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | - kolumna jonowymienna z konduktometrem pozwalająca na zasilanie woda wodociągową kompatybilna z autoklawem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | gwarancja min. 24 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop optyczny odwrócony wraz z oprzyrządowaniem (1 szt) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | -oświetlenie typu LED o mocy oświetlenia min 5 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | -kontrast fazowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | -możliwość rozbudowy mikroskopu o moduł epifluorescencji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | -nasadka minimum dwuokularowa, możliwość regulacji rozstawu okularów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | -okulary (powiększenie 10x), numer pola min. 20mm, regulacja dioptryjna, możliwość montażu mikrometrów okularowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | - mikrometr okularowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | -stolik mechaniczny z wyskalowaną prowadnicą, z uchwytami do szkiełek podstawowych oraz płytek Petriego o różnych średnicach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | -kondensor: apertura numeryczna min. 0,3, odległość robocza min 75 mm do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym, zapewniającym umieszczenie w drodze optycznej opcjonalnych elementów (m.in. komór do zliczania ) niezbędnych do obserwacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | -obiektywy do pracy w jasnym polu oraz kontraście fazowym: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Obiektyw wysokiej klasy planachromatyczny 10 x, apertura numeryczna minimum 0,25 odległość robocza minimum 7,8 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Obiektyw wysokiej klasy planachromatyczny 20x , apertura numeryczna minimum 0,4 odległość robocza minimum 2,4 mm korekcja na grubość dna naczynia minimum 1mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Obiektyw planachromatyczny 40x, apertura numeryczna minimum 0,50 odległość robocza minimum 2,0 mm korekcja na grubość dna naczynia minimum 1mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Obiektyw planachromatyczny 60x, apertura numeryczna minimum 0,7, odległość robocza minimum 1,8 mm, korekcja na grubość dna naczynia min 0,1-1,3 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | -kamera cyfrowa kolorowa, rozdzielczość minimum 3 Megapiksele, wielkość elementu światłoczułego nie mniejsza niż ½ cala, rozdzielczość minimum 2048x1536 pikseli, podgląd obrazu z prędkością min 9 klatek/s przy pełnej rozdzielczości. Kamera wyposażona w interfejsy FireWire oraz HDMI. Ze względu na synchronizację z mikroskopem pożądane jest aby kamera pochodziła od tego samego producenta co mikroskop lub była dedykowana do tego mikroskopu. Złącze do podłączenia kamery do mikroskopu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | -oprogramowanie do obsługi kamery i analizy preparatu dedykowane dla nauk biologicznych: oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu i sterowanie zautomatyzowanymi elementami mikroskopu; oprogramowanie do sterowania kamerą, pomiarów i analizy obrazu: dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu, pomiary długości, kąta, pola powierzchni, obwodu prostokąta, koła elipsy, wieloboku ze statystyką obrazu; oprogramowanie pochodzące od tego samego producenta co mikroskop i kamera dla pełnej kompatybilności; możliwość rozbudowy oprogramowania, poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | -zestaw komór do zliczania zooplanktonu 0,5 ml i 1,0 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | -wszystkie potrzebne przewody zasilające oraz złączeniowe, przewód firewire | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | -pokrowiec przeciwkurzowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | -instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | -gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VIII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IX:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.