[image: image1.png]INSTYTUT
AGROFIZYKI
P A N







Załącznik nr 1.1 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-87/2025
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Dostawa materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważnych

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Mieszadło magnetyczne minimum 15 pozycji z regulacją obrotów, minimalna objętość dla jednego stanowiska 200 ml, odległość między centrami kolejnych stanowisk minimum 70 mm
	B-8213
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	 
	 
	 
	 

	2
	Mieszadełka magnetyczne gładkie, z teflonową powłoką, odporne na kwasy i zasady, wymiary 15 mm x 6 mm
	6-2002
	 
	 
	 
	20
	sztuk
	 
	 
	 
	 

	3
	Dozownik roztworów, z zaworem zwrotnym, o regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem, odpowiednie do pracy z kwasami i zasadami, dozowanie w zakresie 5-50 ml, dokładność 250 µl lub lepsza
	K-2055
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	 
	 
	 
	 

	4
	Sączki do ekstraktów glebowych, bezfosforanowe, twarde, średnica 110 mm, po 100 sztuk w 1 opakowaniu
	B-2542
	 
	 
	 
	5
	opakowań 
	 
	 
	 
	 

	5
	Maseczki przeciwpyłowe ffp3 z zaworkami wydechowymi i tasiemkami z gumy, z normą EN 405:2001 i znakiem CE
	2-2083
	 
	 
	 
	6
	sztuk
	 
	 
	 
	 

	6
	Rękawiczki jednorazowe nitrylowe,  pudrowane, wysoka odporność na długotrwałą ekspozycję na chemikalia, rozmiar M, po 100 sztuk w 1 opakowaniu
	B-3833
	 
	 
	 
	2
	opakowania
	 
	 
	 
	 

	7
	Rękawiczki jednorazowe nitrylowe,  pudrowane, wysoka odporność na długotrwałą ekspozycję na chemikalia, rozmiar S, po 100 sztuk w opakowaniu
	B-3832
	 
	 
	 
	2
	opakowania
	 
	 
	 
	 

	8
	Pojemniki z polipropylenu, szczelne, z podziałką, średnica maksymalnie 60 mm, poj. 100 ml z zakrętkami z HDPE, po 500 sztuk w 1 opakowaniu
	J-0781
	 
	 
	 
	1
	opakowanie
	 
	 
	 
	 

	9
	Falkony stożkowe pojemność 50 ml, średnica 28-29 mm, wysokość do 115 mm, kompatybilne z adapterami do rotora wirówki Eppendorf F-34-6-38 na probówki typu falcon, po 50 sztuk w 1 opakowaniu
	B-0333
	 
	 
	 
	1
	opakowanie
	 
	 
	 
	 

	10
	Statyw na probówki typu falcon poj. 50 ml, 25 miejsc, po 5 sztuk w 1 opakowaniu
	B-7548
	 
	 
	 
	1
	opakowanie
	 
	 
	 
	 

	11
	Zlewki niskie ze szkła borokrzemowego o pojemności 50 ml, wysokość nie większa niż 60 mm, po 10 sztuk w 1 opakowaniu
	1-0152
	 
	 
	 
	5
	opakowań 
	 
	 
	 
	 

	12
	Filtry strzykawkowe, niesterylne, z H-PTFE, z membraną o średnicy porów 0,45 µm, średnica filtra 25 mm, po 400 sztuk w 1 opakowaniu
	M-3108
	 
	 
	 
	1
	opakowanie
	 
	 
	 
	 

	13
	Zestaw 3 pipet o regulowanych nastawach objętości: 100 – 1000 µl, 0,5 – 5 ml, 1 – 10 ml
	K-5453
	 
	 
	 
	1
	zestaw
	 
	 
	 
	 

	14
	Końcówki do pipet 100-1000 µl, niesterylne, kompatybilne z pipetami Eppendorf, po 1000 sztuk w 1 opakowaniu
	B-2426
	 
	 
	 
	1
	opakowanie 
	 
	 
	 
	 

	15
	Końcówki do pipet 500-5000 µl, niesterylne, kompatybilne z pipetami Eppendorf, po 250 sztuk w 1 opakowaniu
	J-3022
	 
	 
	 
	1
	opakowanie 
	 
	 
	 
	 

	16
	Końcówki do pipet 1000-10000 µl, niesterylne, kompatybilne z pipetami Eppendorf, po 100 sztuk w opakowaniu
	J-3023
	 
	 
	 
	2
	opakowania 
	 
	 
	 
	 

	17
	Okulary ochronne z szerokim polem widzenia
	2-2029
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	 
	 
	 
	 

	18
	Szczypce do tygli ze stali szlachetnej 300 mm
	E-6978
	 
	 
	 
	1
	sztuka
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-87/2025
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
Część 2: Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Alchem lub równoważnych

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Azotan V ołowiu II, Pb(NO3)2, czda
	363-117010409-1kg
	 
	 
	 
	1
	kg
	 
	 
	 
	 

	2
	Azotan V kadmu II 4-hydrat, Cd(NO3)2 x 4H2O, czda
	363-114967504-1kg
	 
	 
	 
	2
	kg
	 
	 
	 
	 

	3
	Wodorotlenek potasu płatki lub granulki, KOH, czda
	363-117468009-1KG
	 
	 
	 
	2
	kg
	 
	 
	 
	 

	4
	Nadtlenek wodoru, H2O2 30%, czda
	363-118851934-1L
	 
	 
	 
	2
	litr
	 
	 
	 
	 

	5
	Kwas solny, HCl, 35-38 %, czda
	363-115752837-1L
	 
	 
	 
	2
	litr
	 
	 
	 
	 

	6
	Tlenek żelaza III, Fe2O3, proszek, min.97%, czda
	363-119049608-250g
	 
	 
	 
	1
	opakowanie
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-87/2025
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
Część 3: Dostawa części zamiennych do spektrometru fluorescencyjnego Hitachi F-7000 posiadanego przez Zamawiającego, według katalogu Panalytica lub równoważnych
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	 1
	Zestaw filtrów odcinających: 295, 320, 370, 395, 420 nm, filtr szerokopasmowy od 250 do 390 nm, uchwyt do filtrów, do spektrometru fluorescencyjnego Hitachi F-7000
	HITA5J0-0151
	 
	 
	 
	1
	zestaw
	 
	 
	 
	 

	2 
	standardowa kuweta kwarcowa 10 mm do spektrometru fluorescencyjnego Hitachi F-7000, bez okrągłego rantu na wylewie, bez zatyczki
	QS-204
	 
	 
	 
	4
	sztuki
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.4 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-87/2025
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
Część 4: Dostawa części zamiennych do analizatora elementarnego Perkin Elmer 2400 posiadanego przez Zamawiającego, według katalogu USL lub równoważnych
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Rura pakowana do analizatora elementarnego Perkin Elmer 2400 
	N2410693
	 
	 
	 
	4
	sztuki
	 
	 
	 
	 

	2
	Filtr dyskowy z waty szklanej do analizatora elementarnego Perkin Elmer 2400 , 1 op. = 12 szt. 
	02400137
	 
	 
	 
	8
	opakowań
	 
	 
	 
	 

	3
	O-ring – Viton, do analizatora elementarnego Perkin Elmer 2400,
1 op. = 12 szt.
	09902029
	 
	 
	 
	5
	opakowań
	 
	 
	 
	 

	4
	O-ring silikonowy czerwony, 25 mm, do analizatora elementarnego Perkin Elmer 2400, 1 op. = 1 szt.
	09902188
	 
	 
	 
	40
	sztuk
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.5 do SWZ

znak sprawy: A-2401-87/2025
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
Część 5: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Eppendorf lub równoważnych
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Adaptery do rotora wirówki Eppendorf F-34-6-38, pozwalające przejść z pracy na pojemnikach okrągłodennych na pracę na probówkach typu falcon (stożkowodenne) o parametrach: objętość 50 ml, średnica 29-30 mm, wysokość max 117 mm. Adaptery -wytrzymałe przy 12000 rpm, kompatybilne z wirówką Eppendorf 5804 i jej rotorem Eppendorf F-34-6-38. 1 opakowanie = 2 sztuki adapterów
	5804775007
	 
	 
	 
	4
	opakowania
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.6 do SWZ

znak sprawy: A-2401-87/2025
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
Część 6: Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Glentham Life Sciences
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	%
	

	1
	Tlenek żelaza II,III, Fe3O4, proszek, min 97%, czda
	GX0576-250g
	 
	 
	 
	1
	opakowanie
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 3 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
znak sprawy: A-2401-87/2025




Zamawiający:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4, 

20–290 Lublin
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 
„Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części”, 
oświadczam, co następuje:
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp) 
 FORMCHECKBOX 
* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

1
2

_1822552807.unknown

