znak sprawy: A-2401-72/2025						Lublin, dnia 11.09.2025 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa systemu do oznaczania kwasów nukleinowych w technologii mikroprzepływowej 
– akronim [System do cyfrowego PCR] na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy par. 3 pkt 6 wzoru umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się na termin naprawy (wady, usterki i uszkodzenie ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w terminie) wynoszący do 21 dni a w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy do 28 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę w zakresie przedstawionym poniżej. W związku z powyższym Zamawiający zmienia §3 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczone zostały kolorem zielonym) w następujący sposób: Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione 
w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 28 dni od dnia ich zgłoszenia.

Pytanie nr 2:

Dotyczy par. 7 pkt 1, ppkt 1 i 2 wzoru umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kar umownych z 0.3% na 0.2%?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Pytanie nr 3:

Dotyczy par. 7 pkt 3 wzoru umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się, aby maksymalna wysokość kar umownych wynosiła 15%?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Pytanie nr 4:

Zamawiający w formularzu „ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH” podaje wymóg: Wraz z systemem dostarczany komputer wraz z monitorem o wielkości co najmniej 23’’, IPS, HDMI, regulacją wysokości minimum 15 cm, do analizy wyników. Minimalne parametry komputera: Procesor: CPU o wydajności co najmniej 1448 w benchmarku CrossMark Desktop w teście BAPCo CrossMark Desktop CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/performance? benchmark=CrossMark&metric=median&form_factor=desktop,. Test CrossMark Notebook CPU Results wykonany na dzień 17.07.2025”. Czy Zamawiający zgodzi się, aby wymagany test wydajności mógł pochodzić 
z dnia/być wykonany po dacie 17.07.2025 a w przedziale czasowym do daty złożenia ofert i ich otwarcia 26.09.2025, np. 11.08.2025?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów minimalnych. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmianę w punkcie 1.10 Kosztorysu ofertowego/Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w zakresie podanym poniżej – zmiany oznaczone zostały kolorem zielonym. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ stanowiący Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia - wersja jednolita w załączeniu.

- ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 3 rozdziału XV SWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć za pośrednictwem Systemu, zgodnie z postanowieniami rozdziału XII SWZ, w terminie do dnia 01.10.2025 roku do godziny 12:00.

3.   Otwarcie ofert za pośrednictwem Systemu (https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl) nastąpi w dniu 01.10.2025 roku o godzinie 12:30.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ust. 1 rozdziału XIV „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 29.12.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 3:

Zmianie ulega punkt 1.10 Kosztorysu ofertowego/Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

Było:

| 1.10. | Wraz z systemem dostarczany komputer wraz z monitorem o wielkości co najmniej 23’’, IPS, HDMI, regulacją wysokości minimum 15 cm, do analizy wyników. Minimalne parametry komputera: - Procesor: CPU o wydajności co najmniej 1448 w benchmarku CrossMark Desktop w teście BAPCo CrossMark Desktop CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/performance?benchmark=CrossMark&metric=median&form_factor=desktop. Test CrossMark Notebook CPU Results wykonany na dzień 17.07.2025 - RAM: minimum 16 GB - Dysk twardy: minimum SSD 516 GB - System operacyjny: Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony - Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików ,docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft) | Warunek konieczny |
| --- | --- | --- |

Jest:

| 1.10. | Wraz z systemem dostarczany komputer wraz z monitorem o wielkości co najmniej 23’’, IPS, HDMI, regulacją wysokości minimum 15 cm, do analizy wyników. Minimalne parametry komputera: - Procesor: CPU o wydajności co najmniej 1448 w benchmarku CrossMark Desktop w teście BAPCo CrossMark Desktop CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/performance?benchmark=CrossMark&metric=median&form_factor=desktop. Test CrossMark Desktop CPU Results wykonany pomiędzy 17.07.2025 r. a terminem składania ofert - RAM: minimum 16 GB - Dysk twardy: minimum SSD 516 GB - System operacyjny: Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony - Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików ,docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft) | Warunek konieczny |
| --- | --- | --- |

Zmiana nr 4:

Zmianie ulega § 3 ust. 6 Załącznika nr 9 do SWZ stanowiącego wzór umowy, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

„Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 28 dni od dnia ich zgłoszenia”.

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Załączniki:

- Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ, wersja jednolita po zmianach z dnia 11.09.2025 r.

- Wzór umowy – Załącznik nr 9 do SWZ, wersja jednolita po zmianach z dnia 11.09.2025 r.