Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 27 maja 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-27/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Dostawa i montaż laboratoryjnej linii do produkcji peletu gorczycy białej (słomy z nasionami) – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Chłodziarka (szklane drzwi) - 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Chłodziarka – 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA I MONTAŻ LABORATORYJNEJ LINII DO PRODUKCJI PELETU GORCZYCY (SŁOMY Z NASIONAMI) - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Opracowanie projektu technologicznego i wykonawczego kompletnej linii do produkcji peletu wraz z autonomiczną instalacją elektryczną, zasilającą urządzenia linii i sterującą linią do produkcji, składającej się z co najmniej: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Stacji rozładunkowej surowca (zmielonej słomy z nasionami), dostarczanego w kontenerach elastycznych (worki Big-Bag z dnem w postaci komina wysypowego) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Transportera ślimakowego, mobilnego do odbioru surowca z big-baga i załadunku do mieszalnika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Mieszalnika surowca, przeznaczonego do peletowania o pojemności min. 250 dm3 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Pojemnika transportowego o pojemności min. 400 dm3 (szt. 3) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Workownicy do napełniania ręcznego worków, surowcem wyładowanym z mieszalnika do pojemnika transportowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Transportera ślimakowego ładowanego ręcznie, podającego wymieszany surowiec do peleciarki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Peleciarki z lejem zasypowym ze stali nierdzewnej o wydajności 50÷100 kg/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Urządzenia chłodząco-czyszczącego pelet z układem oczyszczania i odprowadzenia zużytego powietrza. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Workownicy do załadunku gotowych pelet do worków foliowych wraz ze zgrzewarką do worków. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Legalizowanej wagi pomostowej elektronicznej (zakres ważenia do 150 kg) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Inne urządzenia i sprzęt wynikający z przyjętych rozwiązań technologicznych linii do peletowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej linią do produkcji peletu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Dostawę i montaż sprzętu i urządzeń wynikających z projektu, wykonanie niezbędnych robót budowlanych wynikłych z przyjętych rozwiązań oraz dostawę pomocniczych urządzeń, sprzętu i materiałów w tym: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Wózek paletowy – szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Wysokociśnieniowa myjka – szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Przyczepa transportowa, jednoosiowa, lekka o ładowności 480÷500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg – szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Taczka ogrodnicza na kole pompowanym, z misą stalową, ocynkowaną o poj. 90÷110 dm3 – szt. 1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Wiadro stalowe ocynkowane o poj. 14÷15 dm3 – szt. 2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Łopata stalowa „węglowa” o szer. min. 230 mm z trzonkiem drewnianym i rączką metalową typu „Y” – szt. 2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Łopata z tworzywa sztucznego szer. min. 230 mm z trzonkiem z tworzywa i rączką typu „Y” – szt. 2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Worki foliowe z polietylenu, ze zgrzewem dolnym lub zakładką dolną gr. min. 0,1 mm, dł. 100 cm i szer. 60 cm – 250 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Kontenery elastyczne - worki Big-Bag, z dnem w postaci komina wysypowego – 20 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Sporządzenie instrukcji obsługi linii do produkcji peletu oraz przeszkolenie 3 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Wymagania dotyczące wykonania i elementów laboratoryjnej linii do produkcji peletu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Laboratoryjna linia do produkcji peletu ze słomy gorczycy usytuowana będzie na parterze budynku laboratoryjnego CBI w pom. nr 0.7 (Pracownia biomasy). Wielkość, usytuowanie pomieszczenia nr 0.7 oraz usytuowanie jego w bryle budynku przedstawiają rysunki: A-02_Rzut parteru, A-03_Rzut pietra, A-04_Rzut dachu, A-05_Przekrój A-A, WM-05_Strefy poboru powietrza na dachu. Rozmieszczenie oraz parametry istniejących gniazd i wypustów elektrycznych dla potrzeb zasilania urządzeń linii do peletowania przedstawione zostało na rysunku E-08_Plan instalacji gniazd -Rzut parteru. Posadzka pomieszczenia wykonana będzie z żywicy epoksydowej z posypka kwarcową. Wysokość projektowanych urządzeń nie może przekraczać 300 cm od poziomu posadzki pomieszczenia. Urządzenia linii winny być wyposażone w pomosty obsługowe o ile będzie to konieczne. Wszystkie urządzenia linii winny być zaprojektowane w sposób gwarantujący ich transport do pomieszczenia przez korytarz o szerokości ca 175 cm oraz otwór drzwiowy o wymiarach: wys. 200 cm, szer. 180 cm. Ponadto podczas transportu oraz montażu należy zabezpieczyć istniejąca posadzę z żywicy epoksydowej z posypka kwarcową przed ewentualnymi uszkodzeniami. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Stacja rozładunkowa surowca (zmielona słoma gorczycy z nasionami) o wysokości dostosowanej do wysokości pomieszczenia (max. 3,0 m), o stabilnej konstrukcji ze stali zwykłej, piaskowanej i malowanej zestawem farb epoksydowych, wyposażona w wciągarkę elektryczną o udźwigu min. 500 kg z wózkiem jezdnym z napędem ręcznym, łańcuchowym, z zawiesiem, przystosowaną do podniesienia ładunku w postaci pojemnika typu BIG-BAG ze środka transportowego (wózek paletowy), przemieszczenia go nad lej zsypowy z kołnierzem do zamocowania kosza zasypowego transportera ślimakowego. Moc urządzeń max. 1,0 kW, napięcie 230V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Transporter ślimakowy, mobilny, na kółkach skrętnych z hamulcami, przeznaczony do odbioru surowca ze stacji rozładunkowej i bezpośredniego załadunku surowca do mieszalnika, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. 304, o wydajności regulowanej falownikiem w zakresie 50÷100 kg/h, wyposażony w kołnierz, umożliwiający odłączenie od leja zasypowego stacji rozładunkowej. Wysyp z podajnika wyposażony w rękaw ograniczający emisję kurzu. Całkowita moc urządzenia max. 0,75 kW, napięcie 400 V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Mieszalnik surowca wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. 304, przystosowany do wyładunku przez ręczne przechylenie komory mieszania, umieszczony na podeście na wysokości umożliwiającej wyładowanie wymieszanego surowca bezpośrednio do pojemnika transportowego. Mieszalnik winien być wyposażony w pokrywę zapobiegającą wydostawaniu się kurzu w trakcie mieszania surowca, a komora mieszania w króciec z zaworem do spustu popłuczyn, powstałych w trakcie mycia urządzenia. Całkowita moc urządzenie max. 1,1 kW, napięcie 400 V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Pojemnik transportowy o pojemności min. 400 dm3, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. 304, na trzech kółkach jezdnych z tworzywa sztucznego, w tym dwa proste i jedno skrętne z hamulcem, przystosowany do odbioru surowca z mieszalnika, wyposażony w króciec z zaworem do spustu popłuczyn powstałych w trakcie mycia urządzenia. Max. wysokość krawędzi pojemnika 950 mm nad poziom posadzki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Workownica z lejem zasypowym z blachy kwasoodpornej w gat. 304, do ręcznego napełniania worków foliowych, surowcem zgromadzonym w pojemniku transportowym. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Transporter ślimakowy, ładowany ręcznie, do bezpośredniego podawania surowca do eja zasypowego peleciarki, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat 304, o wydajności regulowanej falownikiem w zakresie 50÷100 kg/h, wysyp z podajnika wyposażony w rękaw ograniczający emisję kurzu. Całkowita moc urządzenia max. 0,75 kW, napięcie 400 V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Peleciarka z koszem zasypowym ze stali kwasoodpornej w gat. 304, o wydajności 50÷100 kg/h, umieszczona na pomoście, umożliwiającym bezpośredni lub za pomocą podajnika wysyp produktu (peletu) do urządzenia chłodząco-czyszczącego. Całkowita moc napędu urządzenia 2,2 kW, napięcie 400 V. Peleciarka wyposażona w matrycę do produkcji peletu o średnicy 8 mm – 2 kpl. (1 kpl. podstawowy + 1 kpl. zapasowy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Urządzenie chłodząco-czyszczące, wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. 304, o wydajności regulowanej falownikiem w zakresie 50÷100 kg/h, przeznaczone do schłodzenia wyprodukowanego peletu powietrzem oraz separacji drobnych odpadów – odpady gromadzone w leju wysypowym, przystosowanym do napełniania worków. Układ chłodzenia wyposażony w system oczyszczania powietrza wylotowego. W przypadku konieczności wyrzutu zużytego powietrza na zewnętrz budynku, wyrzut powietrza chłodzącego winien odbywać się ponad dach - rurociąg przeprowadzony do pomieszczenia przygotowania próbek, nr 08 (wys. pomieszczenia ca 8 m) i z tego pomieszczenia ponad dach ze skierowaniem poza strefy zaznaczone na rzucie dachu (WM-05_Strefy poboru powietrza na dachu). W takim przypadku należy przewidzieć wykonanie niezbędnych robót budowlanych, związanych z montażem rurociągów powietrza. Max. moc zainstalowanych urządzeń 1,50 kW, napięcie 400 V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Workownica do napełniania worków z lejem zasypowym ze stali kwasoodpornej w gat. 304, przystosowana do bezpośredniego odbioru peletu z urządzenia chłodząco-czyszczącego, z lejem zasypowym, przystosowanym do wstrzymania wysypu surowca na czas wymiany worków, usytuowana w sposób umożliwiający ustawienie wagi na worki wraz z workiem bezpośrednio pod lejem zasypowym workownicy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Waga pomostowa, legalizowana z wyświetlaczem LCD na wysięgniku, zasilanie 230V AC/10÷12 V AC oraz akumulatorowe (czas pracy na akumulatorach do 40 godzin), max. obciążenia 150 kg, minimalne obciążenie ≤ 1000 g, dokładność odczytu 50 g, działka legalizacyjna 50 g, zakres tary ≤–50 kg, temperatura pracy -10◦÷+40◦C, wielkość szalki min. 450x450 mm, ustawiona bezpośrednio pod workownicą | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | Zgrzewarka do worków foliowych z regulowaną półką do ustawiania worków, zamontowana na stelażu lub wspólnej konstrukcji z workownicą, min. długość zgrzewu 650 mm, min. szerokość zgrzewu 2,0 mm, moc max. 2000 W, regulowany czas zgrzewania 0,5÷3 s, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.13 | Wózek do palet ręczny, o udźwigu min. 2000 kg, przystosowany do transportu europalet, na kołach z tworzywa, dostosowanych do poruszania się po posadzce z żywicy poliuretanowej z posypka kwarcową, minimalna wysokość wideł ≤ 85 mm, maksymalna wysokość podnoszenia wideł 200 mm, długość wideł min. 1000 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.14 | Wysokociśnieniowa myjka o wydajności co najmniej 300l/h, ciśnienie robocze co najmniej 110 bar, moc max. 1,4 kW 230V, wyposażona w zbiornik na środek czyszczący i dodatkowy inżektor, pistolet z wbudowaną dyszą środka czyszczącego, wąż wysokociśnieniowy min. 6 m, lanca Vario-power, lanca z dyszą rotacyjną, wbudowany filtr wody, adapter do podłączenia węża ogrodowego A 3/4". | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.15 | Przyczepa transportowa lekka, jednoosiowa, posiadającą homologację, na kołach 13 cali, z kołem zapasowym, z zawieszeniem na resorach, z zaczepem wzmocnionym (800 kg), ze skrzynią o wymiarach wewnętrznych: dł.- min. 210 cm, szer. – min. 120 cm, wys. burt – min. 32 cm, z plandeką na stelażu o wysokości od podłogi min. 105 cm, konstrukcja ocynkowana, burty ocynkowane lub z powłoką z alucynku, burta tylna otwierana. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.16 | Kontener elastyczny (worek Big-Bag), z wkładem foliowym, przeznaczony do składowania oraz transportu wszelkiego rodzaju materiałów sypkich, o wym. 90x90 cm i wys. min. 100 cm, wyposażony w fartuch zasypowy na górze i dno w postaci komina wysypowego, gramatura tkaniny min. 190g/cm2, ilość zawiesi 4, ładowność min. 500 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Termin wykonania: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Wykonanie, dostawa urządzeń i sprzętu pomocniczego, montaż kompletnej linii, wykonanie instalacji elektrycznej oraz przeszkolenie personelu – do 15 grudnia 2014 r., z zastrzeżeniem, że dostawa i instalacja nastąpią po odbiorze budynku Centrum Badawczo-Innowacyjnego Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, który ma nastąpić do dnia 17 listopada 2014 r. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHŁODZIARKA (SZKLANE DRZWI) - 2 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Chłodziarka laboratoryjna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Zakres temperatur od minimum 0 stopni do + 10 stopni. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Pojemność minimum 350 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | minimum 6 półek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zamek na kluczyk | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Termometr | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | wysokość – maksymalnie 190 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | szerokość - maksymalnie 70 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | głębokość – maksymalnie 70 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Zasilanie 230V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Gwarancja - 24 miesiące | Warunek konieczny |  |  |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHŁODZIARKA - 2 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Chłodziarka laboratoryjna ze szklanymi drzwiami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zakres temperatur od 0 stopni do + 10 stopni. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Pojemność minimum 350 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Szklane drzwi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | minimum 6 półek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Zamek na kluczyk | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.1 | Termometr | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.2 | wysokość – maksymalnie 190 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.3 | szerokość - maksymalnie 70 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.4 | głębokość – maksymalnie 70 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.5 | Waga : maksymalnie 90 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.6 | Zasilanie 230V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.7 | Gwarancja - 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.