znak sprawy: A-2401-48/2023

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Mikrostacja do systemu BIOLOG – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Mikrostacja do systemu BIOLOG |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 1. Mikrostacja do systemu BIOLOG |
| --- |
|  | Producent: ……………. Model: ……………………… |
|  | Nazwa podzespołu / parametry: | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1. | Stacja do odczytu zmiany intensywności zabarwienia w mikropłytkach zawierających 96 specyficznych studzienek kompatybilna z systemem BIOLOG w tym: | Warunek konieczny |  |
| 1.1. | Kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem BIOLOG ML3, umożliwiającym odczyt i analizę zdolności komórek do metabolizowania związków biochemicznych (m.in. węglowodanów, kwasów karboksylowych i ketonowych, aminokwasów, amin, amidów) | Warunek konieczny |  |
| 1.2. | Umożliwiająca badania cech fizjologicznych mikroorganizmów, w tym co najmniej: określenie wpływu pH na wzrost mikroorganizmów ocenę tolerancji mikroorganizmów na zasolenie i kwas mlekowy ocenę zdolności redukujących mikroorganizmów określanie wrażliwość chemicznej mikroorgnaizmów | Warunek konieczny |  |
| 1.3. | Wymiary maksymalne mikrostacji (szerokość x wysokość x głębokość): nie większe niż 400x250x450 mm | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Waga urządzenia: nie większa niż 14 kg | Warunek konieczny |  |
| 1.5. | Zasilanie w zakresie: co najmniej od 220 V do 240 V, od 50 Hz do 60 Hz | Warunek konieczny |  |
| 1.6. | Zakres temperatury pracy w zakresie: co najmniej od 18°C do 28°C | Warunek konieczny |  |
| 1.7. | Zakres temperatury inkubacji w zakresie: co najmniej od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 50°C | Warunek konieczny |  |
| 1.8. | Stabilność temperatury: minimum ±1,5°C w komorze* | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert |  |
| 1.9. | Pojemność: minimum 1 płytka | Warunek konieczny |  |
| 1.10. | Czas odczytu jednej płytki: nie więcej niż 15 minut | Warunek konieczny |  |
| 1.11. | Sposób odczytu: absorbancja w zakresie co najmniej trzech długości fali, w tym 490 nm, 590 nm i 750 nm | Warunek konieczny |  |
| 1.12. | Możliwość jednoczesnego odczytu mikropłytek przy określonych długościach fali: minimum 1 długość fali* | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert |  |
| 1.13. | Metody odczytu obejmujące co najmniej: odczyt kinetyczny odczyt punktu końcowego skanowanie liniowe | Warunek konieczny |  |
| 1.14. | Możliwość wysyłania danych do programów Excel lub Access | Warunek konieczny |  |
| 2. | Inne | Warunek konieczny |  |
| 2.1. | Instalacja i uruchomienie urządzenia przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w siedzibie Zamawiającego | Warunek konieczny |  |
| 2.2. | Szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego, w liczbie co najmniej 5 osób, w zakresie obsługi urządzenia | Warunek konieczny |  |
| 2.3. | Szkolenie przeprowadzone przez inżyniera serwisowego, we wspólnie uzgodnionym terminie | Warunek konieczny |  |
| 2.4. | Zapewniona możliwość konsultacji merytorycznych w czasie użytkowania urządzenia | Warunek konieczny |  |
| 2.5. | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy | Warunek konieczny |  |
| 2.6. | Czas dostawy maksymalnie 6 tygodni | Warunek konieczny |  |

*UWAGA:

Kryterium jakościowe 1 – Stabilność temperatury w komorze

Oceniana będzie minimalna wymagana stabilność temperatury w komorze. Im niższa wartość określająca stabilność temperatury w komorze, tym większa liczba punktów (maksymalnie 20). Punkty w kryterium jakościowym przyznawane będą wg. następującej skali:

Zaproponowanie minimalnej wymaganej stabilności temperatury w komorze ±1,0°C – 10 punktów

Zaproponowanie minimalnej wymaganej stabilności temperatury w komorze ±0,5°C – 20 punktów

Kryterium jakościowe 2 - Możliwość jednoczesnego odczytu mikropłytek przy

określonych długościach fali

Oceniana będzie minimalna wymagana możliwość jednoczesnego odczytu płytek przy określonych długościach fali. Im większa możliwość jednoczesnego odczytu mikropłytek przy określonych długościach fali, tym większa liczba punktów (maksymalnie 20). Punkty w kryterium jakościowym przyznawane będą wg. następującej skali:

Zaproponowanie minimalnej wymaganej możliwości jednoczesnego odczytu płytek przy długościach fali równych 490 nm i 750 nm – 10 punktów

Zaproponowanie minimalnej wymaganej możliwości jednoczesnego odczytu płytek przy długościach fali równych 490 nm i 750 nm oraz przy długościach fali równych 590 nm i 750 nm – 20 punktów

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy