Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej według katalogu Nanopore Technologies lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Flow Cell (R10.4.1) | FLO-MIN114 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | 16S Barcoding Kit | SQK-16S114.24 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa filtrów do gazu nośnego według katalogu Anchem

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtr do gazu nośnego – helu (usuwający tlen, wilgoć, węglowodory) przeznaczony do spektrometru masowego, z podstawą i przyłączami na rurkę 1/8”. Filtr ma umożliwić oczyszczenie helu do czystości min. 99,999% | 60180-830 |  |  |  | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 2 | Wkłady wymienne do filtra z poz. 1 | 60180-825 |  |  |  | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy