Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu ALCHEM lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aceton czda /prekursor/ | 251-102480111-1L |  |  |  | 60 | l |  |  |  |  |
| 2 | Mieszadło magnetyczne z grzaniem AREX 5 Digital z sondą PT100 ze stali nierdz., płyta CerAlTop™ fi 135mm | 439-SA20500580 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Mieszadło magnetyczne z grzaniem ARE 5 | 439-F20500560 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Płytka Petri ø 90/0 H=14,2 sterylna R (z wentylacją) / (600 szt.) | 091-BP903I25SQ-600 |  |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
| 5 | Kuweta PS semi-mikro 1,5 ml | 814-01938/00 |  |  |  | 5 | op |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt PP do biuret podwójny | 814-00140 |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu BIONOVO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE 50 ml | S-1005 |  |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną 100 ml | S-1328 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Biureta prosta - z paskiem Schellbacha kl.AS przeźroczysta 50 ml | S-1569 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® 270 x 170 mm, 5000 ml | D-1413 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Probówki typu Eppendorf, 2,0 ml 1000 szt./op, | B-2281 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® | D-1406 |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Zlewka niska z podziałką i wylewem - DURAN® | D-1408 |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Trilux | B-0113 |  |  |  | 5 | l |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice nitrylowe nitrylex® high risk - jednorazowe – bezpudrowe rozmiar S | P-4222 |  |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice nitrylowe nitrylex® high risk - jednorazowe – bezpudrowe rozmiar M | P-4223 |  |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice nitrylowe nitrylex® basic - jednorazowe – bezpudrowe – rozmiar S | P-4112 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 12 | Rękawice nitrylowe nitrylex® basic - jednorazowe – bezpudrowe – rozmiar M | P-4113 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 13 | Rękawice nitrylowe nitrylex® basic - jednorazowe - bezpudrowe– rozmiar L | P-4114 |  |  |  | 2 | OP |  |  |  |  |
| 14 | Rękawice nitrylowe nitrylex® basic - jednorazowe - bezpudrowe– rozmiar XL | P-4115 |  |  |  | 2 | OP |  |  |  |  |
| 15 | Rękawice nitrylowe nitrylex® basic - jednorazowe – bezpudrowe – rozmiar XS | P-4111 |  |  |  | 2 | OP |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw pędzli laboratoryjnych | 1-7033 |  |  |  | 1 | Op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa alkoholu etylowego według katalogu POL-AURA lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Etylowy alkohol 96%, CZDA [64-17-5], 5 L/op. | PA-01-0300-W#5L |  |  |  | 30 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                              Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Spectro-lab

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tzero Pans (pkg. of 100) Tzero® Pans (pkg. of 100): Aluminum pans designed for maximum performance in crimp or hermetic sealing of various sample sizes. The pans have extremely flat bottoms designed for maximum contact with the Tzero cell sensors. They can be used in the crimp seal mode with the Tzero Lids (P/N: 901671.901), where the internal volume is 20 μL, or in the hermetic seal mode with the Tzero Hermetic Lids (P/N: 901684.901), where the internal volume is 40 μL. Naczynka do DSC Tzero (opakowanie 100 szt.) | 901683.901 |  |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
| 2. | Tzero Lids (pkg. of 100) Pokrywki do naczynek do DSC Tzero (opakowanie 100 szt.) | 901671.901 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu A.G.A.-Analytical

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PROD, 1 CELL,SST,34 ML, ASE350 | 068089 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2. | PROD, 1 CELL,SST,10 ML, ASE350 | 068087 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                               Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy