Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Dostawa prasy laboratoryjnej ręcznej według oferty MaszynyPolska.pl  lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań dotyczących zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prasa laboratoryjna Napęd hydrauliczny ręczny Siła na tłoczysku do 25 t, min. 20 t Skok tłoczyska siłownika minimum 20 mm Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy