Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 28 lipca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-45/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

STANOWISKO DO POMIARÓW POWIERZCHNI WŁAŚCIWEJ, 
ROZKŁADU NANOPORÓW ORAZ CHEMISORPCJI - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko do pomiarów powierzchni właściwej, rozkładu nanoporów oraz chemisorpcji – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Aparat do badania sorpcji fizycznej i chemii sorpcji – w tym analizy mikroporów i mezoporów w co najmniej 3 stacjach pomiarowych, umożliwiający pomiar sorpcji pary oraz wykonanie badań TPR, TPD i TPRx |  |  |  |
| 1.2 | Całkowicie zautomatyzowany system musi umożliwić oznaczanie jedno i wielopunktowej powierzchni właściwej oraz wielkości i dystrybucji porów (w tym mikroporów) oraz umożliwiać oznaczanie: rozmiarów krystalitów, procentowa dyspersja metalu, powierzchnia aktywna metalu, ciepło chemisorpcji, silna i słaba chemisorpcja, objętość adsorbowanego gazu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | System musi umożliwiać wykonanie dynamicznych eksperymentów Temperaturowo programowanej redukcji, temperaturowo programowanej desorpcji oraz temperaturowo programowanych reakcji powierzchniowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Aparat musi być wyposażony w system generowania par | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 wbudowane stanowiska pracujące jednocześnie: trzy do pomiarów próbek w zakresie sorpcji fizycznej (w tym zapewniające pomiar dystrybucji wielkości porów w zakresie mezo i mikroporów w każdym stanowisku, w tym samym czasie), jedno do pomiaru próbek w zakresie sorpcji fizycznej (w tym zapewniające pomiar dystrybucji wielkości porów w zakresie mezoporów, w tym samym czasie) i jedno do pomiaru ciśnienia nasycenia Po | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Urządzenie musi posiadać moduł co najmniej 6 odrębnych stanowisk odgazowania w przepływie i/lub po próżnią wraz z dedykowaną pompą próżniową bezolejową i pompą turbomolekularną | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Stacje odgazowania próbek muszą pracować w zakresie temp. od otoczenia do 450 ºC z regulacją 1ºC oraz z wahaniami nie większymi od +/- 5 ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Powierzchnia właściwa próbki mierzona od 0.0005 m2/g (z użyciem kryptonu) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Objętość ciekłego azotu zawarta w dewarze analitycznym musi zapewniać wykonanie nieprzerwanego pomiaru przez co najmniej 80 godzin bez dolewania ciekłego azotu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Aparat musi zawierać zestaw pompowy składający się z cztero ( lub więcej) stopniowej pompy wstępnego odgazowania (bezolejowa) i pompy turbomolekularnej o odpowiedniej wydajności (uzasadniającej niestosowanie wymrażarki kriogenicznej w aparacie) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Układ stabilizacji poziomu ciekłego azotu na całej długości (20-25 cm) probówek pomiarowych w ciągu całego cyklu pomiarowego z precyzją lepszą niż 0.01 ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Temperatura pomiaru wybierana przez Użytkownika w zakresie od -196°C do temperatury 1100°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Łączna wymagana ilość czujników ciśnienia w aparacie o liczbie minimum 12 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | System dozowania i odgazowania gazów musi być realizowany przy użyciu precyzyjnego zaworu serwo oraz musi wykluczać użycie zaworów igłowych bądź grzybkowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Wejście dla co najmniej 12 gazów analitycznych (6 dla opcji sorpcji fizycznej i 6 dla opcji sorpcji chemicznej) wybieralnych z poziomu oprogramowania i co najmniej dwa wejścia dla gazów pomocniczych i jedno wejście dla generatorów par | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Pomiar temperatury w aparacie musi występować w minimum 3 miejscach, tj. temperatura manifoldu, otoczenia i portów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Regulacja temperatury manifoldu na poziomie 45 ºC z precyzją co najmniej 0.05 ºC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Uszczelnienia manifoldu muszą stanowić uszczelki metal-metal typu VCR zapewniające wysoki poziom czystości systemu, bardzo niski poziom odgazowania i próżni początkowej rzędu 3.75 x 10-10 mmHg, w celu uzyskania dokładnych izoterm adsorpcji na materiałach wrażliwych na tlen | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych wystarczających na co najmniej 3 lata eksploatacji po okresie gwarancyjnym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Wymagana precyzja przetwarzania sygnału (dla polepszenia stosunku sygnał/szum) 29 bit lub lepiej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Oprogramowanie do sterowania aparatu do automatycznego wykonywania pomiarów powierzchni właściwej i mikroporowatości metodą sorpcji fizycznej gazów oraz do zbierania i przetwarzania danych pomiarowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Oprogramowanie musi zapewnić sterowanie co najmniej dwóch analizatorów z tej samej jednostki sterującej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Oprogramowanie musi zapewnić przeglądanie danych eksperymentu w co najmniej następujących formatach: - jako graficzną reprezentację danych eksperymentu, z zapewnioną możliwością interaktywnej obróbki danych - jako widok tradycyjny, który pozwala na przeglądane parametrów używanych w eksperymencie i tworzenie wybranych raportów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Oprogramowanie musi posiadać co najmniej następujące metody przetwarzania danych: BET, Langmuir, BJH, STSA, Horvath-Kawazoe, Saito-Foley, Halsey, Dollimore-Hill, Dubinin-Radushkievich DR i DA, MP, de Boer, t-plot, alfa-s plot, H-K z korekcją Cheng&Yang, H-K z modelami S&F, BJH wraz z modyfikacją Kruk-Jaroniec-Sayari, Freundlich & Temkin, NLDFT (Non-local Density Functional Theory), 2DNLDFT, nano NL-DFT z biblioteką co najmniej 22 modeli | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Co najmniej cztery (wybierane przez Użytkownika) sposoby dozowania adsorbatu do próbki: zmienna wartość zależna od stanu próbki, stała doza, określone ciśnienie dozowania, interwał czasowy dla dozowania określonej i programowalnej porcji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Wymagane wyposażenie minimalne: wzorzec powierzchni 215 m2 (+/- 10%), wzorzec mikroporowatości z średnią średnicą porów 7 Angstrema (+/- 20%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | Probówki pomiarowe o średnicy 10-12 mm (minimum 6 szt.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | Oprogramowanie pozwalające użytkownikom na interaktywną obróbkę danych izoterm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | Użytkownik musi mieć możliwość zmiany zakresu danych branych pod uwagę w czasie obliczeń, dopasowując zakres uzyskanych punktów pomiarowych przy użyciu ruchomych linii obliczeniowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.30 | Wybierany przez Użytkownika widok podglądu danych eksperymentalnych musi być dodatkową opcją do widoków standardowych. Otworzenie pliku przez Użytkownika ma pozwolić na bezpośredni dostęp do danych. Przeglądanie wyników ma być możliwe bez konieczności tworzenia raportów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.31 | Oprogramowanie musi umożliwiać nakładanie wykresów rozkładów porów z porozymetrii rtęciowej w celu ich porównania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.32 | Oprogramowanie musi zawierać funkcję dual DFT, umożliwiającą łączenie izoterm uzyskanych z sorpcji azotu i sorpcji dwutlenku węgla, w celu uzyskania pełnego rozkładu porowatości materiału | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.33 | Komputer klasy 2,8 GHz, HD 500,0GB, 4GB on board, CDS, W7 NIC MT 22” | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.34 | Kompresor bezolejowy: Wydajność nie mniejsza niż 140 L/min Ciśnienie maksymalne nie mniejsze niż 8 bar Czystość sprężonego gazu – ilość zanieczyszczeń: mniej niż 0,5 ppm zanieczyszczeń (w tym węglowodorów i wilgoci) Głośność kompresora nie może być większa niż 53 db(A) w odległości 1 metra Zasilanie kompresora: 230V/50Hz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.35 | Generator ultra-czystego wodoru (do redukcji próbek oraz stosowania jako gaz analityczny) Natężenie przepływu – przynajmniej do 200 ml/min; Ciśnienie wodoru na wyjściu przynajmniej do 4 bar Czystość generowanego wodoru – 99,99999 %; Dodatkowe akcesoria do generatora: – przynajmniej 1 dodatkowy pojemnik na wodę destylowaną do urządzenia; – przynajmniej 2 worki dejonizacyjne; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.36 | Aparat musi być wyposażony w spektrometr masowy połączony ogrzewaną do minimum 150°C linią transferową i sprzężony z głównym modułem aparatu. Parametry techniczne spektrometru masowego: rodzaj analizatora jonów: kwadrupolowy, zakres mas: do minimum 200 amu, limit detekcji: od minimum 100ppb dla składników nieinterferujących, temperatura pieca: 180 °C do wygrzewania, 80 °C do pracy przy podniesionej temperaturze ciśnienie próbki: 1 bar (+/- 20%) system suchej, wbudowanej pompy turbomolekularnej, bezolejowa pompa wysokociśnieniowa z wewnętrzną 4-stopniową pompą wstępną | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.37 | Reduktory analityczne dwustopniowe o zakresie 250/3 bary, wraz ze złączką i zaworem nadmiarowym na wyjściu 2 szt. (do azotu i helu), 2 szt 250/3 bar (do wodoru i dwutlenku węgla), Dodatkowo reduktor do linii sprężonego powietrza min. 7 bar. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.38 | Dzielnik przepływów gazów wraz z zaworem odcinającym (sztuk 2) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.39 | Waga analityczna: Zakres ważenia: do 220 g Minimalne obciążenie: 50 mg Działka odczytowa: d = 0,1 mg Klasa I Adjustacja wewnętrzna Automatyczna adjustacja wewnętrzna w przypadku zmiany temperatury otoczenia lub upływu określonego czasu Szalka zbliżona kształtem do trójkąta Powtarzalność: minimum 0,1 mg Liniowość: ± 0,2 mg Świadectwo legalizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.40 | Zbiornik na ciekły azot poj. 240 l wraz z wężem zasilającym i wężem do poboru ciekłego azotu oraz z separatorem fazy „ciecz-gaz” i systemem generacji ciśnienia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.41 | Gwarancja min. 18 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.