Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu BIOMAXIMA lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | FF MicroPlate dla grzybów - Mikropłytki z pożywką do badania zbiorowisk grzybów w próbkach środowiskowych oraz charakterystyki metabolicznej grzybów, zawierające 95 substratów węglowych i wodę, sterylne, kompatybilne z systemem Biolog, pakowane po 10 sztuk | 1006 |  |  |  | 4 | op |  |  |  |  |
| 2. | Płyn inokulacyjny do hodowli grzybów, do inokulacji mikropłytek FF, sterylny w probówkach szklanych kompatybilnych z posiadanym turbidymetrem firmy Biolog, każda probówka zawiera 16 ml płynu inokulacyjnego, zawierającego w składzie tween 40 i fytagel – (IF-FF inoculating fluid) opakowanie 20 szt. | 72106 |  |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
| 3. | Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM21 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu | 12221 |  |  |  | 18 | op |  |  |  |  |
| 4. | Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM22 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu | 12222 |  |  |  | 18 | op |  |  |  |  |
| 5. | Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM23 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu | 12223 |  |  |  | 18 | op |  |  |  |  |
| 6. | Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM24 kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu | 12224 |  |  |  | 18 | op |  |  |  |  |
| 7. | Płytki do mikromacierzy fenotypowych do oceny wrażliwości chemicznej grzyów: PM25, kompatybilne z systemem Biolog, 1 sztuka w opakowaniu | 12225 |  |  |  | 18 | op |  |  |  |  |
| 8. | D-glukoza | C-046-100 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 9. | yeast nitrogen base | PS 26- 500 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu EURx lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GeneMATRIX Soil DNA Purification Kit EURx (100 izolacji) | E3570-02 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 2 | Plant & Fungi DNA Purification Kit EURX (150 izolacji) | E3595-02 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu NebNext lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lambda Exonuclease 1000 units | M0262S |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 2. | NEBNext® Quick Ligation Reaction Buffer | B6058S |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 3. | T4 DNA Ligase 2M U/ml | M0202S |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 4. | 10 mM dNTP solution | N0447S |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 5. | LongAmp Hot Start Taq 2X Master Mix | M0533S |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 6. | Exonuclease I | M0293S |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 7. | USER (Uracil-Specific Excision Reagent) Enzyme | M5505S |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu CleanNA lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | CleanNGS, kulki paramagnetyczne do oczyszczania DNA do zastosowania w sekwencjonowaniu NGS, 50 ml | CNGS-0050 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

……………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do biologii molekularnej według katalogu Oxford Nanopore

Technologies lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Flow Cell (R9.4.1) | FLO-MIN106D |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 2. | PCR-cDNA Barcoding Kit | SQK-PCB111.24 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 3. | RNA Control Expansion (EXP-RCS001) | EXP-RCS001 |  |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
| 4. | Flow Cell Wash Kit | EXP-WSH004 |  |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
| 5. | Flow Cell Priming Kit | EXP-FLP002 |  |  |  | 3 | op |  |  |  |  |
| 6. | Flow Cell Priming Kit R10.4.1 | EXP-FLP004 |  |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

…………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa odczynnika do biologii molekularnej według katalogu Illumina lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | MiSeq Reagent Kit v3 (600 cycle) | MS-102-3003 |  |  |  | 2 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Invitrogen lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zl) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | UltraPure™ BSA 50 mg/ml | AM2616 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 2. | RNaseOUT™, 40 U/μl | 10777019 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa odczynnika do biologii molekularnej według katalogu Thermo Fisher Scientific lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maxima H Minus Reverse Transcriptase (200U/μl) with 5x RT Buffer | EP0751 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 9. Dostawa urządzenia do sekwencjonowania DNA/RNA z wykorzystaniem nanoporów – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Urządzenie do sekwencjonowania DNA/RNA z wykorzystaniem nanoporów |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sekwenator DNA/RNA do sekwencjonowania DNA/RNA w konfiguracji umożliwiającej: |  |
| 1.1. | Odczytywanie sekwencji DNA/RNA z wykorzystaniem nanoporów |  |
| 1.2 | Możliwość odczytu fragmentów DNA/RNA dłuższych niż 1 000 zasad |  |
| 2. | Zakres zastosowania urządzenia |  |
| 2.1 | Sekwencjonowanie de novo małych genomów (mikroorganizmów) |  |
| 2.2 | Sekwencjonowanie amplikonów |  |
| 2.3 | Sekwencjonowanie RNA |  |
| 2.4 | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy |  |
| 2.5 | Czas dostawy maksymalnie 6 tygodni |  |
| 3 | Długość odczytu |  |
| 3.1 | Zarówno krótkie (poniżej 1 000 zasad) jak i bardzo długie (powyżej 1 000 zasad) fragmenty materiału genetycznego (do 4 Mb - 4 milionów zasad), z możliwością dostosowania do wybranego zastosowania |  |
| 4 | Ilość materiału wejściowego |  |
| 4.1 | W zakresie od 1 do 500 ng DNA lub RNA |  |
| 4.2 | Możliwość łączenia wielu próbek w jednej bibliotece (reakcji sekwencjonowania) |  |
| 4.3 | Mieszanie próbek dzięki zastosowaniu etykiet multipleksujących (barkodów) w ilości minimum 2 w jednej bibliotece (reakcji sekwencjonowania) |  |
| 5 | Jakość odczytu |  |
| 5.1 | Na poziomie Q20+ dla co najmniej 99% odczytów |  |
| 5.2 | Możliwość odczytu "Duplex", który umożliwia sekwencjonowanie matrycy i nici dopełniającej pojedynczej cząsteczki DNA, w celu uzyskania bardzo dokładnych wyników sekwencjonowania |  |
| 6 | Wielkość i zasilanie urządzenia |  |
| 6.1 | Urządzenie przenośne z możliwością podłączenia do komputera |  |
| 6.2 | Nie wymaga podłączenia do wody, próżni, gazów technicznych ani medycznych |  |
| 6.3 | Maksymalna waga: 1 000 gramów |  |
| 7 | Pozostałe wymagane cechy |  |
| 7.1 | Dostarczane razem z niezbędnymi odczynnikami i materiałami zużywalnymi do konfiguracji, kablem niezbędnym do transmisji danych i zasilania urządzenia, zestawem startowym odczynników oraz materiałów zużywalnych: zestawem do kontroli ekspansji, zestawem do płukania komory przepływowej, zestawem do szybkiego przygotowania biblioteki dla genomowego DNA (zoptymalizowany pod kątem szybkości działania z poprawioną modalną dokładnością odczytu surowego, np. rapid sequencing kit v14), z możliwością odczytu wielu próbek jednocześnie dzięki zastosowaniu etykiet multipleksujących (barkodów) oraz kompatybilną do zestawu komorą przepływową (np. R10.4.1), generującą dane z dokładnością modalną powyżej 99%. Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia dostawy. |  |

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy