Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 17 października 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-64/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

PAKOWARKA Z OPRZYRZĄDOWANIEM - 1 szt.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pakowarka z oprzyrządowaniem. – (1 szt.)

CPV:

42921300-1 - Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego

| Lp. | PARAMETR: |
| --- | --- |
|  | Parametry wymagane - minimalne |
| 1. | Zakres dostawy obejmuje: |
| 1.1 | Pakowarkę z oprzyrządowaniem do ekstrudera. |
| 1.2 | Model wolnostojący, |
| 1.3 | Możliwość łatwego przemieszczania urządzenia poprzez wyposażenie w system jezdny |
| 1.4 | Czujnik pomiaru próżni |
| 1.5 | Komora próżniowa i obudowa urządzenia wykonania ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej, |
| 1.6 | Pompa próżniowa o wydajności 20m3/h (+/- 5m3/h) |
| 1.7 | Szerokość listwy zgrzewającej do 500 mm (+/-10 mm), |
| 1.8 | Wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 600 x 600 x 500 mm (+/- 35 x 35 x 30 mm) |
| 1.9 | Wymiary użytkowe komory: (szer. x gł. x wys.) 500 x 500 x 200 mm (+/- 20 x 20 x 10 mm) |
| 2. | Możliwość pakowania porcji po 1kg, 2kg, 5kg i 10kg (+/- 5%) |
| 2.1 | Masa: 80 kg (+/- 10kg) |
| 2.2 | Moc: 1.2 kW (+/- 0.2kW) |
| 2.3 | Możliwość sterowania z poziomu panelu operatora LCD. |
| 2.4 | Możliwość zapisu indywidualnych programów. |
| 2.5 | Zasilanie 230V, 50-60Hz |
| 2.6 | Wkładki wewnętrzne do ustawienia odpowiedniej wysokości produktu, |
| 2.7 | Różne systemy odcinania folii |
| 2.8 | Zestaw folii do zapakowania surowca o masie: |
| 2.9 | 1kgx2000szt. |
| 2.10 | 2kgx2000szt. |
| 2.11 | 5kgx2000szt. |
| 2.12 | 10kgx2000szt. |
| 3. | Osprzęt zasypowy surowca do opakowań – szt.1, |
| 3.1 | Lej o poj. min. 15l z przykrywą zamocowany rozłącznie na postumencie z możliwością regulacji wysokości pomiędzy zaworem wysypowym, a podłożem w zakresie od 200 do 700 mm (+/-20mm), wysyp o średnicy 100 mm (+/-10mm) z zasuwą zamykającą. Pod lejem platforma o wymiarach 500x500 (+/-20mm) do posadowienia wagi, całość do ustawienia na blacie. Całość wykonana ze stali kwasoodpornej, gat. min. 304. |
| 4. | Gwarancja – 12 miesięcy |

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakowarka z oprzyrządowaniem 1 szt Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pakowarkę z oprzyrządowaniem do ekstrudera. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Model wolnostojący, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Możliwość łatwego przemieszczania urządzenia poprzez wyposażenie w system jezdny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Czujnik pomiaru próżni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Komora próżniowa i obudowa urządzenia wykonania ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Pompa próżniowa o wydajności 20m3/h (+/- 5m3/h) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Szerokość listwy zgrzewającej do 500 mm (+/-10 mm), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 600 x 600 x 500 mm (+/- 35 x 35 x 30 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Wymiary użytkowe komory: (szer. x gł. x wys.) 500 x 500 x 200 mm (+/- 20 x 20 x 10 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Możliwość pakowania porcji po 1kg, 2kg, 5kg i 10kg (+/- 5%) |  |  |  |
| 2.1 | Masa: 80 kg (+/- 10kg) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Moc: 1.2 kW (+/- 0.2kW) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Możliwość sterowania z poziomu panelu operatora LCD. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Możliwość zapisu indywidualnych programów. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Zasilanie 230V, 50-60Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Wkładki wewnętrzne do ustawienia odpowiedniej wysokości produktu, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Różne systemy odcinania folii | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Zestaw folii do zapakowania surowca o masie: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | 1kgx2000szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | 2kgx2000szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | 5kgx2000szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | 10kgx2000szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Osprzęt zasypowy surowca do opakowań – szt.1, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Lej o poj. min. 15 L z przykrywą zamocowany rozłącznie na postumencie z możliwością regulacji wysokości pomiędzy zaworem wysypowym, a podłożem w zakresie od 200 do 700 mm (+/-20mm), wysyp o średnicy 100 mm (+/-10mm) z zasuwą zamykającą. Pod lejem platforma o wymiarach 500x500 (+/-20mm) do posadowienia wagi, całość do ustawienia na blacie. Całość wykonana ze stali kwasoodpornej, gat. min. 304. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Gwarancja – 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.