Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa butelek z polipropylenu według katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Okrągłe butelki z szeroką szyjką, o pojemności 250 ml, wykonane z PP, z podziałką, autoklawowalne do 121°C. Dostarczane wraz z zakrętkami | 1-3251 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Okrągłe butelki z szeroką szyjką, o pojemności 1000 ml, wykonane z PP, z podziałką, autoklawowalne do 121°C. Dostarczane wraz z zakrętkami | 1-3253 |  |  |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Matopat lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Strzykawka iniekcyjna o pojemności 20 ml, 3-częściowa typu Luer, wykonana z PP polipropylenu, z kontrastowym tłokiem, czytelną i trwałą skalą, jałowa. | NN-MZA-BLBB-004 |  |  |  | 100 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka iniekcyjna o pojemności 50 ml, 3-częściowa typu Luer, wykonana z polipropylenu, z kontrastowym tłokiem, czytelną i trwałą skalą, jałowa. | NN-MZA-BLBB-005 |  |  |  | 50 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka trzyczęściowa o pojemności 100 ml z końcówką do cewników sterylna, z gumowym tłoczkiem z podwójnym uszczelnieniem, wyraźną i czytelną skalą. W zestawie łącznik Luer umożliwiający używanie strzykawki z igłą. | NN-SMR-AS10-002 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka iniekcyjna o pojemności 5 ml, 3-częściowa typu Luer, wykonana z polipropylenu, z kontrastowym tłokiem, czytelną i trwałą skalą, jałowa. | NN-MZA-BLBB-002 |  |  |  | 200 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Igły iniekcyjne o wymiarach 0.3 x 13 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne. Końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach, typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte. | NN-MTE-TA03-001 |  |  |  | 500 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, rozmiar M. | NN-MMM-RNMM-001 |  |  |  | 20 | Op. |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, rozmiar L. | NN-MMM-RVML-001 |  |  |  | 20 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa roztworu wzorcowego ORP według katalogu Hach lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roztwór wzorcowy ORP/redoks 220 mV, 250 ml | LZW9400.99 |  |  |  | 250 | ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Merck lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy) (CAS 60-00-4), czystość ≥99% | E9884-500G |  |  |  | 500 | g |  |  |  |  |
| 2 | Gliceryna bezwodna (CAS 56-81-5), czystość do analiz | 911046-1L |  |  |  | 2 | l |  |  |  |  |
| 3 | Sodu węglan bezwodny (CAS 497-19-8), czystość do analiz | 791768-1KG |  |  |  | 1 | kg |  |  |  |  |
| 4 | Kwas pelargonowy (kwas nonanowy) (CAS 112-05-0), czystość ≥ 97% | N5502 |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa worków tedlarowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Worki do pobierania próbek gazu wykonane z tedlaru, pojemność 1l, wyposażone w 2 zawory ze stali nierdzewnej (zawór wpustowy oraz zawór z septą), 10 sztuk |  |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu Linegal Chemicals lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Etanol 96% z dodatkiem eteru dietylowego i acetonu, op. 8 kg | LL-0003.2 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa reduktora kadmu według katalogu Kendrolab lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cadmium reductor, filled, preserved (new) FIA MLE | 1002162999 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy