Lublin, dnia 10.09.2025 r.

znak sprawy: A-2401-69/2025

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa biobanku do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzeń o nieco innych wymiarach:
- bezpośredni znacznik probówek (p. 1.10. OPZ) o wymiarach (szer. x dł. x wys.): 270 x 280 x 122 mm,
- skaner jednolampowy dla kodów kreskowych (p. 1.11. OPZ) o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 66 x 53,5 x 51,5 mm?
Pozostałe wymagania specyfikacji zostaną spełnione, a urządzenia będą w pełni kompatybilne z oferowanymi krioprobówkami.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza wymiary proponowane przez Wykonawcę i zmienia w tym zakresie Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ poprzez dodanie do wymiarów bezpośredniego znacznika probówek oraz skanera jednolampowego dla kodów kreskowych sformułowania 
„nie większe niż” oraz usunięcie znaku „-„ przy dopuszczalnej przez Zamawiającego procentowej zmianie wymiarów. W związku z powyższym zmianie ulega Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczone zostały kolorem zielonym).

- ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 3 rozdziału XV SWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć za pośrednictwem Systemu, zgodnie z postanowieniami rozdziału XII SWZ, w terminie do dnia 23.09.2025 roku do godziny 12:00.

- Otwarcie ofert za pośrednictwem Systemu (https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl) nastąpi w dniu 23.09.2025 roku o godzinie 12:30.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ust. 1 rozdziału XIV „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.12.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 3:

Zmianie ulega poz. 1.10.p i poz. 1.11.j. w Kosztorysie ofertowym/Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść następującą (zmiany zaznaczono kolorem zielonym):

| 1.10.p. | Wymiary nie większe niż: 300 mm x 300 mm x 150 mm (D x Sz x W) + 10% | Warunek konieczny |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.11.j. | Wymiary nie większe niż: 70 x 60 x 55 mm (D x Sz x W) + 10%. | Warunek konieczny |  |
| --- | --- | --- | --- |

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

- Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ, wersja jednolita po zmianach z dnia 10.09.2025 r.