Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 16 czerwca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-35/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Pompa próżniowa – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Zestaw generatorów gazu – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Termocykler gradientowy – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Łaźnia wodna - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: System do rozlewania płytek – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Zestaw do homogenizacji roślin – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII: Liofilizator stołowy z wyposażeniem – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VIII: Komora laminarna z wyposażeniem - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IX – Oprogramowanie do analizy i wizualizacji trójwymiarowych obrazów skanów tomograficznych - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że na stronach…..oferty załączamy wymagane katalogi potwierdzające wymagania oferowanego przedmiotu zamówienia (dotyczy części V, VI, VII i VIII)

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium........................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa próżniowa– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pompa 2 stopniowa / (2 głowice). Kopuły pokrywające głowice wykonane ze szkła. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wydajność minimum 1,8 m3/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Próżnia końcowa < 10 mbar | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Poziom głośności podczas pracy nie większy niż 52 dB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Sterowanie pracą pompy z poziomu kontrolera z możliwością minimum dwóch trybów pracy w standardzie: sterowanie liczbą obrotów pompy oraz sterowanie prądowe typu włącz / wyłącz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Elastyczna zmiana ilości obrotów pompy wraz z dochodzeniem do zadanej próżni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Materiał membrany PTFE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Zasilanie 230 V; 50/60 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Zużycie mocy 210 W (+/- 2%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Masa pompy maksymalnie 5,3 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wymiary maksymalne (szer. x wys. x gł.): 180 x 275 x 206 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla minimum 3 osób. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

…………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw generatorów gazu (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Genarator wodoru o czystości > 99,9999%(6.0) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zawierający dwie cele elektrolityczne o niskim poborze energii, całkowite zużycie energii nie większe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | niż 225 Watt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Ciśnienie wyjściowe w zakresie minimum od 2 do 11 bar | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Czystość standardowa minimum 99,9999% / 6.0 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | wydajność do 500 cc/min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Pojemność zbiornika na wodę minimum 10 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Dokładność ciśnienia 0.1 bar (+/- 0.5 %) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Kontrola mikroprocesorowa, wyświetlacz LED minimum 128 x 64 pkt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Zakres temperatur pracy minimum od +15°C do +40°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Zakres wilgotności pracy minimum 0-80%, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Port połączeniowy 1/8 cala | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Wymiary maksymalne: 34 cm x 43 cm x 50 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Generator powietrza zerowego. Wydajność minimum 6000 cm3/min HC<0,1ppm CO<0,1 ppm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Przepływ minimalny powietrza zerowego 6 litrów/min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Stężenie węglowodorów i CO na wyjściu: <0.1ppm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Maksymalne stężenie CO w powietrzu wejściowym: 50ppm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Maksymalne stężenie węglowodorów w powietrzu wejściowym: 100ppm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Maksymalna temperatura powietrza wejściowego: 40 st.C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Spadek ciśnienia <1bar | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Czas stabilizacji maksymalnie 40 min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Podłączenia: wejście 1/4NPT, wyjście 1/8 NPT | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Zasilanie: 220V/50Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Waga maksymalnie 20 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Nie większy niż: 28 x 43 x 17 (cm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | W zastawie zewnętrzny, bezolejowy kompresor powietrza z systemem filtracji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.1 | Parametry techniczne kompresora: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.2 | Napięcie - 230 V | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.3 | pojemność zbiornika - 6 litrów (+/- 10%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.4 | głośność – maksymalnie 57 dB (A) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.5 | wydajność przy ciśnieniu maksymalnym (7 bar) - 55 l/min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.6 | wbudowany osuszacz adsorpcyjny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.7 | Filtr FP składający się z filtra koalescencyjnego z obudową metalową i uszczelkami wykonanymi z terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego, wkładu filtracyjnego i manometru różnicowego. Filtr zawiera automatyczny, czasowy spust kondensatu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12.8 | Końcowy filtr FD (0.01 mikrometra) składający się z filtra koalescencyjnego z obudową metalową i uszczelkami wykonanymi z terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego, wkładu filtracyjnego i manometru różnicowego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Generator azotu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Zakres przepływu azotu, STP (Standardowa temperatura i ciśnienie, 20°C przy 1 bar) - 5 litrów / min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 5 bar (72.5 psi) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Dokładność ciśnienia: 0.1 bar (± 0.5 %) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Standardowa czystość STP: 99,999% (< 10 ppm tlenu) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Dwa zintegrowane kompresory bezolejowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Waga do 110 kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Zużycie energii 1500 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Dokładność ciśnienia: 0.1 bar (± 0.5 %) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Wyświetlacz graficzny, nie mnie niż 128 x 64 pikseli | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | Warunki pracy: Temperatura 15°C do +30°C; Wilgotność względna: 0-80% (przy braku skroplonej pary wodnej) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.11 | Poziom hałasu <51 dB (A) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.12 | Wykonanie co najmniej 8 przeglądów obejmujących bieżącą obsługę eksploatacyjną wszystkich aparatów uwzględniającą wymianę niezbędnych części eksploatacyjnych i ocenę poprawności pracy w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.13 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.14 | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla minimum 3 osób | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

…………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termocykler gradientowy – (2 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Termocykler gradientowy – sztuk 1. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Blok grzejny 96x0.2ml, pokryty metalem szlachetnym – złotem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Praca z probówkami 0.2ml, paskami 0.2ml (8x, 12x), mikropłytkami 96 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zakres temperatury pracy 3-99oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | dokładność kontroli temperatury minimum ±0.1oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Zakres liniowego gradientu temperatury minimum 1-26oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.1 | Równomierność rozkładu temperatury nie gorsza niż: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.2 | ±0.2oC po 15 sek. w 55oC, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6.3 | ±0.3oC po 15 sek. w 70oC, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | ±0.6oC po 15 sek. w 95oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Przyrost temperatury dT od -20oC do +20oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Przyrost czasu dt od 0-240 sek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Ramping 0.1-3.0oC/sek. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.1 | Wyświetlacz min. ¼ VGA parametrów pracy w postaci arkusza kalkulacyjnego i w postaci graficznej X-Y | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.2 | programowanie: arkusz kalkulacyjny i w postaci graficznej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.3 | min. 300 programów użytkownika podzielonych na min. 10 folderów zabezpieczonych hasłem, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.4 | szybkie uruchamianie minimum 5 ostatnio używanych programów w każdym z folderów, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.5 | asystent zdefiniowanego gradientu temperatury umożliwiający wprowadzenie przez użytkownika określonej różnicy temperatury pomiędzy sąsiadującymi ze sobą kolumnami studzienek w bloku; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.6 | wyświetlanie wykresu gradientu temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | wbudowana funkcja HELP do pomocy w czasie programowania i obsługi urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.1 | Preinstalowane fabrycznie protokoły do reakcji: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| .1.11.2 | klasycznej amplifikacja DNA; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.3 | hot-start PCR | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.4 | amplifikacji z liniowym gradientem temperatury; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.5 | 2-etapowego PCR; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.6 | amplifikacji typu long range i touch-down” | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.7 | 1-etapowego RT-PCR; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.8 | odwrotnej transkrypcji; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11.9 | trawienia; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | ligacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Pokrywa grzejna - regulowany i zdefiniowany nacisk, niezależny od rodzaju użytych probówek, pasków probówek, płytek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Pokrywa wyłączana automatycznie przy różnicy temperatur | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | ΔT > 70oC pokrywa/blok | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Funkcja auto-restart po zaniku zasilania z informacją o braku zasilania, czasu trwania zaniku, cyklu/etapu przerwania lub wznowienia wykonywania programu; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Port RS-232 lub USB do sterowania przez PC, możliwość pracy w sieci, dostępność oprogramowania do zarządzania pracą i akwizycją wyników 5-30 urządzeń jednocześnie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Procedury samotestujące urządzenie po każdorazowym włączeniu urządzenia z zapisem jego wyniku, w plikach diagnostycznych pamięci termocyklera, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Generowanie raportów serwisowych w archiwum serwisowym, łącznie z ewentualnie wykrytymi błędami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Aparat licencjonowany do pracy w technice PCR | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy nie większy niż 1kW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Gwarancja: 24 miesiące od dostawy/instalacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla minimum 3 osób | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

…………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łaźnia wodna (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Pojemność komory 4L (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Wymiary komory: 10-15cm x 20-26cm x 10-15cm (szerokość x głębokość x wysokość) (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Zakres temperatury nie węższy niż: +5(C powyżej temperatury otoczenia do 100(C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Skok temperatury nie większy niż co 0,1 (C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Wyświetlacz temperatury ciekłokrystaliczny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Pokrywa górna komory przezroczysta z rączką | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | W zestawie trzy koszyki/racki zawieszone w komorze, na probówki: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.1 | min 15 sztuk probówek 50ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.2 | min 40 sztuk probówek 15ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1..8.3 | min 40 sztuk probówek 1,5/2ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Całkowite wymiary łaźni z pokrywą maksymalnie: 15-25cm x 30-40cm x 30-35 cm (szerokość x głębokość x wysokość) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Zasilanie 230V/ 50Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Moc max 400W (+/-10%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Instalacja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi być przeprowadzony przez wykwalifikowany serwis w Polsce , posiadający wiedzę techniczną oraz stosowne przeszkolenie potwierdzone przez producenta urządzenia (wymagane stosowne potwierdzenie producenta dla serwisu) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Gwarancja: 24 miesiące od dostawy/instalacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

…………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System do rozlewania płytek– (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1 | System do rozlewania płytek – sztuk 1. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | 96-kanałowe ruchome ramię zapewniające napełnienie całej płytki 96 dołkowej za jednym razem oraz płytki 384 dołkowej w maksymalnie czterech posunięciach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zakres pracy nie węższy niż m 1-200µl, skok co 1µl | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Cztery platformy robocze pozwalające na rozmieszenie na nich m.in zbiornika (rezerwuarka), pudełka z końcówkami oraz dwóch płytek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Możliwość napełniania płytek 96 i 384 dołkowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Zegar analogowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Nie wymaga programowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Możliwość bezpiecznej aspiracji płynów z płytek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Moduł do bezpiecznej aspiracji z płytek wyposażony w motor, pompę membranową | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | zbiornik z kontrolą napełnienia, o pojemności co najmniej 4 l wykonanego z PP (dwa w komplecie), końcówkę do aspiracji z przewodem, maksymalna prędkość aspiracji nie mniejsza niż 8 l/minutę, możliwość płynnej regulacji szybkości aspiracji, filtr hydrofobowy zabezpieczający przed tworzeniem się aerozoli, konieczność jednoczesnego podłączenia dwóch końcówek do jednej stacji roboczej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Zestaw końcówek: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.1 | na pojedynczą końcówkę pipety z wyrzutnikiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.2 | na 8 końcówek pipety z wyrzutnikiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.3 | pojedyncza igła wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.4 | ośmiokanałowa wykonana ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.5 | statyw na uchwyt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10.6 | dodatkowy uchwyt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Możliwość łatwego przenoszenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Waga max 18kg (±1kg) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Wymiary: 380 x 450 x 400 mm (±10mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Możliwość wyposażenia w aluminiowy blok grzejny na probówki 96 probówek 0,2µl | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Zakresy błędów przypadkowych podczas napełniania nie gorsze niż: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.1 | Dla 2µl max błąd 5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.2 | Dla 5µl max błąd 2,5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.3 | Dla 20µl max błąd 1,5% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.4 | Dla 100µl max błąd 0,4% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.5 | Dla 200µl max błąd 0,15% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.5 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.7 | Instalacja i szkolenie dla minimum trzech osób w laboratorium użytkownika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | instalacja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi być przeprowadzony przez wykwalifikowany serwis w Polsce , posiadający wiedzę techniczną oraz stosowne przeszkolenie potwierdzone przez producenta urządzenia (wymagane stosowne potwierdzenie producenta dla serwisu) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Oryginalne prospekty (katalogi) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych oryginalnych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

…………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do homogenizacji roślin – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Wyposażony w silnik bezszczotkowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zakres pracy nie węższy niż 25µl-5ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Karuzela pozwalający na jednoczesną homogenizację serii próbek w min: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.1 | 12 probówkach 2ml jednocześnie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.2 | 12 probówkach 0,5ml jednocześnie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3.3 | 12 probówkach 2ml i jednocześnie w 4 probówkach 7ml lub w 4 probówkach 1,5ml (stożkowych) – łącznie 16 probówek jednocześnie | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Możliwość podglądu procesu poprzez przezroczyste drzwi, szczelnie zamykające układ podczas procesu homogenizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Próbki ładowane poprzez panel przedni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Zakres obrotów(wydajność): w zakresie niż 3m/s - 5m/s, skok co 1m/s | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Możliwość pracy z buforem lub bez | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wymiary nie większe niż: 30-32cm x 42-45cm x 35-40cm (szerokość x głębokość x wysokość) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Przy otwartych drzwiach szerokość nie większa niż 56cm (±1cm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Możliwość przenoszenia z miejsca na miejsce | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Ciężar własny do 25kg (±1kg) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Automatyczne zatrzymanie procesu homogenizacji w przypadku otwarcia pokrywy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Niedomknięty panel przedni automatycznie nie pozwala na uruchomienie urządzenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Homogenizator wyposażony w kompaktowy moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający na schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury 0°C przez okres minimum 4 godzin. Dwustronna platforma pozwalająca na załadowania min 36 probówek 1,5/2ml lub min 10 probówek 1,5/2ml i jednocześnie jednej płytki PCR 96 dołkowej lub 96 probówek 0,2ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Homogenizator wyposażony w system precyzyjnego pobierania i przenoszenia homogenatu, składający się z układu automatycznego, pipetująco-dozującego o zmiennym zakresie pracy, w przedziale min 100-1000ul zaopatrzonego w zestaw co najmniej 180 szt jednorazowych, kapilarnych końcówek z tłokiem, pozwalających na bezproblemowe przenoszenie substancji, materii o zwiększonej gęstości i lepkości bezpośrednio w probówek po procesie homogenizacji, dedykowane do pracy z próbkami biologicznymi, do pracy z DNA i RNA. Pudełka z końcówkami powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości oraz sterylności dla danej serii (np. przez stronę producenta), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Możliwość stosowania probówek 1,5ml z PP z kulkami: metalowymi o średnicy 2,4m, szklanymi o średnicy 0,5mm i ceramicznymi o średnicach 1,4 i 2,8mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Możliwość stosowania probówek 2ml z PP z kulkami: metalowymi o średnicy 2,4m, szklanymi o średnicy 0,5mm i 0,1mm, ceramicznymi o średnicach 1,4 i 2,8mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Możliwość stosowania probówek 0,5ml z PP z kulkami: ceramicznymi o średnicy 1,4mm i carbidowymi o średnicy 0,25mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Możliwość stosowania probówek 7ml z PP z kulkami: ceramicznymi o średnicy 1,4mm i 2,8mm i metalowymi o średnicy 2,4mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | W zestawie zestaw probówek 2ml pustych (zakręcanych) nie mniej niż 500szt oraz zestaw kulek metalowych 2,4mm w ilości starczającej do pracy z min 500 szt probówek 2ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | W zestawie zestaw probówek 7ml pustych (zakręcanych) nie mniej niż 500szt oraz zestaw kulek ceramicznych 2,8mm w ilości starczającej do pracy z min 500 szt probówek 2ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | - instalacja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi być przeprowadzony przez wykwalifikowany serwis w Polsce , posiadający wiedzę techniczną oraz stosowne przeszkolenie potwierdzone przez producenta urządzenia (wymagane stosowne potwierdzenie producenta dla serwisu) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Oryginalne prospekty (katalogi) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

…………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liofilizator stołowy z wyposażeniem – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | minimalna pojemność lodu: 2,5 L; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | minimalna wydajność: 2 L wody / 24 h; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | minimalna temperatura kolektora nie wyższa niż: -50 °C; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaniem parametrów procesu na wyświetlaczu LCD: wartość próżni panującej w układzie w jednostkach mBar, Pa i Torr; temperatura wymrażacza w jednostkach °C i °F; czas pracy aparatu oraz czas od ostatniego serwisowania aparatu; czas pracy pompy oraz czas od ostatniego serwisowania pompy; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | sygnalizacja graficzna osiągnięcia optymalnych warunków przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | dźwiękowy i wizualny alarm w przypadku wzrostu temperatury, konieczności serwisowania pompy lub wykrycia wilgoci w kolektorze liofilizatora; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | wąż spustowy oraz kratka wentylacyjna umiejscowione na ścianie bocznej względem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | panelu LCD ; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | czujnik wilgoci jako zabezpieczenie pompy; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | zawór umożliwiający utrzymanie próżni na zadanym poziomie; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Liofilizator wyposażony w kompaktowy moduł do zatężania prób poddawanych liofilizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Rotory przystosowane do: minimum 8 probówek 1,5/2,0 ml i min16 probówek 0,2 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Pokrywa odchylana o min 160 stopni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Mechanizm „pinch” do szybkiej zmiany rotorów obroty (rpm): | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.1 | rotor na probówki 1,5/2,0 ml: 6000; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.2 | rotor na próbówki 0,2ml: 6200. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | moc: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.1 | rotor na probówki 1,5 ml: 1290-2910; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15.2 | rotor na próbówki 0,2ml: Max 2690. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | temperatura pracy: 5-35oC.; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | wilgotność: 30-85%; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | kontrola szybkości: automatyczna; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | przyśpieszanie: 90% końcowej szybkości w ciągu maksimum 5 sekund; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | zwalnianie: max 15 sekund przy zamkniętej i max 3 sekundy przy otwartej pokrywie; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Liofilizator wyposażony w kompaktowy moduł grzejny do dosuszania próbek: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | regulacja temperatury w zakresie co najmniej od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do 100 °C, ze skokiem 0,1 °C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | dokładność temperaturowa nie gorsza niż ±0,5 °C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | jednorodność temperaturowa nie gorsza niż ±0,2 °C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | kompaktowa budowa, o wymiarach nie przekraczających: szer. 11 cm, głęb. 15 cm, wys. 12 cm; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | kompatybilny z wymiennymi suchymi blokami grzejnymi, na probówki o różnej objętości, dostępnych co najmniej 5 różnych bloków na probówki: 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml; 15 ml i 50 ml, w zestawie blok na probówki typu eppendorf 1,5 i 2,0 ml, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | przezroczysta, zawiasowa pokrywa zamykająca blok grzewczy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | możliwość podłączenia komputera i przesyłania danych z liofilizatora za pomocą złącza RS-232; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | Zbieranie danych z liofilizatora przez komputer, co 10, 30, 60, 300 oraz 600 sekund; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.30 | zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.31 | Głębokość urządzenia: do 45,5 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.32 | Pompa próżniowa: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.32.1 | wydajność nie gorsza niż 98 L/min; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.32.3 | próżnia maksymalna nie gorsza niż 0,002 mBar; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.32.4 | zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.33 | Liofilizator wyposażony w kompaktowy moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający na schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury 0°C przez okres minimum 4 godzin. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.34 | Dwustronna platforma pozwalająca na załadowania min 36 probówek 1,5/2ml lub min 10 probówek 1,5/2ml i jednocześnie jednej płytki PCR 96 dołkowej lub 96 probówek 0,2ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.35 | Liofilizator wyposażony w moduł do seryjnego napełniania próbek przed procesem pozwalający na pracę z max trzema końcówkami o pojemnościach min 125µl, 1250µl, 12,5ml o zakresach pracy odpowiednio min: 1µl-12,5µl, 10µl-125µl, 100µl-1,25ml analogowy wyświetlacz pozwalający na ustawienie żądanej wielkości objętościowej w trzech trybach skalowych uzależnionych od zastosowanej końcówki. Wraz z modułem wymagany zapas min 50szt końcówek pozwalających na pracę w zakresie 100µl-1,25ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.36 | Liofilizator wyposażony w tubus przezroczysty akrylowy z wyjściami na co najmniej 8 zaworów (gotowych do pracy) na naczynia liofilizacyjne oraz z możliwością ustawiania w nim półek do liofilizacji materiału luzem; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.37 | Półki do liofilizacji materiału luzem, co najmniej 3 sztuki o regulowanej wysokości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.38 | Zestaw naczyń i adapterów: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.38.1 | Naczynie liofilizacyjne o pojemności 300 mL –1 sztuka; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.38.2 | Naczynie liofilizacyjne o pojemności 600 mL –1 sztuka; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.38.3 | Naczynie liofilizacyjne o pojemności 150 mL –1 sztuka; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.38.4 | Adaptery szklane umożliwiające podłączenie naczyń 150, 300 i 600 mL – co najmniej 3 sztuki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.40 | okres gwarancji minimum 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Serwis: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | - instalacja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi być przeprowadzony przez wykwalifikowany serwis w Polsce , posiadający wiedzę techniczną oraz stosowne przeszkolenie potwierdzone przez producenta urządzenia (wymagane stosowne potwierdzenie producenta dla serwisu) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Oryginalne prospekty (katalogi) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych oryginalnych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru” | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | okres gwarancji minimum 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

…………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komora laminarna z wyposażeniem (2 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Komora z laminarnym, pionowym przepływem powietrza, z recyrkulacją w stosunku 70:30, Biohazard | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Sterowanie mikroprocesorowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Podświetlany wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stanie pracy komory podający szybkość laminarnego przepływu powietrza , pozostały czas przydatności filtrów HEPA i lampy UV, całkowitą liczbę godzin pracy komory oraz procent zużycia filtrów HEPA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | System alarmowy informujący m.in o nieprawidłowościach laminarnego przepływu powietrza, otwartym oknie frontowym, zużyciu filtrów HEPA i lampy UV, blokadzie wylotowego otworu powietrza, nieprawidłowej pracy wentylatora oraz zaniku zasilania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Przepływ powietrza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.1 | Dwa filtry HEPA o wydajności wyższej od 99,995% MPPS co odpowiada wartości 99,999% dla cząstek 0,3mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.2 | Utrzymanie podciśnienia wewnątrz komory zapewniające dodatkową ochronę otoczenia przed niebezpieczeństwem kontaminacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Poziom hałasu < 54 d | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Komora wyposażona w jeden wentylator, sterowany mikroprocesorowo zapewniający stałą szybkość laminarnego przepływu powietrza niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Obudowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.1 | Tylna ściana wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.2 | Okno frontowe złożone z wielowarstwowego, bezpiecznego szkła, nachylone pod kątem w celu zapewnienia lepszego komfortu pracy, z możliwością całkowitego otwierania i zamykania komory | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.3 | Blat roboczy dzielony, wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304L, perforowany na całej powierzchni w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza w komorze | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.4 | Konstrukcja komory wykonana ze stali pokrytej warstwą epoksydową w celu zapewnienia dużej trwałości i odporności na korozję | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.5 | Komora w transporcie mieścić się musi w standardowych otworach drzwiowych o szerokości 800 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Wyposażenie komory | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.1 | Komora wyposażona w moduł wytrząsający: zakres obrotów nie węższy niż 200 – 3200 rpm, dwa tryby pracy dotykowy oraz praca ciągła, orbita 3mm, możliwość zmiany głowic, możliwość zastosowania głowic: głowica płaska, głowica na mikropłytkę lub probówki min 38x1,5/2ml i min 28 x 0,5ml, głowica na probówki umieszczone w pozycji horyzontalnej min 12 x 1,5/2ml, głowica na probówki umieszczone w pozycji horyzontalnej min 4 x 15ml, głowica na probówki umieszczone w pozycji horyzontalnej min 2 x 50ml, głowica na min 8 probówek 1,5/2ml ułożonych w pozycji pionowej. Na wyposażeniu standardowym: głowica na min 8 probówek 1,5/2ml ułożonych w pozycji pionowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.2 | Komora wyposażona w bezpłomieniowy moduł sterylizacyjny, podłączany do gniazda elektrycznego wewnątrz komory: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.3 | bezpieczny, wolny od azbestu system grzewczy oparty na promieniowaniu podczerwonym, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.4 | ceramiczna komora sterylizacyjna o wymiarach nie mniejszych niż: 13x155 mm (średni. x dł.), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.5 | bezpieczna obudowa komory grzewczej wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczająca przed kontaktem z wysoką temperaturą, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.6 | maks. temperatura sterylizacji nie niższa niż 815 °C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.7 | dostępna druga niższa temperatura (co najmniej jedna wartość) do pracy w trybie „stand by”, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.8 | efektywna sterylizacja narzędzi w czasie nie dłuższym niż 10 sekund, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.9 | kompaktowe, małe wymiary całkowite sterylizatora, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Oświetlenie fluorescencyjne w komorze o natężeniu oświetlenia >1200 lux, zamknięte w obudowie i umieszczone poza obszarem potencjalnie skażonym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Gniazdo elektryczne o klasie ochronności IP44 umieszczone z prawej strony blatu roboczego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwalające na zbieranie rozlanych cieczy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Łatwy dostęp do filtrów, wentylatora i sterowania w trakcie wykonywania konserwacji i czynności serwisowych poprzez podniesienie przedniego panelu komory | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Lampa UV do sterylizacji komory z programowalnym wyłącznikiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Komora wyposażona w zestaw pipetująco-dozujący pod komorowy składający się z: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | 6 pipet o zakresie pracy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Oświetlenie fluorescencyjne w komorze o natężeniu oświetlenia >1200 lux, zamknięte w obudowie i umieszczone poza obszarem potencjalnie skażonym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Gniazdo elektryczne o klasie ochronności IP44 umieszczone z prawej strony blatu roboczego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwalające na zbieranie rozlanych cieczy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Łatwy dostęp do filtrów, wentylatora i sterowania w trakcie wykonywania konserwacji i czynności serwisowych poprzez podniesienie przedniego panelu komory | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Lampa UV do sterylizacji komory z programowalnym wyłącznikiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Komora wyposażona w zestaw pipetująco-dozujący pod komorowy składający się z: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | 6 pipet o zakresie pracy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.1 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (0,2-2ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.2 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (0,5-10ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.3 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (2-20ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (10-100ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.5 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (20-200ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.6 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (100-1000ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Statyw na min siedem pipet jednokanałowych (x 1 szt) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Pipety automatyczne, wielomiarowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Tłok każdej z pipet ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Rączka i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Autoklawowalna dolna część pipety | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Kolorowy tłok dla każdego modelu inny (ułatwia wybór odpowiednich końcówek) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Zrzutnik końcówek łatwo zdejmowany w razie potrzeby ( na bok , nie zsuwany) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Zrzutnik końcówek z regulacją prawo, środek, lewo (w zależności potrzeb użytkownika) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | W komplecie zrzutnik końcowek plastikowy i metalowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Blokada ustawionej objętości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Oznakowanie kodem DateMatrix (kod 2D) dla każdej pipety | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | Dane techniczne komory: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27.1 | wymiary zewn. (szer. x wys. x głęb.) [mm] (±5) 1350 x 1500 x 810 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27.2 | wymiary wewn. (szer. x wys. x głęb.) [mm] (±5) 1192 x 740 x 580 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27.3 | max. otwór roboczy [mm] 440 (±5) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27.4 | prędkość wylotowa [m3/h] min 390 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27.5 | poziom hałasu [dB(A)] <54 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | przeszkolenie minimum 3 pracowników zamawiającego w cenie oferty; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | okres gwarancji minimum 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Oryginalne prospekty (katalogi) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych oryginalnych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

…………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie do analizy i wizualizacji trójwymiarowych obrazów skanów tomograficznych – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Formaty plików obsługiwane w imporcie danych do programu odnośnie obiektów 3D: DXF, STL, HxSurface, VRML, CATIA5, IGES, STEP | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Formaty plików obsługiwane w imporcie danych do programu odnośnie danych rastrowych 2D lub 3D: DICOM, PNG, JPG, TIFF, RAW (dane binarne) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Formaty plików obsługiwane w imporcie danych do programu odnośnie danych reprezentowanych na siatkach numerycznych: Fluent, Ideas, Tecplot, Hypermesh | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Formaty plików obsługiwane w imporcie danych do programu stosowane w mikroskopii: Bio-Rad, Leica Binary Format (.lei), Leica Image Format (.lif), Olympus (.oib/.oif), Zeiss LSM | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Formaty plików obsługiwane w imporcie danych do programu stosowane w komputerowej chemii molekularnej: PDB (Protein data base file format), AMF, Amber, MDL | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Formaty plików obsługiwane w eksporcie danych z programu odnośnie obiektów 3D: DXF, STL, HxSurface, VRML | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Formaty plików obsługiwane w eksporcie danych z programu odnośnie danych rastrowych 2D lub 3D: DICOM, PNG, JPG, TIFF, RAW (dane binarne), EPS | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Formaty plików obsługiwane w eksporcie danych z programu odnośnie danych reprezentowanych na siatkach numerycznych: Fluent, Ideas, Hypermesh | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Formaty plików obsługiwane w eksporcie danych z programu stosowane w komputerowej chemii molekularnej: PDB (Protein data base file format), AMF, MDL | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Możliwość automatyzowania przetwarzania danych poprzez wykorzystanie skryptów pisanych w językach TCL lub Python. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Obsługa zbiorów danych większych niż dostępna pamięć RAM komputera używanego do analiz. Możliwość jednoczesnej prezentacji całego obiektu w zmniejszonej rozdzielczości i wizualizacji fragmentów w pełnej rozdzielczości. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Licencja sieciowa jednostanowiskowa programu, pozwalająca na instalację programu na wielu komputerach i jego uruchamianie na jednym z ni w danej chwili. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Możliwość uruchamiania programu na różnych systemach operacyjnych: Windows 64 bity, Linux 64 bity, MacOS 64 bity | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Możliwość rozszerzania oprogramowania o nowe właściwości (obsługa nowych formatów plików, algorytmów filtrowania danych) poprzez programowanie w języku C++. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Możliwość interakcji pomiędzy oferowanym programem i posiadanym przez Instytut oprogramowaniem Matlab, poprzez wykorzystanie procedur wykonywanych w środowisku Matlab w ramach ciągu przetwarzania danych w programie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Możliwość wyznaczania wymiaru fraktalnego binarnych obrazów 2D i 3D. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Możliwość wyznaczania porowatości dla obrazów 2D I 3D. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Możliwość pomiaru powierzchni obiektów w binarnych obrazach 3D. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Automatyczna segmentacja na 2 i 3 fazy/substancje. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Możliwość triangulacji powierzchni pomiędzy materiałami różnego typu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Wyznaczanie transformacji FFT i odwrotnej transformacji FFT dla obrazów 2D i 3D. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Filtr pozwalający na wypełnianie otworów w obiektach w binarnych obrazach 2D i 3D na podstawie informacji o maksymalnej dopuszczonej wielkości otworu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Filtr pozwalający na segmentację algorytmem “watershed segmentation”. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Wizualizacja pól skalarnych i wektorowych reprezentowanych na numerycznych siatkach regularnych i siatkach nieregularnych (o czworościennych i sześciościennych komórkach). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Możliwość wyznaczania rozkładów wielkości porów w skanach tomograficznych ciał porowatych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Możliwość wykonywania animacji na podstawie wyników analiz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VIII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IX:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.