Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie analizy metagenomicznej 53 próbek DNA dostarczonych przez Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu jej wyników

Analiza metagenomiczna 53 próbek DNA, której wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę w jednej partii, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania próbek od Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega, że ma prawo wysłać próbki Wykonawcy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 września 2020 roku.

Szczegóły analizy:

- Usługa musi obejmować amplifikację i sekwencjonowanie amplikonów obejmujących fragment V3-V4 (lub V4) genu 16S rRNA umożliwiającego jednoczesną analizę grup taksonomicznych zarówno Bacteria jak i Archaea.

- Amplikony muszą zostać przygotowane na próbkach DNA środowiskowego wyizolowanego przez zamawiającego. Cena musi uwzględniać przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania.

- Zamawiający wymaga przygotowania bibliotek z materiału genetycznego o niskiej koncentracji. Stężenia DNA będą zróżnicowane. Wymagane jest podjęcie prób stworzenia bibliotek niezależnie od wyjściowego stężenia DNA. W przypadku negatywnego wyniku pierwszej próby uzyskania biblioteki wymagane jest powtórzenie procesu, z uwzględnieniem zmian w metodyce zwiększających szanse na uzyskanie produktów amplifikacji z prób o niskim stężeniu DNA (powtórzenie procesu powinno nastąpić z wykorzystaniem już dostarczonego przez Zamawiającego materiału próbkowego).

- Wymagane przygotowanie bibliotek z materiału genetycznego o niskiej koncentracji.

- Sekwencjonowanie musi zostać przeprowadzone z wykorzystaniem technologii Illumina w trybie sparowanych końców w dwóch odczytach po min. 250 zasad. Dla każdej próbki wymagane jest uzyskanie minimum 100 tys. odczytów.

- Wyniki sekwencjonowania powinny zostać poddane analizie bioinformatycznej uwzględniającej demultipleksowanie próbek, usuwanie sekwencji adaptorowych i o złej jakości, klastrowanie, usunięcie chimer oraz przypisanie taksonomii.

- Wyniki powinny zostać dostarczone w postaci surowych plików zawierających dane (.fastq oraz pliki pośrednie) a także raportów zawierających informacje na temat jakości uzyskanych danych i składu społeczności mikroorganizmów (w formacie .xls oraz .pdf) na nośniku elektronicznym przesyłką kurierską lub umieszczone na stronie internetowej wykonawcy zapewniając dostęp wyłącznie dla Zamawiającego.

- Cena sekwencjonowania musi uwzględniać koszty transportu próbek z siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Wykonawcę.

- Do wyników należy dołączyć raport dotyczący prób negatywnych.

- Wyniki analiz badanych próbek, dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca przechowa przez 36 miesięcy.

Załącznik nr 2

OPIS OFEROWANEJ USŁUGI

| Wykonanie analizy metagenomicznej 53 próbek DNA dostarczonych przez Zamawiającego i dostarczenie Zamawiającemu wyników analizy |
| --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane – wypełnia Wykonawca |
| Analiza metagenomiczna 53 próbek DNA, której wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę w jednej partii, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania próbek od Zamawiającego, przy czym Zamawiający ma prawo wysłać próbki Wykonawcy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2020 roku. Szczegóły analizy: 1. Usługa musi obejmować amplifikację i sekwencjonowanie amplikonów obejmujących fragment V3-V4 (lub V4) genu 16S rRNA umożliwiającego jednoczesną analizę grup taksonomicznych zarówno Bacteria jak i Archaea. 2. Amplikony muszą zostać przygotowane na próbkach DNA środowiskowego wyizolowanego przez zamawiającego. Cena musi uwzględniać przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania. 3. Zamawiający wymaga przygotowania bibliotek z materiału genetycznego o niskiej koncentracji. Stężenia DNA będą zróżnicowane. Wymagane jest podjęcie prób stworzenia bibliotek niezależnie od wyjściowego stężenia DNA. W przypadku negatywnego wyniku pierwszej próby uzyskania biblioteki wymagane jest powtórzenie procesu, z uwzględnieniem zmian w metodyce zwiększających szanse na uzyskanie produktów amplifikacji z prób o niskim stężeniu DNA (powtórzenie procesu powinno nastąpić z wykorzystaniem już dostarczonego przez Zamawiającego materiału próbkowego). 4. Sekwencjonowanie musi zostać przeprowadzone z wykorzystaniem technologii Illumina w trybie sparowanych końców w dwóch odczytach po min. 250 zasad. Dla każdej próbki wymagane jest uzyskanie minimum 100 tys. odczytów. 5. Wyniki sekwencjonowania powinny zostać poddane analizie bioinformatycznej uwzględniającej demultipleksowanie próbek, usuwanie sekwencji adaptorowych i o złej jakości, klastrowanie, usunięcie chimer oraz przypisanie taksonomii. 6. Wyniki powinny zostać dostarczone w postaci surowych plików zawierających dane (.fastq oraz pliki pośrednie) a także raportów zawierających informacje na temat jakości uzyskanych danych i składu społeczności mikroorganizmów (w formacie .xls oraz .pdf) na nośniku elektronicznym przesyłką kurierską lub umieszczone na stronie internetowej wykonawcy zapewniając dostęp wyłącznie dla Zamawiającego. 7. Cena sekwencjonowania musi uwzględniać koszty transportu próbek z siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Wykonawcę (Wykonawca ponosi koszty transportu). 8. Do wyników należy dołączyć raport dotyczących prób negatywnych. 9. Gwarancja na wyniki analizy próbek – przechowywanie min. 36 miesięcy |  |

………………………………………                                                         ………………………………………………

(miejscowość i data)                                             (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)