## Załącznik nr 1.1 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-20/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1:  Dostawa odczynników laboratoryjnych i zużywalnych materiałów laboratoryjnych wg katalogu Sigma Aldrich lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Tert-butyl methyl ether (MTBE) ≥99.8%, suitable for HPLC, 2,5 L | 34875-2.5L |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Water, suitable for HPLC, 2,5 L | 270733-2.5L |  |  |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Dichloromethane ≥99.8%, suitable for HPLC, contains amylene as stabilizer, 2,5 L | 34856-2.5L |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 4 | 2-Propanol 99.9%, suitable for HPLC, 2,5 L | 34863-2.5L |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Ethyl alcohol pure ≥99.5% (GC), 2,5 L | 8187602500 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 6 | Butylated Hydroxytoluene, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, 1g | PHR1117-1G |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 7 | Ammonium Acetate ≥97%, ACS reagent, 500 g | 238074-500G |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 8 | Eppendorf® micropestles, autoclavable, 10 pieces in a package | EP0030120973-10EA |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 9 | Bisphenol A ≥99%, 50 g | 239658-50G |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 10 | 2-Mercaptoethanol ≥99.0%, 10 mL | M6250-10ML |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 11 | PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®, with UC-500 film, size 96 wells, package of 5x10 plates/cs, white | AXYPCR96LC480W |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-20/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu Pol-Aura lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Sodu podsiarczyn (ditionin sodu), czysty, 100 g | 428068006#100G |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-20/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych wg katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką, poj. 15 mL, 16 x 120 mm, dno stożkowe, wytrzymałość min. 8400*g, sterylne, z białym polem do opisu, z nadrukowaną podziałką, pakowane po 50 sztuk w statywie styropianowym, 50 sztuk w opakowaniu | B-0330 |  |  |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe PP typu Falcon z nakrętką, poj. 50 mL, 29 x 115 mm, dno stożkowe, wytrzymałość min. 9400*g, sterylne, z białym polem do opisu, z nadrukowaną podziałką, pakowane po 25 sztuk w statywie, kompatybilne z wirówką Rotanta 460 (rotor nr kat. 5645), 25 sztuk w opakowaniu | B-0332 |  |  |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Fiolki do autosamplera, oranżowe, poj. 1,5 ml, średnica 11,6 mm, wysokość 32 mm, gwint ND8, z białym polem do opisu, 100 sztuk w opakowaniu | 7-0658 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Fiolki do autosamplera z brązowego szkła, poj. 2 ml, średnica 11,5 mm, wysokość 32 mm, gwint ND8, z polem białym polem do opisu, 100 sztuk w opakowaniu | 2-7262 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Nakrętki gwintowane ND8 z otworem z septą wykonaną z białego silikonu i czerwonego PTFE, grubość 1,3 mm, twardość 45° Shore A, 100 sztuk w opakowaniu | 7-0668 |  |  |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 6 | Fiolki do magnetycznych zakrętek gwintowanych, z brązowego szkła, poj. 10 ml, średnica 22,5 mm, wysokość 46 mm, gwint ND18, 100 sztuk w opakowaniu | 7-0841 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 7 | Fiolki do magnetycznych zakrętek gwintowanych, z brązowego szkła, poj. 20 ml, średnica 22,5 mm, wysokość 75,5 mm, gwint ND18, 100 sztuk w opakowaniu | 7-0843 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 8 | Nakrętki gwintowane magnetyczne ND18 z otworem z septą wykonaną z białego silikonu i czerwonego PTFE, grubość 1,3 mm, twardość 45° Shore A, 100 sztuk w opakowaniu | 7-0847 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawki jednorazowe, poj. 5 mL, sterylne, podziałka 0,2 ml, 100 sztuk w opakowaniu | B-0163 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 10 | Probówki typu Eppendorf z zatyczkami na zawiasie, poj. 1,5 ml, wykonane z PP, z polem do opisu oraz skalą, bezbarwne, średnica 10,8 mm, wysokość 39 mm, 500 sztuk w opakowaniu | J-1311 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 11 | Probówki typu Eppendorf z przyłączonymi na zawias pokrywkami zatrzaskowymi, poj. 2 ml, wykonane z PP, z polem do opisu oraz skalą, bezbarwne, średnica 10,8 mm, wysokość 40 mm, 500 sztuk w opakowaniu | J-1321 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 12 | Parafilm® M, szerokość 50 mm, długość 75 m | B-1502 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 13 | Maska przeciwpyłowa, klasa ochrony FFP3D, typ 9332+ | 2-2083 |  |  |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 1.4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-20/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych wg katalogu Alchem lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Kolba stożkowa/Erlenmeyera z wąską szyjką, szkło BORO 3.3, biała skala, pojemność 300 mL | 791G-1121.00300 |  |  |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Roche Diagnostics LightCycler 8-Tube Strips (white), 120 x 8 tube strips and caps | 436-06612601001 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 1.5 do SWZ

znak sprawy: A-2401-20/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych wg katalogu Linegal Chemicals  lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Zatyczka ze szlifem stożkowym 29/32, z dwoma przyłączami do węży, wykonana z polipropylenu, przezroczysta, autoklawowalna, z dwoma przyłączami do węży o ø 8 mm | ROTH-TT21.1 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

- Załącznik nr 1.6 do SWZ

znak sprawy: A-2401-20/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych wg katalogu Waters lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Kolumna chromatograficzna ACQUITY UPLC HSS T3, śr. wewnętrzna 2.1 mm, długość 150 mm, rozmiar porów 100 Å, wielkość cząstek 1.8 µm, do odwróconego układu faz, zakres pH 2-8, temp. max 45 st. C | 186003540 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 3 miesiące liczone od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących okresu gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

- Załącznik nr 1.7 do SWZ

znak sprawy: A-2401-20/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 7: Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych wg katalogu Alfatec lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Sączki strzykawkowe CA, porowatość 0,22um, średnica 17mm, niesterylne, 100 sztuk w opakowaniu | CACA1722N1 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Sączki strzykawkowe CA, porowatość 0,45um, średnica 25mm, niesterylne, 100 sztuk w opakowaniu | CACA2545N1 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

- Załącznik nr 1.8 do SWZ

znak sprawy: A-2401-20/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 8: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu Qiagen lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Zestaw do izolacji RNA roślinnego i grzybowego RNeasy Plant Mini Kit for RNA Extraction, 50 izolacji w opakowaniu | 74904 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

- Załącznik nr 1.9 do SWZ

znak sprawy: A-2401-20/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 9: Dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu Eurx lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | DNase I (RNase-free), 1000 U in package | E1345-01 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do syntezy pierwszej nici cDNA w dwuetapowej reakcji, NG dART RT Kit, 50 reactions in package | E0801-02 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 | 2x stężony roztwór do ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym i dwuetapowej RT-PCR w czasie rzeczywistym, SG/ROX qPCR Master Mix (2x), 1000 reactions in package | E0400-03 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 3 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-20/2025

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej ustawą Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 
„Dostawa odczynników chemicznych i zużywalnych materiałów laboratoryjnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 części”, 
oświadczam, co następuje:

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 507)

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp)

* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.