Część 1. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Waters Sp. z o. o. lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynka Tzero® Pans (pkg. of 100): Aluminum pans designed for maximum performance in crimp or hermetic sealing of various sample sizes.The pans have extremely flat bottoms designed for maximum contact with the Tzero cell sensors. They can be used in the crimp seal mode with the Tzero Lids (P/N: 901671.901), where the internal volume is 20 µL, or in the hermetic seal mode with the Tzero Hermetic Lids (P/N: 901684.901), where the internal volume is 40 µL. Sample encapsulation requires the Tzero Sample Press Kit (P/N: 901600.901). 100 szt. w zestawie | 901683.901 |  |  |  | 2 | Zestawy |  |  |  |  |
|  | Pokrywki niehermetyczne Tzero Lids (pkg. of 100) Lightweight aluminum lids for use in sample encapsulation with Tzero Pans (P/N: 901683.901) and Tzero Low-Mass Pans (P/N: 901670.901). The seal is not hermetic. 100 szt. w zestawie | 901671.901 |  |  |  | 1 | Zestaw |  |  |  |  |
|  | Pokrywki hermetyczne Tzero Hermetic Lids (pkg. of 100) Aluminum hermetic lids for use with the Tzero Pans (P/N: 901683.901) in hermetic encapsulation of materials. Sample encapsulation requires the Tzero Sample Press Kit (P/N: 901600.901). 100 szt. w zestawie | 901684.901 |  |  |  | 1 | Zestaw |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część2. Dostawa celek kapilarnych według katalogu Malvern Panalytical Ltd lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Celki kapilarne,U-kształtne,poliwęglanowe z wbudowanymi elektrodami, minimalna objętość próbki 0,75 ml, jednorazowe,do pomiaru potencjału elektrokinetycznego i wielkości cząstek, muszą być kompatybilne z urządzeniemZetasizer Nano ZS, pakowane po 10 szt. wraz z zatyczkami | DTS1070 |  |  |  | 5 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu BIOSENS lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr kat. Zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fiolki szklane ND9, przeźroczyste z krótkim gwintem 9-425, szeroki otwór. Wymiary 32x12 mm. Objętość 1,5 ml. | BS0912P |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Niebieska nakrętka z otworem, do fiolek ND9, septa biały PTFE/czerwony silikon. | BS0901ZS |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka mikrolitrowa. Igła stała. Obj. 250 µl. Producent: Hamilton Kompatybilna ze Spektrometrem mas LTQ Velos Orbitro posiadanym przez Zamawiającego | HT80765 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka mikrolitrowa. Igła stała. Obj. 500 µl. Producent: Hamilton Kompatybilna ze Spektrometrem mas LTQ Velos Orbitro posiadanym przez Zamawiającego | HT80865 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Filtry strzykawkowe PTFE hydrofobowe 13 mm 0.22 µm op.100 szt. niesterylne | BS13PTB022 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa płytek z miki według katalogu Microshop lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytki z miki, 75mm x 25mm x 0,15mm, 20 sztuk w opak. Microshop | AGG250-1 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                           		……………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

w imieniu wnioskodawcy

Część 5. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Pik Instruments lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Krążki węglowe 12 mm (opakowanie 100 sztuk) | 15-000412 |  |  |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Stoliki do SEM średnica 12,7, standardowa nóżka, aluminium (opakowanie 100 szt.) | 10-002012-100 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Target złota o średnicy 54mm grubość 0,1mm | 70-AU5404 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                           		……………………………………………………….

Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

w imieniu wnioskodawcy