## Sheet1
KOSZTORYS OFERTOWY Nr 2
Przebudowa pomieszczeń w budynku laboratorium centrum badawczo – innowacyjnego na terenie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie
roboty elektryczne i teletechniczne
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Modernizacja instalacji elektrycznych
1 |  | I WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
1 d.1 | KNNR 5 011102 | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe. Kanał instalacyjny PCW 25x25 | m | 39
2 d.1 | KNNR 5 021203 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. | m | 48
3 d.1 | KNNR 5 130204 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 2
4 d.1 | KNNR 5 040702 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 C25A - tablica TLB5 | szt. | 1
5 d.1 | KNNR 5 040702 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 C20A - tablica TP12 | szt. | 1
6 d.1 | KNNR 5 130303 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
7 d.1 | KNNR 5 130304 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1
2 |  | II . TABLICE BEZPIECZNIKOWE
8 d.2 | KNNR 5 040507 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg Obudowa n/t ( 2 x 18 ) z drzwiczkami i zamkieam kpl. | kpl. | 2
9 d.2 | KNNR 5 040704 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-bie-gunowy w rozdzielnicach. Rozłącznik. FR 63A | szt. | 2
10 d.2 | KNNR 5 040704 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-bie-gunowy w rozdzielnicach. Ochronnik przeciwprzepięcio-wy 4P | szt. | 2
11 d.2 | KNNR 5 040703 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-bie-gunowy w rozdzielnicach Wyłącznik przeciwporażeniowy 1-faz. 25A, 30mA | szt. | 6
12 d.2 | KNNR 5 040701 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B16 | szt. | 10
13 d.2 | KNNR 5 040701 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B10 | szt. | 1
14 d.2 | KNNR 5 040701 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B6 | szt. | 6
15 d.2 | KNNR 5 040701 | Lampka kontrolna diodowa 3 faz. | szt. | 2
16 d.2 | KNNR 5 040702 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 C20A | szt. | 2
17 d.2 | KNP18 D13 1346-08 | Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego | kpl. | 6
18 d.2 | KNNR 5 130301 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
19 d.2 | KNNR 5 130302 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 10
3 | 45310000-3 | III . INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE
20 d.3 | KNNR 5 030102 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych. | szt. | 48
21 d.3 | KNNR 5 030205 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 2
22 d.3 | KNNR 5 030201 | Puszki instalacyjne pojedyncze głębokie do gk o śr.do 60 mm | szt. | 2
23 d.3 | KNNR 5 031102 | Osprzęt elektroinstalacyjny- puszka natynkowa na podłożu innym niż beton Puszki instalacyjne podwójne n/t | szt. | 16
24 d.3 | KNNR 5 031102 | Osprzęt elektroinstalacyjny- puszka natynkowa na podłożu innym niż beton Puszki instalacyjne potrójna n/t | szt. | 4
25 d.3 | KNNR 5 031102 | Osprzęt elektroinstalacyjny- puszka natynkowa na podłożu innym niż beton Puszki instalacyjne pięciokrotnaa n/t | szt. | 12
26 d.3 | KNNR 5 031102 | Ramka pojedyncza | szt. | 2
27 d.3 | KNNR 5 031102 | Ramka dwukrotna | szt. | 16
28 d.3 | KNNR 5 031102 | Ramka trzykrotna | szt. | 4
29 d.3 | KNNR 5 031102 | Ramka pięciokrotna | szt. | 12
30 d.3 | KNNR 5 030801 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, 2P + Z | szt. | 44
31 d.3 | KNNR 5 030801 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym DATA czerwone podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, 2P + Z | szt. | 36
32 d.3 | KNR AT-14 0108-02 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19" - Patchpanel LED FTP/STP 48 Ports kat.6 | szt. | 1
33 d.3 | KNNR 5 030805 | Gniazda komputerowe podwójne 2xRJ45 6kat. kpl. | szt. | 12
34 d.3 | KNNR 5 030805 | Gniazda komputerowe pojedyncze 1xRJ45 6kat kpl.. | szt. | 12
35 d.3 | KNR AT-14 0107-05 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda etykieta opisowa | szt. | 48
36 d.3 | KNNR 5 030603 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 2
37 d.3 | KNNR 5 020501 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3 x 1,5 mm2, 750V | m | 40
38 d.3 | KNNR 5 020502 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3 x 2,5mm2, 750 V | m | 238
39 d.3 | KNNR 5 020301 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód F/UTP kategorii 6 | m | 2 400
40 d.3 | KNNR 5 051203 | Oprawa typu LED nastropowa 22W a kompletem zwiesi | kpl. | 7
41 d.3 | KNNR 5 051203 | Oprawy ewakacyjna kierunkowa typu LED E4 | kpl. | 5
42 d.3 | KNNR 5 030801 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 20
43 d.3 | KNNR 5 030806 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2. Montaż po zdemontowaniu | szt. | 4
44 d.3 | KNNR 5 030801 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, 2P + Z. Montaż po zdemontowaniu | szt. | 20
45 d.3 | KNNR 5 030805 | Gniazda komputerowe podwójne 2xRJ45 6kat. kpl. | szt. | 2
46 d.3 | KNNR 5 011003 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu. Łącznik 60x40 | szt | 20
47 d.3 | KNNR 5 011003 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu. Listwa elektroinstalacyjna 60x40 | m | 63
48 d.3 | KNNR 5 011003 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu. Listwa elektroinstalacyjna dwudzielna 60x40.2 | m | 18
49 d.3 | KNNR 5 011003 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu. Listwa elektroinstalacyjna dwudzielna 60x40.2 | m | 18
50 d.3 | KNNR 5 011003 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu. Listwa elektroinstalacyjna dwudzielna 60x40.2 | m | 18
51 d.3 | KNNR 5 011003 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu. Listwa elektroinstalacyjna dwudzielna 50x25.2 | m | 56
52 d.3 | KNNR 5 011003 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu. Narożnik (łącznik) listwy 50x25 | m | 20
53 d.3 | KNR AT-14 0110-08 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Kabel krosowy UTP 6 kat. szary | kpl. | 36
54 d.3 | KNNR 5 050102 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Istniejące zamontować po zdemontowaniu | kpl. | 24
55 d.3 | KNNR 5 130101 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 11
56 d.3 |  | Pomiary natężenia oświetlenia | kpl. | 5
4 |  | IV DEMONTAŻ
57 d.4 | KNNR 9 040206 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych | szt. | 20
58 d.4 | KNNR 9 040306 | Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtyn-kowych, natynkowych o śr. do 60 mm | szt | 8
59 d.4 | KNNR 9 040207 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych | szt. | 4
60 d.4 | KNNR 9 050106 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem | szt. | 12
Razem netto:
Podatek VAT 23%:
Razem wartość brutto: