## Załącznik nr 1.1 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-82/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 1: Dostawa odczynników do biologii molekularnej według katalogu Promega lub równoważnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | Barwnik QuantiFluor® ONE dsDNA System do badania stężenia DNA za pomocą fluorymetru Quantus; duża czułość dla próbek o niskim stężeniu; opakowanie na 500 reakcji | E4870 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-82/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 2: Dostawa materiałów laboratoryjnych według katalogu Googlab lub równoważnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | # Probówki wirówkowe typu Falcon o pojemności 50 ml z nakrętką do przygotowywania i przechowywania próbek kwasów nukleinowych; przezroczyste; sterylne; wolne od DNaz, Rnaz; z możliwością wirowania do min. 12000g; opakowanie 500 szt. | G66020522 |  |  |  | 1 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 1.3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-82/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

| Część 3: Dostawa materiałów laboratoryjnych według katalogu Bionovo lub równoważnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  | % |  |
| 1 | DNA AWAY™ (pojemność 250 ml) Środek do odkażania powierzchni eliminujący niepożądane DNA i DNazę z naczyń szklanych i plastikowych bez wpływu na kolejne próbki DNA; nadający się również do dezynfekcji płaskich powierzchni z tworzywa sztucznego. | B-0540 |  |  |  | 20 | sztuka |  |  |  |  |
| 2 | Probówki plastikowe Eppendorf DNA LoBind o pojemności 2 ml do przygotowywania i przechowywania próbek kwasów nukleinowych (opakowanie 500szt); klasa czystości co najmniej PCR clean | K-7513 |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Probówki plastikowe Eppendorf DNA LoBind o pojemności 1,5 ml do przygotowywania i przechowywania próbek kwasów nukleinowych (opakowanie 500szt); klasa czystości co najmniej PCR clean | K-7512 |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do pipet z filtrem Sarstedt o pojemności 0.1-20 µl z podstawką SingleRefill; kolor jasny szary; sterylne, wykonane z polipropylenu; uniwersalne dla pipet automatycznych różnych producentów; stopień czystości Biosphere® plus; pakowane po 480 sztuk. | J-3132 |  |  |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki do pipet z filtrem Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® o pojemności 100-5000 µl; szczelne, sterylne, wolne od wykrywalnych ilości ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR; kompatybilne z pipetami Eppendorf (pakowane po 120 szt); klasa czystości co najmniej PCR clean | K-6528 |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet z filtrem Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® o pojemności 1-10 ml; szczelne, sterylne, wolne od wykrywalnych ilości ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR; kompatybilne z pipetami Eppendorf (pakowane po 100 szt); klasa czystości co najmniej PCR clean | K-6529 |  |  |  | 4 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu ważności na odczynniki chemiczne i inne produkty posiadające termin ważności na minimum ¾ maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu liczonego od dnia dostawy. Oferta niespełniająca wymagań minimalnych dotyczących terminu ważności zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 3 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-82/2025

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 
„Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części”, 
oświadczam, co następuje:

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp)

* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić

Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców.