Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawu do elektroforezy SDS-PAGE według katalogu Bio-Rad lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komora do elektroforezy: Pionowa, ma zawierać komorę na bufor odpowiednią dla żeli poliakrylamidowych o rozmiarze 13.3 x 8.7 cm Pokrywa z kablami zasilającymi. Trzy pionowe grzebienie do elektroforezy (na 12+2, 18 i 26 studzienki) | 1656001 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zasilacz HC Zakres napięcia – 100-120/220-240 V Źródło prądu odpowiednie do przeprowadzenia zarówno elektroforezy SDS-PAGE jak i procesu western blotting. | 1645052 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kabel zasilający | 85622 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy