[image: image1.png]INSTYTUT
AGROFIZYKI
P A N







Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-40/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa zestawu do pomiaru natężenia promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) wg katalogu Walz lub równoważnego
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lp.
	Nazwa i opis zamawianego towaru
	Nr kat.
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Zestaw do pomiaru natężenia promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) wg katalogu Walz lub równoważny

	ULM-500
	
	
	
	1
	szt.
	
	
	
	


	ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH*

	Dostawa zestawu do pomiaru natężenia promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) wg katalogu Walz lub równoważnego

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca)

	1. 
	Dostawa zestawu do pomiaru natężenia promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) 400-700 nm, obejmującego:
• uniwersalny miernik światła z funkcją rejestracji danych,

• czujniki światła kompatybilne z miernikiem,

• oprogramowanie do obsługi i analizy danych,

• komplet akcesoriów umożliwiających pracę urządzenia w terenie.
	Warunek konieczny
	

	1.1
	Części zestawu:

Uniwersalny miernik światła 

Wymagania funkcjonalne:

• przenośny miernik światła z funkcją rejestratora danych w terenie,

• wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt wyników pomiarów w czasie rzeczywistym,

• możliwość podłączenia dodatkowych akcesoriów, w tym:

czujnika PAR lub PAR/temperatura,

• możliwość pracy jako rejestrator danych z zapisem pomiarów w pamięci wewnętrznej,

• współpraca z oprogramowaniem umożliwiającym: konfigurację pomiarów, wizualizację danych, eksport danych do plików.

Wymagania techniczne:

• zasilanie bateryjne, 

• obudowa przystosowana do pracy terenowej,

• pamięć umożliwiająca zapis serii pomiarowych,

• kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 10 lub nowszym,

· możliwość jednoczesnego podłączenia co najmniej dwóch czujników,

· możliwość rozszerzenia o inne czujniki,

· możliwość kalibracji wieloczujnikowej.

Wyposażenie minimalne:

• komplet baterii,

• kabel USB do komunikacji,

• oprogramowanie w wersji instalacyjnej,

• walizka transportowa zabezpieczająca sprzęt.
	Warunek konieczny
	

	1.2
	Sferyczny mikroczujnik  do pomiaru natężenia promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) 

Wymagania:

• konstrukcja sferyczna umożliwiająca pomiar promieniowania PAR ze wszystkich kierunków,

• długość kabla minimum 3 m,

• kompatybilność z oferowanym miernikiem.
	Warunek konieczny


	

	1.3
	Mini czujnik kwantowy PAR 
Wymagania:

• czujnik PAR uwzględniający kąt padania światła

• długość kabla minimum 3 m,

• kompatybilność z oferowanym miernikiem.
	Warunek konieczny
	

	1.4
	Oprogramowanie

• kompatybilne z dostarczonym miernikiem,

• działające w środowisku Windows 10/11,

• umożliwiające: konfigurację pomiarów, rejestrację danych, wizualizację (wykresy), eksport danych (np. CSV, TXT),
	Warunek konieczny
	

	2. 
	gwarancja minimum 12 miesięcy.
	Warunek konieczny
UWAGA: Kryterium oceny ofert
	


* Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

*** Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 3 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
znak sprawy: A-2401-40/2026




Zamawiający:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4, 

20–290 Lublin
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dostawa zestawu do pomiaru natężenia promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) wg katalogu Walz lub równoważnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”, oświadczam, co następuje:
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp) 
 FORMCHECKBOX 
* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców.
