Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 25 marca 2016 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-7/2016//BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu finansowanego przez NCBiR w ramach programu Biostrateg I „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050” (Zadanie 3) (akronim LCAgri, nr umowy BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015)

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Konduktometr do pomiarów geo-referencyjnych z wyposażeniem (1 szt.)

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... ) Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )* Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)* *wypełnić w przypadku objęcia części sprzętu 8% stawką podatku VAT

Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ……….. dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 7 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 7 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia. W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 50 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy. Zaoferowanie terminu realizacji niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wyrazić oferowany termin realizacji w dniach. W przypadku podania terminu realizacji w innej postaci Zamawiający dokona stosownych przeliczeń opierając się na postanowieniach Kodeksu cywilnego dotyczących tygodnia, miesiąca. Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca, a w szczególności ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oferuje przedmiot umowy o głębokości penetracji sondy ……….… m UWAGA! Proszę zwrócić uwagę żeby zakres był zgodny z załącznikiem nr 3 A, pkt. 1.2 Zgodnie z wymogiem głębokość penetracji sondy musi spełniać minimalny wymóg 1,1 m!

Część II: System pomiaru naświetlenia słonecznego w koronach roślin do pomiaru PAR (Photosynthetic Active Radiation) oraz indeksu LAI – z modułem radiowym (1szt.)

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... ) Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………) stawka podatku VAT ........ %, tj. ........................... (słownie: .............................................) Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )* Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)* *wypełnić w przypadku objęcia części sprzętu 8% stawką podatku VAT

Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym: ….…….. dni od dnia podpisania umowy. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 7 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 7 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia. W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 50 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy. Zaoferowanie terminu realizacji niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wyrazić oferowany termin realizacji w dniach. W przypadku podania terminu realizacji w innej postaci Zamawiający dokona stosownych przeliczeń opierając się na postanowieniach Kodeksu cywilnego dotyczących tygodnia, miesiąca. Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca, a w szczególności ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oferuje przedmiot umowy posiadający ilość ..……….. szt. czujników PAR mierzących w zakresie 400 – 700 nm UWAGA! Proszę zwrócić uwagę żeby zakres był zgodny z załącznikiem nr 3 B, pkt. 1.3 Zgodnie z wymogiem ilość czujników PAR mierzących w zakresie 400 – 700 nm musi wynosić minimum 30 szt.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium........................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2016r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konduktometr do pomiarów geo-referencyjnych – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1. | Konduktometr do pomiarów geo-referencyjnych – parametry minimalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Jednostka sterująca współpracująca z różnymi typami sond do pomiarów geo-referencyjnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Sonda pomiarowa z możliwością rejestracji na trzech głębokościach (0,25-0,5 ±0,1 m; 0,5-1 ±0,1 m oraz minimum 0,9 – 1,1 ±0,1 m) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Głębokość penetracji sondy – minimum 1,1 m UWAGA: Kryterium jakościowe | Warunek konieczny | PROSZĘ O ZAZNACZENIE JEDNEJ Z PONIŻYCH OPCJI Parametr Punkty <1,1 m 0 1,2 m 2,5 1,3 m 5,0 1,4 m 7,5 1,5 m 10 1,6 m 12,5 1,7 m 15 1,8 m 17,5 1,9 m < 20 | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Wysięgnik do sondy z adapterem bluetooth | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Oprogramowanie na płycie CD | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Oprogramowanie do obrazowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Jednostka pozycjonująca GPS | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Instrukcja obsługi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Mierzone parametry: a) pozorna przewodność elektryczna w milisiemensach na metr (mS/m), b) in-phase, proporcja wtórnego do pierwotnego pola elektromagnetycznego w tysięcznych (ppt) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Wbudowana antena dipolowa będąca źródłem pola elektromagnetycznego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Częstotliwość próbkowania 10 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Zakresy pomiaru: a) pozorna przewodność 100 mS/m z rozdzielczością 0,1 mS/m, b) in-phase ±80ppt z rozdzielczością 10ppt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Dokładność pomiaru ±4% przy 50 mS/m | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Stabilność temperaturowa mniejsza niż 0,1 mS/m/°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Temperatura pracy od -10 do +50 °C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | Minimum pięć trybów pomiaru, w tym: manualny, ze stałym krokiem czasowym, ręczny z wykorzystaniem odbiornika GPS, ze stałym krokiem czasowym z wykorzystaniem odbiornika GPS, tryb wyszukiwania. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Możliwość podglądu mapy badanego obszaru w trakcie trwania pomiaru | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Możliwość inwersji 1D in-situ (model dwuwarstwowy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Możliwość bezpośredniej obsługi odbiornika GPS | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Czas pomiaru od 0,1 do 20 s | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Pamięć wewnętrzna minimum 128MB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Błąd dokładności pozycjonowania GPS nie więcej niż 1m | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Źródło zasilania: wbudowana bateria Li-Ion | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Możliwość na zastosowania baterii AA jako zamiennika wbudowanej baterii | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Długość życia baterii nie mniej niż 24h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Waga nie więcej niż 3kg | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Jednostka do analiz i obróbki danych z georadaru – parametry minimalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Komputer przenośny typu notebook (ultrabook) z ekranem 12,5" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), matryca matowa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB L2 lub równoważny procesor klasy x86 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min 1060 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Rating powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1366x768 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Pamięć RAM – 8GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 256 GB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Karta graficzna: grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.1, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7GB pamięci. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Typ ekranu: 12,5 cala, 1920 x 1080 (FullHD), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, LAN 1Gb | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Złącza. Wyjścia: VGA, mini DP, 2 USB 3.0, zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamięci SD, czytnik linii papilarnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Wymiary: waga max 1,6 kg suma wymiarów laptopa nie powinna przekroczyć 535,5 mm (np. 306 mm+ 209 mm+ 20,5 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Typ baterii: 9-komorowa (3+6) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Praca na baterii: 15 h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.13 | Wyposażenie dodatkowe: Dodatkowa oryginalna bateria 6-komorowa tego samego producenta co notebook | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.14 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2016 r.

…………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System pomiaru naświetlenia słonecznego w koronach roślin do pomiaru PAR (Photosynthetic Active Radiation) oraz indeksu LAI – z modułem radiowym (1szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1. | System pomiaru naświetlenia słonecznego w koronach roślin do pomiaru PAR (Photosynthetic Active Radiation) oraz indeksu LAI – z modułem radiowym (1szt.) – parametry minimalne | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Sonda pomiaru naświetlenia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Dodatkowy czujnik do pomiaru jednoczesnego naświetlenia nad powierzchnią roślin wraz ze statywem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Minimum 30 czujników PAR mierzących w zakresie 400 - 700 nm UWAGA: kryterium jakościowe | Warunek konieczny | PROSZĘ O ZAZNACZENIE JEDNEJ Z PONIŻYCH OPCJI: Parametr Punkty <30 szt. 0 34 szt. 2,5 40 szt. 5 44 szt. 7,5 50 szt. 10 54 szt. 12,5 60 szt. 15 64 szt. 17,5 70 szt. < 20 | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Pomiar do wartości 2500 μmoli m-2 s-1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Sonda połączona bezprzewodowo z czujnikiem promieniowania (moduł radiowy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Rejestrator do zapisu pomiarów w postaci terenowego palmtopa (PDA) z oprogramowaniem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Wyjście RS232 z kablem do PC lub drukarki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Program komputerowy do zbierania i analizy danych pomiarowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | System musi być dostarczony w walizce transportowej wraz z oprogramowaniem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2016 r.

…………………………………………………………………………………

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu finansowanego przez NCBiR w ramach programu Biostrateg I „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 
i 2050” (Zadanie 3) (akronim LCAgri, nr umowy BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015)

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2016 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2016 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu finansowanego przez NCBiR w ramach programu Biostrateg I „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 
i 2050” (Zadanie 3) (akronim LCAgri, nr umowy BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015)

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  2016 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu finansowanego przez NCBiR w ramach programu Biostrateg I „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 
i 2050” (Zadanie 3) (akronim LCAgri, nr umowy BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015)

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  2016 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.