Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa sterylizatora parowego według katalogu Promedus lub równoważnego

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru Minimalne parametry | Nr katalogowy | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sterylizator parowy Dane techniczne: - pojemność komory: 10 do 12 litrów - kosz na instrumenty - manometr - termometr - maksymalny załadunek: ≤4 kg - temperatura sterylizacji: ≥126oC - na wyposażeniu kosz - napięcie: 230 V - moc: 1.250 W | 210004 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Chromtech.com lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poroshell 120 SB-C18 4.6x150mm 2.7um 600 bar | 683975-902 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Poroshell 120, UHPLC Guard, SB-C18,4.6mm,3pk | 820750-912 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtry strzykawkowe qpore – membrana z PA – niesterylne – hydrofilowe, śr. membrany 30 mm, śr. Porów 0,22 µm – 100 szt. | 6-0018 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki jednorazowe - zielone - końcówka typu Luer, pojemność 2 ml., 100 szt. | B-0162 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Fiolki z zakrętką gwintową – 2,5 ml, 100 szt. | 2-1006 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Fiolki 1.5 mL z gwintem krótkim ND9 Szkło przeźroczyste, z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia 100 szt. | 7-0675 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Nakrętki gwintowane ND9, krótki gwint, 100 szt. | 7-0695 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Pol-Aura lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Woda destylowana do HPLC – 2,5 l | 614912001#2,5L |  |  |  | 10 | l |  |  |  |  |
| 2 | Acetonitryl do HPLC gradient grade – 2,5 l | 611026408#2,5L |  |  |  | 10 | l |  |  |  |  |
| 3 | Kwas solny 2mol/l w metanolu – 500 ml | 805313190#500ML |  |  |  | 500 | ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Genore lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bionacom Velocity LPH C18 300A, 5 microns, 4.6 x 250 mm. HPLC column for extremely acidic pH (<1) for proteins & big molecules. 1 pc | LPH-C18-462505-3 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Bionacom Standalone Ultra Filter Column Protector; Titanium frit, 0.5microns; 1034 bar max pressure. 1 szt./opak Screwed into a column, no need for additional holder | UFCP-05-1 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Satorius lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wirówkowe jednostki filtracyjne Vivaspin® 6, 3,000 MWCO PES | VS0691 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 2 | Wirówkowe jednostki filtracyjne Vivaspin® 6, 5,000 MWCO PES | VS0611 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | Wirówkowe jednostki filtracyjne Vivaspin® 6, 30,000 MWCO PES | VS0621 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | Kolumny jonowymienne Vivapure® Q Maxi H | VS-IX20QH08 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | Kolumny jonowymienne Vivapure® D Maxi H | VS-IX20DH08 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
| 6 | Kolumny jonowymienne Vivapure® S Maxi H | VS-IX20SH08 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu laserbiolabs.com lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Peptide calibration mix 4 (ProteoMix) 500-3500 Da – 1 op./ 5 szt. | C104 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu Perlan lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analytical | 990967-902 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Eclipse XDB-C18 4.6x12.5,5u Grd Car, 4/PK | 820950-925 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..					……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                               Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy