Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa wytrząsarki orbitalnej według katalogu Witko bądź równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis min. wymagań dot. zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wytrząsarka orbitalna wyposażona w moduł grzewczy i pokrywę o następujących parametrach: - ruch orbitalny - wyświetlacz cyfrowy z pokrętłem oraz przyciskami membranowymi - wymiary platformy 290 x 258 mm - max obciążenie 5 kg - prędkość 30-500 obr/min - tryb pracy: 0 - 999 min/ praca ciągła - amplituda 10 mm - zasilanie 230 V, 50 Hz - klasa ochronności IP 30 - moc 50 W - głośność < 50 db(A) wyposażona w: - matę adhezyjną - moduł grzewczy kompatybilny z wytrząsarką (wymiary 170x140 x 375 mm, zakres temperatury 20-65°C, stabilność temp. ± 2°C poniżej 50°C i ± 4 °C powyżej 50°C, moc 335 W, wyświetlacz cyfrowy z pokrętem oraz przyciskami membranowymi) - pokrywę o wysokości min. 267 mm i pojemności 45 L Gwarancja min. 24 mine. | LLG-9839839 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa odczynnika według katalogu Megazyme lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr kat. zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
|  | Acetic Acid Assay Kit (ACS Manual Format) | K-ACET |  |  |  | 2 | zestaw |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                             ……………………………………………………….

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy