Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa wzorców gleb według katalogu Wepal-Quasimeme lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wzorzec dla gleb wapiennych/ Reference material Soil, Calcareous soil | Sample ID ISE:838 |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec dla gleb piaszczystych/ Reference material Soil, Forrest sandy soil | Sample ID ISE:853 |  |  |  | 100 | g |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa modyfikatora palladowego do urządzenia AAS posiadanego przez Zamawiającego według katalogu Merck lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modyfikator palladowy do urzadzenia AAS posiadanego przez Zamawiającego z kuwetą grafitową/Palladium matrix modifier for graphite furnace AAS c(Pd) = 10.0 ± 0.2 g/l (Pd(NO₃)₂ / HNO₃ ca. 15%) Nr CAS 7697-37-2 | 107289 |  |  |  | 50 | ml |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa dejonizatora według katalogu Polwater lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dejonizator specyfikacja: Wydajność produkcji nominalna 15 l/h Zużycie energii 20W Przewodność elektrolityczna właściwa produkowanej wody 0,055 μS/cm Parametry wody II Skuteczność oczyszczania: jony min. 96% Skuteczność oczyszczania: związki organiczne min. 98% Poziom OWO <10 ppb Cząstki > 0,22 μm <1 cząstki/ml Drobnoustroje <1 cfu/ml Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym 2 wierszowym wyświetlaczem oraz diodami LED umożliwiającymi odczyt sygnalizacji niezależnie od kąta patrzenia. Sterowanie – za pomocą pokrętła, które można obrócić i przycisnąć przez ruch jedną ręką Pobór wody za pomocą ergonomicznego zaworu Pomiar czasu pracy i czasu poboru Pomiar przewodności wody ultraczystej i po membranie RO Dwa konduktometry z przepływowymi celami pomiarowymi Wbudowany konduktometr przepływowy, pomiar przewodności wody oczyszczonej zgodny z normą PN-EN 60746-3, Świadectwo wzorcowania wbudowanego konduktometru wydane przez akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące Komunikaty (alarmy) o serwisach i terminach serwisów, przekroczonej przewodności Dokładność pomiaru przewodności ± 0,2%, Dokładność pomiaru temperatury 0,1 °C Zakres pomiaru przewodności 0,00-9,99 μS/cm, rozdzielczość pomiaru 0,01 μS/cm, Sonda konduktometryczna materiał v4a. Dołączona dokumentacja techniczna sondy wraz z fotografią. Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez. Wyświetlanie informacji o współczynniku alfa i temperaturze odniesienia Możliwość odczytu w μS/cm lub MΩ•cm Sygnalizacja uszkodzenia czujników przewodności i temperatury System kontrolno-pomiarowy, złącze USB, czujniki temperatury i ciśnienia Możliwość współpracy z rejestratorem danych Gwarancja 24 miesiące Filtr sedymentacyjny Filtr adsorpcyjny Moduł RO (odwrócona osmoza) Moduł jonowymienny w jednym elemencie o pojemności minimum 5 litrów podwójnego wymiennika jonowego Moduł UV 254nm Filtr 0,22 µm Ciśnieniowy hermetyczny zbiornik o pojemności 10 l Możliwość samodzielnego serwisowania łatwa wymiana wkładów filtrujących w tym bezpośredni dostęp do membrany RO Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń Komplet przyłączy Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej INOX malowana proszkowo z atestem PZH Pisemna gwarancja bezterminowej dostępności materiałów eksploatacyjnych Specyfikacją wszystkich materiałów wchodzących w kontakt z wodą Certyfikaty i atesty FDA, KTW, NSF, WRAS na połączenia i armaturę Karta charakterystyki materiałowej wymieniająca wszystkie materiały konstrukcyjne i media filtracyjne mające kontakt z wodą w całym procesie oczyszczania Znak i deklaracja CE Rejestracja przez serwis wszystkich zdarzeń serwisowych i eksploatacyjnych - historia użytkowania Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz Wymiary +/- 10 mm: 230mm szer. x 580mm wys. x 530 mm gł. |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4.  Dostawa fiolek polistyrenowych według katalogu MSSpectrum lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fiolki polistyrenowe 1,5 ml, 1 op/1000 szt. | 407-218.852 |  |  |  | 10 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Chemland lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolba miarowa kl. B 100ml 14/23, skala niebieska | 08-130.202.05 |  |  |  | 100 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Probówka FALCON 50ml stożkowa, stojąca, 1 op/25 szt. | 02-63304/25 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 3 | probówka FALCON 15ml stożkowa do wirówek, 1 op/100szt | 02-63301 |  |  |  | 2 | Op. |  |  |  |  |
| 4 | końcówki do pipet 1000ul, niebieskie, typ EPPENDORF, krótki kołnierz, 1 op/500szt | 02-H VI |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 5 | końcówki do pipet 200ul, żółte, GILSON - długi kołnierz, op 1op/1000szt | 02-H V |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6.  Dostawa tryskawek według katalogu Linegal Chemicals lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tryskawka HDPE 1000 ml bezbarwna | ROTH-C468.1 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy