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Załącznik nr 1 
Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
       
	Lp.
	Zamawiany przedmiot
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto [PLN]
	VAT
%
	Wartość podatku VAT [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	
	
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ)
	
	
	
	
	
	

	1.
	Cyrkulator chłodzący
	
	 
	 
	1
	szt.
	 
	 
	 
	 

	
	Łącznie wartość brutto:
	

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI 
(wypełnia wykonawca)

	1.
	Cyrkulator chłodzący
	warunek
konieczny
	Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ)

	1.1
	Cyrkulator chłodzący nablatowy z możliwością podłączenia do chłodnic spiralnych szklanych
	warunek
konieczny
	

	1.2
	Wymiary (DxSxW) maksimum 50x30x55
	warunek
konieczny
	

	1.3
	Dokładność stabilizacji temperatury ±2°C
	warunek
konieczny
	

	1.4
	Kompresor mocy minimum 480 W
	warunek
konieczny
	

	1.5
	Zakres temperatur minimum -18 do 20°C
	Kryterium punktowane
	-18 do 20 °C – 0 pkt.
-20 do 20°C – 5 pkt
Zakres szerszy niż -20 do 20°C – 10 pkt

	1.6
	Sterowanie za pomocą cyfrowego regulatora PID z mikroprocesorem
	warunek
konieczny
	

	1.7
	Regulacja temperatury za pomocą wyświetlacza LCD
	warunek
konieczny
	

	1.8
	Zbiornik ze stali nierdzewnej
	warunek
konieczny
	

	1.9
	Bezpiecznik 2 szt.
	warunek
konieczny
	

	1.10
	Przewód doprowadzający czynnik chłodniczy
	warunek
konieczny
	

	1.11
	Pojemność minimum 2,5 L
	warunek
konieczny
	

	1.12
	Przepływ pompy cyrkulacyjnej minimum 15 l/min
	warunek
konieczny
	

	1.13
	Moc pompy cyrkulacyjnej minimum 100W
	warunek
konieczny
	

	1.14
	Napięcie 230 V
	warunek
konieczny
	

	2
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  - zgodnie z umową
	warunek
konieczny
	

	3
	Gwarancja na cyrkulator chłodzący co najmniej 12 miesięcy
	Kryterium punktowane
	Mniej niż 6 miesięcy - odrzucenie oferty
Między 6-12 miesiące - 0 pkt
Więcej lub równe niż 24 miesięcy - 20 pkt

	5
	Oferowany cyrkulator chłodzący  fabrycznie nowy
	warunek
konieczny
	

	6
	Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej 
	warunek
konieczny
	

	7
	 Dostawa maksymalnie do 14 dni
	Kryterium punktowane
	Więcej niż 14 dni - odrzucenie oferty
Między 7-14 dni - 0 pkt
Mniej lub równe 7 dni - 10 pkt


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

*UWAGA! KRYTERIUM „TERMIN DOSTAWY”, „OKRES GWARANCJI” ORAZ „ZAKRES TEMPERATUR” WYKONAWCA WYPEŁNIA 
W FORMULARZU OFERTOWYM


												  …………………………………………………………………………….
                                                                                  						  Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
22
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