Załącznik nr 1

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dostawa stacji pogodowej (meteorologicznej) – 3 szt. finansowaną z projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia)” nr 54/2016

| Producent: ……………………………………………………………………………….. Typ / model: ……………………………………………………………………………… |
| --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1 | automatyczna stacja meteorologiczna w obudowie; zestaw czujników zewnętrznych (wiatromierz, termometr, deszczomierz); wbudowany barometr; wszystkie czujniki zintegrowane w jednej obudowie razem; prosty i łatwy montaż (metalowe obejmy na maszcie trójnożnym); elementy montażowe w zestawie; zasilane solarne, wspomagane baterią; w zestawie: baterie do zasilania czujnika i stacji głównej; zasilacz; instrukcja; odczyt wszystkich danych na konsoli LCD; możliwość ustawienia alarmów przy przekroczeniu zadanych progów dowolnego parametru; możliwość wyposażenia stacji w kartę pamięci, dzięki której uzyskujemy dostęp do oprogramowania komputerowego umożliwiającego stworzenie bazy danych meteo, generowanie raportów i wykresów; pomiar temperatury powietrza w minimalnym zakresie od -30°C do +40°C; pomiar wilgotności powietrza w zakresie od 1% do 100%; pomiar ciśnienia atmosferycznego w zakresie od minimum 550 hPa do 1100 hPa; pomiar prędkości wiatru w minimalnym zakresie od 1 m/s do 80 m/s; pomiar kierunku wiatru w minimalnym zakresie od 0 do 359°; pomiar opadów deszczu w zakresie od 0 mm/m2 do minimum 6500 mm/2; pomiar temperatury odczuwalnej w minimalnym zakresie od -40°C do +40°C; pomiar temperatury punktu rosy w zakresie od -76°C do +54°C; maszt trójnożny pasujący do stacji, nie niższy niż 1,70 m i nie wyższy niż 2,05 m; wykonany ze stali ocynkowanej; gwarancja minimum 12 miesięcy. |  |

………………………….

(miejscowość i data)																	                                                                              …………………………………………………………

podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późń. zm), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 249, 1268 z późn. zm.), na Dostawę stacji pogodowej (meteorologicznej) – 3 szt. finansowaną z projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia)” nr 54/2016, (znak A-2401-28/16)

składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Na dostarczane produkty udzielamy gwarancji do 12 miesięcy.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

miejscowość i data

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015. poz. 2164 z późń. zm.), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) na: Dostawę stacji pogodowej (meteorologicznej) – 3 szt. finansowaną z projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia)” nr 54/2016, (znak A-2401-28/16)

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/