Lublin, dnia 16.04.2025 r.

znak sprawy: A-2401-31/2025

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:
Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 
– 5 części

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając                 na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytania dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dot. cz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji 1-4 z części 3 jako akcesoria chromatograficzne?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym modyfikuje Załącznik nr 1.3 do SWZ stanowiący Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie pozycji 1-4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że usunięte pozycje zostaną ogłoszone w odrębnym postępowaniu pod nazwą „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego wg katalogu Bionovo lub równoważne dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”.

Pytanie nr 2:

Dot. cz. 5

Czy Zamawiający dopuści termostat o następujących parametrach: Zakres temperatury : od temp otoczenia + 5°C – 120°C, Rozmiar: (dł. x szer. x wys.) 391,1 x 20,3 x 8,9), Masa (bez bloku): 2,8 kg, Komora na 2 bloki, Blok na probówki 19mm 12-sto miejscowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza termostat o wskazanych powyżej parametrach z zastrzeżeniem, że musi być on kompatybilny z blokami wymiennymi wymaganymi przez Zamawiającego w pozycji 2 części 5 postępowania.

- ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ zaznaczono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 2 rozdziału XII SWZ „TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

    - Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Systemu https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

- w terminie do dnia 23.04.2025 roku do godziny 12:00, w sposób wskazany w rozdziale VIII SWZ

O terminie złożenia oferty w formie elektronicznej decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- TERMIN OTWARCIA OFERT:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2025 roku o godzinie 12:30.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ust. 1 rozdziału XI „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 22.05.2025 roku.

Pozostałe zapisy bez zmian.

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Załączniki:

- Załącznik nr 1.3 do SWZ (wersja jednolita po zmianach z dnia 16.04.2025 r.)