[image: image1.png]INSTYTUT
AGROFIZYKI
P A N






Lublin, dnia 30.10.2025 r.

znak sprawy: A-2401-87/2025

WYJAŚNIENIA 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:

Dot. cz. 4

Zwracam się z pytaniem w sprawie uszczelek silikonowych do analizatora Perkin Elmer 2400 (część 4 
poz. 4). Czego dotyczy podany wymiar 25mm? Zgodnie z informacjami ze strony producenta uszczelki 
nr 09902188 mają średnicę wewnętrzną 21,82mm, a średnicę zewnętrzną 28,88mm. Czy chodzi Państwu 
o uszczelki o tych wymiarach?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że uszczelka silikonowa do analizatora elementarnego Perkin Elmer 2400 posiadanego przez Zamawiającego, według katalogu USL lub równoważnych o nr 09902188 występuje w niektórych dokumentach producenta aparatury, np. w katalogu https://share.google/son8pKkVGpZTDwGr3  - strona 55, pod nazwą "O-Ring, 
25 mm Silicone". Stąd też pojawił się wymiar 25 mm. Zamawiający potwierdza, że wymiary średnicy zewnętrznej 
i wewnętrznej, wymienione przez Wykonawcę są zgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego.
Kierownik Zamawiającego,
	Instytut Agrofizyki

im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk
	
	ul. Doświadczalna 4

20-290 Lublin
	
	tel.: 81 744 50 61

e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl

                        












	www.ipan.lublin.pl
                          1






