Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 8 czerwca 2015 r. w postępowaniu 
o zamówienie publiczne (znak: A-2401-15/2015) na „Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie” w ramach programu „IUVENTUS PLUS” (Projekt nr IP2014 023773) „Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych”

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz na:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I – Laser diodowy zielony

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części usługi 8% stawką podatku VAT

Część II – Laser diodowy niebieski

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III –Zestaw do rejestracji sekwencji wideo wyposażony w szybkoklatkową kamerę cyfrową

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Uwaga! Łączna suma kwot: netto, podatku VAT oraz kwoty brutto musi być zgodna z wyliczonym podatkiem VAT i kwotą brutto od łącznej wartości kwoty netto!

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia: …………………………

-  podajemy nazwy (firm) podwykonawców: ..................................................................................,

na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium....................................................................... (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2015r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 A do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laser diodowy zielony - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Optyczna moc wyjściowa przy temperaturze 25°C | 1000 mW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Długość fali | 532 nm ± 1nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Modowość | Jednomodowy, TEM00 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Tryb pracy | Ciągły CW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Stabilność mocy optycznej | Nie więcej niż 5% w ciągu 2 godzin po nagrzaniu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Stabilność punktu emisji | Nie więcej niż 0.05 mrad po nagrzaniu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Czas nagrzewania | Nie więcej niż 15 minut | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Współczynnik M2 | Nie większy niż 2.0 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | Rozbieżność wiązki (1/e2, pełny kąt) | Nie większa niż 2.0 mrad | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Średnica wiązki na wyjściu lasera | 3.0 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | Polaryzacja | Nie większa niż 100:1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12. | Zakres temperatur pracy | 10°C - 35°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13. | Wymiary głowicy lasera | Nie większa niż 156x77x60 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14. | Wymiary zasilacza | Nie większy niż 240x146x104 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15. | Napięcie zasilające | 90-265 VAC, 50/60 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 16. | Modulacja | TTL > 5 KHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 17. | Spodziewany czas życia | Nie mniej niż 10000 godzin | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18. | Gwarancja | 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………. dnia: …………………..2015r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 B do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laser diodowy niebieski - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Optyczna moc wyjściowa przy temperaturze 25°C | 500 mW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Długość fali | 473 nm ± 1nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Modowość | Jednomodowy, TEM00 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Tryb pracy | Ciągły CW | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Stabilność mocy optycznej | Nie więcej niż 5% w ciągu 2 godzin po nagrzaniu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Stabilność punktu emisji | Nie więcej niż 0.05 mrad po nagrzaniu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Czas nagrzewania | Nie więcej niż 10 minut | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Współczynnik M2 | Nie większy niż 2.0 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | Rozbieżność wiązki (1/e2, pełny kąt) | Nie większa niż 1.5 mrad | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Średnica wiązki na wyjściu lasera | 3.0 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | Polaryzacja | Nie większa niż 100:1 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12. | Zakres temperatur pracy | 10°C - 35°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13. | Wymiary głowicy lasera | Nie większa niż 156x77x60 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14. | Wymiary zasilacza | Nie większy niż 240x146x104 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15. | Napięcie zasilające | 90-265 VAC, 50/60 Hz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 16. | Modulacja | TTL > 5 KHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 17. | Spodziewany czas życia | Nie mniej niż 10000 godzin | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18. | Gwarancja | 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………. dnia: …………………..2015r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 C do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do rejestracji sekwencji wideo wyposażony w szybkoklatkową kamerę cyfrową- 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Kamera – 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1. | Rozdzielczość 2048 px x 1088 px | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2. | Rozmiar piksela 5.5 μm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3. | Kamera monochromatyczna, sensor w technologii CMOS globalna migawka | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4. | Prędkość akwizycji 340kl/s | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5. | Interfejs Camera Link | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6. | Mocowanie obiektywu C-mount | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7. | Zakres temperatur pracy 0°C-50°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8. | Masa nie więcej niż 97g. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9. | Wymiary nie więcej niż 44 x 30 x 30 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10. | Pobór mocy nie więcej niż 3W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11. | Zasilanie: PoCL | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12. | Gwarancja 36 mc | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Kabel Camera Link (2 szt.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1. | Kabel CameraLink, umożliwiający zasilanie w standardzie PoCL, długość 3m, złącze SDR po obu stronach, przeznaczony do pracy z urządzeniami o transferze 650MB/s | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Karta przychwytująca (1szt) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1. | Wyposażony w dwa złącza Mini Camera Link | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2. | Umożliwiający zasilanie kamery w standardzie PoCL | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3. | Wyposażony w 10 cyfrowych linii I/O | Warunek konieczny |  |  |
| 3.4. | Umożliwiający pracę z kamerami Camera Link w konfiguracji Full, Medium lub Base | Warunek konieczny |  |  |
| 3.5. | Umożliwiający transfer danych z częstotliwością 85MHz na kablach o długości do 14m | Warunek konieczny |  |  |
| 3.6 | Interfejs PCI Express x4, wymiary karty full-height, half-length | Warunek konieczny |  |  |
| 4. | Komputer PC (1 szt.): | Warunek konieczny |  |  |
| 4.1 | Procesor | Procesor o taktowaniu 3.20GHz, pamięci 6MB, wykonany w technologii 22nm, o mocy max 84W, | Warunek konieczny |  |  |
| 4.2. | Płyta główna |  | Warunek konieczny |  |  |
| 4.2.1 | Kompatybilna z procesorem posiadająca złącza: |  |  |  |
| 4.2.2 | 4 sloty pamięci DDR3 |  |  |  |
| 4.2.3 | 1x VGA |  |  |  |
| 4.2.4 | 1x DVI |  |  |  |
| 4.2.5 | 1x HDMI |  |  |  |
| 4.2.6 | Karta dźwiękowa |  |  |  |
| 4.2.7 | Lan 10/100/1000 Mbit/s |  |  |  |
| 4.2.8 | 1x Złącze PCI-E 16x |  |  |  |
| 4.2.9 | 1x Złącze PCI-E 4x |  |  |  |
| 4.2.10 | 2x Złącze PCI |  |  |  |
| 4.2.11 | 4 x USB 2.0 (tylny panel) |  |  |  |
| 4.2.12 | 4 x USB 2.0 (opcja) |  |  |  |
| 4.2.13 | 2 x USB 3.0 (tylny panel) |  |  |  |
| 4.2.14 | 2 x USB 3.0 (opcja) |  |  |  |
| 4.2.15 | 6x Port SATA |  |  |  |
| 4.2.16 | Pamięć RAM |  |  |  |
| 4.3. | Karta graficzna | Zintegrowana |  |  |  |
| 4.4. | Pamięć RAM | 8GB 1600MHz DDR3 |  |  |  |
| 4.5. | Dysk | Dysk 3.5'', 1TB, SATA/600, pamięci podręcznej 64MB |  |  |  |
| 4.6. | Napęd optyczny | SATA DVD+/-R24x, DVD+RW6x, DVD+R DL 8x, |  |  |  |
| 4.7. | Obudowa | Obudowa komputerowa w standardzie Mini Tower bez zasilacza, czarna, ilość slotów 7, Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 3, Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 5, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon) |  |  |  |
| 4.8. | Zasilacz | 500W Zasilacz ATX , aktywne PFC |  |  |  |
| 4.9. | Klawiatura/Mysz | Standard USB |  |  |  |
| 4.10. | System operacyjny | Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie poprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. System operacyjny, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia. |  |  |  |
| 5. | Oprogramowanie nagrywające PC (1 szt.): |  |  |  |
| 5.1. | Platforma systemowa | Licencja najnowszego systemu operacyjnego. Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie poprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. System operacyjny 64 bitowy, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia. |  |  |  |
| 5.2. | Funkcje nagrywania | Nagrywanie sekwencji do pamięci RAM z opcją bufora kołowego, Nagrywanie sekwencji na dysk HDD: - tryb RAW bez kompresji lub tryb z kompresją kodekami systemowymi oraz H.264 - z opcją bufora kołowego - tryb ograniczonej pojemności pliku - tryb AVI i MOV - tryb nagrywania oddzielnych klatek BMP, JPG, TIFF Bufor pamięciowy read-ahead o parametryzowanych rozmiarach. |  |  |  |
| 5.3. | Funkcje odtwarzania / playbacku | Playback ze stałą częstotliwością klatki oraz z zachowaniem znaczników czasowych klatek, Playback w przód/do tyłu, z możliwością ręcznego ustalenia procentowej oraz bezwzględnej prędkości odtwarzania ramek/s Wsparcie dla interpolacji Bayer’a na 3 niezależnych poziomach pracy: nagrywania klatki, wyświetlania playbacku lub eksportu sekwencji. Wsparcie dla przetwarzania liniowego kanałów RGB. |  |  |  |
| 5.4. | Funkcje eksportu sekwencji video | Eksport sekwencji do formatu AVI i MOV, Eksport pojedynczych klatek oraz zakresów do formatu BMP, JPEG, TIFF, PNG |  |  |  |
| 5.5. | Opcje oznaczania czasowego ramek obrazowych | Timestamping każdej ramki z rozdzielczością 1ms |  |  |  |
| 5.6. | Automatyzacja nagrywania | Tworzenie automatycznych schematów nazewnictwa plików |  |  |  |
| 5.7. | Funkcje sterowania zewnętrznego | Sterowanie Start/Stop nagrywania za pomocą zewnętrznych linii binarnych karty przychwytujących obraz z kamery |  |  |  |
| 5.8. | Wspierany sprzęt i technologia wizyjna | Oprogramowanie ma w pełni współpracować z dostarczoną kartą przechwytującą |  |  |  |
| 5.9. | Interfejs użytkownika | Pełnookienkowy, typ „wstążki”, z opcją dostosowania do monitorów touch-screen. Możliwość dostosowania kolorystyki do użytku w ciemnych pomieszczeniach. |  |  |  |
| 5.10. | Narzędzia dodatkowe | Narzędzie benchmarku HDD pozwalające zmierzyć prędkość zapisu na dysku. |  |  |  |
| 5.11. | Nośnik licencji | Klucz licencyjny USB, możliwość konfiguracji wielu stanowisk roboczych i pracy na jednym z nich. |  |  |  |

………………………………. dnia: …………………..2015r.

…………………………………………………………………………….

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach programu „IUVENTUS PLUS” (Projekt nr IP2014 023773)

„Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych”

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2015 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2015 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach programu „IUVENTUS PLUS” (Projekt nr IP2014 023773)

„Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych”

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach programu „IUVENTUS PLUS” (Projekt nr IP2014 023773)

„Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych”

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.