Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówki typu Eppendorf okrągło denne, z płaskim korkiem,poj. 2 .0 ml, ze znacznikiem :0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ml, 1000 sztuk w opakowaniu | B-2281 |  |  |  | 5 | op |  |  |  |  |
| 2 | Tryskawka z nadrukiem „Methanol” | 1-3206 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Tryskawka z nadrukiem „Dest.Wasser” | 1-3208 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Tryskawka z nadrukiem „Ethanol” | 1-3202 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Tryskawka z nadrukiem „Aceton” | 1-3200 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Statyw na eppendorfy: Statywy na eppendorfy : Statyw na probówki 1,5 ml – 2,0 ml Top-Rack, z dwoma uchwytami. 80-miejscowy. Wykonany z polipropylenu. Odporny na temp. od -80°C do +125°C. Autoklawowalny | D-1021 |  |  |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Statyw z PP na probówki typu Falcon | B-0327 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………………………. 					              ……………………….…………………………..

Miejscowość, data                                                                                         		      Podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa butelki z nakrętką według katalogu Chemland  lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | butelka z nakrętką GWINT 45 - 250ml 08-275.202.12 | 08-275.202.12 |  |  |  | 5 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………………………. 					              ……………………….…………………………..

Miejscowość, data                                                                                         		      Podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu BIORAD lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10x Tris/Glycine/SDS, Pkg of 1, 5 L cube, 10x premixed electrophoresis buffer, contains 25 mM Tris, 192 mM glycine, 0.1% SDS, pH 8.3 following dilution to 1x with water | 1610772 |  |  |  | 1 | op |  |  |  |  |
| 2 | 15% Criterion™ Tris-HCl Protein Gel, 26 well, 15 µl | 3450021 |  |  |  | 6 | szt |  |  |  |  |
| 3 | 15% Criterion™ Tris-HCl Protein Gel, 12+2 well, 45 µl | 3450019 |  |  |  | 2 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Criterion Staining/Blotting Trays Pkg of 2, gel staining tray, with lids | 3459921 |  |  |  | 1 | Op |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………………………. 					              ……………………….…………………………..

Miejscowość, data                                                                                         		      Podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa suszarki laboratoryjnej według katalogu https://sklep.bio-space.pl/ lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Suszarka Laboratoryjna SUP-100G Służy do suszenia, podgrzewania oraz innych prac badawczych wymagających podwyższonej temperatury. Parametry: - Nastawa temperatury co 0,1oC w zakresie nie mniej niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do +250oC, - Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2oC, - Możliwość zdefiniowania 1 programu, - Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego i wizualnego), - Wyświetlacz LED 2 x 4 cyfry, - Autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem dostępnych temperatur, - Komora z blachy nierdzewnej, - 2 półki z drutu, - Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szary, - Kominki wentylacyjne. - Pojemność – 115 l - Moc znamionowa 2600W - Masa netto 57 kg - Wymiary gabarytowe szer x wys x głeb w mm 780x670x495 - Wymiary komory szer x wys x głeb w mm 550x480x400 - 24 miesiące gwarancji | 17/SUP-100G |  |  |  | 1 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………………………………. 					              ……………………….…………………………..

Miejscowość, data                                                                                         		      Podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy