Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Alchem lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolba stożkowa 100 ml z wąską szyjką ze szkła Simax | 287-632417119100 |  |  |  | 50 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kolba stożkowa 100 ml z szeroką szyjką - 50 sztuk | 91G-1120.00100 |  |  |  | 50 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kolba miarowa szklana 1000 ml, klasa A, korek plastikowy, niebieska skala, ze szkła Simax | 287-632431622044 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Lejek szklany średnica 60mm, nóżka 60 mm | 791G-1504.00060 |  |  |  | 50 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pipeta automatyczna 1-kanałowa 20-200µl Eppendorf Reference 2, żółta | 300-4924000061 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Pipeta automatyczna 1-kanałowa 100- 1000µl Eppendorf Reference 2, niebieska | 300-4924000088 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta automatyczna 1-kanałowa 1000- 10000µl Eppendorf Reference, turkusowa | 300-4924000118 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Parafilm folia uszczelniająca, szerokość 100mm, długość 38 m | 541-PM996 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar M, opakowanie100 sztuk | 770-RD30019003 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
| 10 | Dozownik automatyczny 5- 50ml, podziałka 0,2ml, z zaworem zwrotnym | 541-4630361 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 11 | Kolba miarowa szklana 500 ml, klasa A, korek plastikowy, niebieska skala, ze szkła Simax | 287-632431622043 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 12 | Sączki ilościowe twarde (typ 390) średnica 125 mm opakowanie 100 sztuk | 490-0014A00007 |  |  |  | 3 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem według katalogu Alchem lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Łaźnia wodna z wytrząsaniem serii SWB N; model: SWB 16N; liczba komór 16; pojemność kosza: 24,9L; głębokość wanny: 200mm | 915-01302 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Platforma z otworami pod uchwyty kolb do łaźni SWB 16N | 915-09054 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyty do kolby 100ml | 915-09056 |  |  |  | 16 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Analytics lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ortofosforan potasu (K3PO4), czda, opakowanie zawiera 1 kg | SAP5629-1KG |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Malvern Panalytical lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Standard potencjału zeta (od -30 do -50 mV), służący weryfikacji poprawności pomiaru za pomocą urządzenia Zetasizer Nano ZS, opakowanie zawiera 10 strzykawek ze standardem gotowym do użycia | ZTS1240 |  |  |  | 1 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy