Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Bionovo lub równoważnych

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru Minimalne parametry | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, pojemność:500-5000 µl | B-0054 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Probówki typu Falcon z PP, Typ: samostojące Pojemność: 50 ml Śr. x wys.: 30 x 120 mm Sterylność:sterylne Op. 50 szt. | B-3687 |  |  |  | 4 | Op |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet 500-5000 µl Op. 250 szt. | B-4307 |  |  |  | 2 | Op |  |  |  |  |
| 4 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | M-3302 |  |  |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Bagietki wykonane ze szkła sodowo – wapniowego – 300 mm | S-1289 |  |  |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe – rozmiar M | P-4133 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Tryskawki z LDPE – 500 ml | E-1576 |  |  |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Tryskawka z LDPE – 250 ml | E-1575 |  |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, rozmiar M | B-3843 |  |  |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 10 | Spryskiwacz– 250 ml | N-0164 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Lejek z tworzywa sztucznego (PP) – 100 mm | E-1655 |  |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Pipety Pasteura o poj. 3 ml – 500 szt. | B-2437 |  |  |  | 1 | op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa pH-metru według katalogu Chemland lub równoważnego

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru Minimalne parametry | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CP-105 pH-metr / mV - wodoszczelny z głowicą GPX-105s do ścieków i past kremów - 397-CP-105s | H00081152 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych według katalogu Bio-space lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Butla na wodę destylowaną 20000 ml. niska z kranem | 01/02-196.303.02 |  |  |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zlewka szklana 150 ml niska | 5904035785497 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zlewka szklana 600 ml niska | 01/01-229.200.09 |  |  |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy