Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa sond laboratoryjnych TDR kompatybilnych z urządzeniem TDR/mux produkcji E-Test posiadanym przez Zamawiającego, według opisu

lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sonda laboratoryjna TDR do pomiaru wilgotności gleby Kompatybilna z posiadanym urządzeniem TDR/mux produkcji E-Test Długość kabla: min 1.5 m Efektywna pomiarowa długość sondy: 5 cm Całkowita długość sondy: 5.5 cm W komplecie adapter mocujący do cylindra pomiarowego |  |  |  | 40 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Sonda laboratoryjna do pomiaru potencjału wody glebowej TDR/mux Kompatybilna z posiadanym urządzeniem TDR/mux produkcji E-Test Długość kabla min 1.5 m Zakres mierzonych ciśnień: co najmniej od 0 do -700 mBar W komplecie adapter mocujący do cylindra pomiarowego |  |  |  | 40 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2. Dostawa automatycznego analizatora cząstek według opisu lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowa-nego towaru | Nr katalogowy zaproponowa-nego towaru | Nazwa producenta zaproponowa-nego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PARIO Plus – automatyczny analizator rozkładu wielkości cząstek w glebowych Zakres pomiaru wielkości cząstek: 63 µm do 1 µm Przybliżony błąd w detekcji frakcji masowej: ±3% Odstępy pomiarowe: 10 s Zakres temperatur pracy: od +15C do +35C W zestawie niezbędne oprogramowanie producenta do wykonania pomiaru |  |  |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3. Dostawa płytek UV-star według katalogu Greiner Bio-One lub równoważnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytki 96-dołkowe UV-star, przezroczyste, dno optyczne, płaskie (typ F), μCLEAR®, zagłębienia oznakowane alfanumerycznie, pakowane po 10 szt. | 655801 |  |  |  | 4 | Op. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                            Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy